Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

МДК.02.02. ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

специальность

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Разработчик:

Никифорова А.С., преподаватель

Чебоксары 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………..... 3

2.Рекомендации студентам по содержанию и оформлению внеаудиторной самостоятельной работы ……………………………..................................................................5

3.Распределение внеаудиторной самостоятельной работы по темам……………………......8

4.Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов……………………...…...9

Список литературы……...………………………………………………………………...…... 13

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная работа студентов – одно из основополагающих требований ФГОС СПО. Все более становится очевидным, что в процессе подготовки специалиста главным является не усвоение готовых знаний, а развитие у выпускников способностей к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на основе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Меняется сама парадигма конечной образовательной цели: от «специалиста-исполнителя» – к компетентному «профессионалу-исследователю». Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной учебной деятельности невозможно. В рамках требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников они должны: быть способными к самостоятельному поиску истины, к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности; обладать стремлением к самосовершенствованию (самосознанию, самоконтролю, саморегуляции, саморазвитию); стремиться к творческой самореализации.

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это активные формы индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление, расширение и систематизацию пройденного материала по темам дисциплины Теория горения и взрыва.

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов, целями которой являются:

умений студентов;

-углубление и расширение теоретических знаний;

-формирование умений использовать различные информационные источники: нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

-развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

-формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

-уровень освоения студентом учебного материала;

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;

-сформированность общих и профессиональных компетенций;

-обоснованность и четкость изложения ответа;

-оформление материала в соответствии с требованиями.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности студента.

Виды самостоятельной работы:

-по овладению знаниями: чтение текста учебника, дополнительной литературы;

-по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа с учебником, дополнительной литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, докладов;

-по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов.

Критерии оценивания

«5» – задание выполнено полностью;

«4» – выполнено 70% - 90% от всего объема задания;

«3» – выполнено менее 70% от всего объема задания;

«2» – выполнено менее 50% от всего объема задания.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1.Создание презентаций

Презентация —представляет собой последовательность слайдов, содержащих текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук. Цель презентации — донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

Требования к оформлению

1. Не перегружать слайды текстом. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.

2. Наиболее важный материал лучше выделить курсивом, подчеркиванием, жирным шрифтом, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста

3. Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации.

4. Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем.

5. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом.

6. Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.

7. Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части.

8. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.

9. Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных ошибок.

Необходимо отрепетировать показ презентации и свое выступление.

2.2. Подготовка конспекта (работа с учебником, дополнительной литературой).

Конспектирование -  процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста.

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную часть, заключение).

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые

«нанизано» все содержание текста.

4. Определить детализирующую информацию.

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.

Как конспектировать текст

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с текстом. Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода комментарии.

Формы конспектов:

1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы). Это удобнопри конспектировании материалов, когда перечень характеристик описываемых предметовилиявлений более или менее постоянен.

2. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними). По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта — наиболее совершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвоению ее содержания.

Типы конспектов: плановый, текстуальный, сводный, тематический.

Плановый — легко получить с помощью предварительно сделанного плана

произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта:

Текстуальный — это конспект, созданный в основном из цитат.

Сводный конспект — сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может быть снабжена планом.

Тематический — дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из числа привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на  поставленный вопрос.

Роль конспекта — чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при написании реферата или подготовке к экзамену.

Способы конспектирования.

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть содержание.

Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно - последовательным способом целесообразно использование плакатно- оформительских средств, которые включают в себя следующие:

- сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;

- выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;

- использование различных цветов;

- подчеркивание;

- заключение в рамку главной информации.

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу

тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них.

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - лаконичного конспекта.

Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно.

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в правой и в левой части листа.

Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего).

Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента.

Принципы составления конспекта прочитанного

1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания.

Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его название, год, месяц, номер, число, место издания.

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях

отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа - способы фиксации прочитанной информации.

2.3. Оформление отчета по практическому занятию.

Практические занятия служат связующим звеном между теорией и практикой. Они необходимы для закрепления теоретических знаний, полученных на уроках теоретического обучения, а так же для получения практических навыков. Практические задания выполняются студентом самостоятельно, с применением знаний и умений, полученных на уроках, а так же с использованием необходимых пояснений, полученных от преподавателя при выполнении практического задания.

Целями проведения практических занятий являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность.

Практические задания разработаны в соответствии с учебной программой. В зависимости от содержания они могут выполняться студентами индивидуально или фронтально.

В ходе практических работ, как одной из форм получения систематических учебных занятий, обучающиеся приобретают необходимые умения и практический опыт по тому или иному разделу дисциплины.

Общие цели практического занятия сводятся к закреплению теоретических знаний, формированию умений и практического опыта, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности.

Основными задачами практических работ являются:

- формирование практических знаний и умений по дисциплине;

- приближение учебного процесса к реальным условиям жизнедеятельности;

- развитие инициативы и самостоятельности обучающихся во время выполнения ими практических занятий.

Перечень практических работ соответствует тематическому плану и содержанию рабочей программы дисциплины.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ

| № п/п | Наименование темы самостоятельной работы | Кол-во часов | Форма выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Общие положения по обеспечению пожарной безопасности | 3 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации |
| 2 | Раздел 2. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий | 5 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации |
| 3 | Раздел 3.Требования противопожарного режима | 12 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации |
| 4 | Раздел 4. Противопожарное водоснабжение | 21 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации |
| 5 | Раздел 5.Профилактика пожаров в зданиях, сооружениях и сельскохозяйственных объектов | 16 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации |
| 6 | Раздел 6. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ | 6 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации |
| 7 | Раздел 7. Технические средства автоматической пожарной сигнализации | 14 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации. |
| 8 | Раздел 8. Технические средства установок автоматического пожаротушения | 12 | Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации |
|  |  | 89 |  |

4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Раздел 1. Общие положения по обеспечению пожарной безопасности

Цель: закрепление  знаний об общих положениях по обеспечению пожарной безопасности

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Общие положения по обеспечению пожарной безопасности»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1. Аварийный выход, безопасная зона.

2.Взрывоопасная смесь, горючая среда, источник зажигания.

3.Объект защиты, опасные факторы пожара.

4.Система противопожарной защиты, аварийные выходы.

5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

6.Организационные и технические мероприятия.

7.Цель и задачи пожарной профилактики.

8. Основные законодательные акты в области пожарной безопасности

Подготовить презентацию по теме:

1.Горючая среда, источник зажигания.

2. Противопожарная защита

Раздел 2. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий

Цель: закрепление  знаний о пожарной опасности строительных материалов, конструкций и зданий

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Раздел 2. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1. Группы горючести веществ и материалов. Пожарная опасность строительных материалов.

2. Категории по взрывопожарной опасности, классификация.

3.Пожароопасные зоны, классификация.

4. Определение пределов огнестойкости строительных конструкций.

5.Предельные состояния, классификация.

6.Классы пожарной опасности. Классы конструктивной пожарной опасности зданий.

7. Виды степеней огнестойкости, основные и подгруппы.

8.Определение степени  огнестойкости зданий и сооружений.

Подготовить презентацию по теме:

1. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий

2. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций

Раздел 3.Требования противопожарного режима

Цель: закрепление  знаний о требованиях противопожарного режима

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Требования противопожарного режима»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

2.Разработка руководящих документов по пожарной безопасности.

3.Перечень основных документов по пожарной безопасности.

4. Требования пожарной безопасности к объектам с массовым пребыванием людей.

5. Порядок содержания территорий и зданий.

6.Меры пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводческих товариществ. 7.Организация контроля за противопожарным водоснабжением. Содержание пожарной техники и средств тушения.

8. Определение видов путей эвакуации с первого и последующих этажей.

9.Количество  эвакуационных выходов в зависимости от количества  людей.

10.Порядок содержания путей эвакуации.

11. Вводный противопожарный инструктаж. Первичный и  повторный противопожарные инструктажи. Целевой противопожарный инструктаж.

Подготовить презентацию по теме:

1. Порядок содержания путей эвакуации.

2. Противопожарный инструктаж.

Раздел 4.  Противопожарное водоснабжение

Цель: закрепление  знаний о противопожарном водоснабжении

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Противопожарное водоснабжение»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1.Виды насосно-рукавных систем и задачи их расчета.

2.Насосно-рукавные системы с ручными стволами.

3.Условия совместной работы насосов и рукавных систем.

4. Аналитический и табличный способы расчета.

5.Последовательная работа насосов в перекачку. Параллельная работа насосов на лафетные стволы.

6.Значение водоснабжения в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность промышленных предприятий и населенных пунктов.

7.Классификация и схемы водоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов

8.Режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды.

9.Свободные напоры. Нормативные документы, определяющие требования к водоснабжению.

10.Источники водоснабжения, их характеристика. Сооружения для забора воды из поверхностных и подземных водоисточников, требования СНиП к ним. Запасно-регулирующие емкости.

11Резервуары: назначение, устройство, оборудование, методика расчета объема

12.Водонапорные башни и баки, гидроколонны, пневматические установки: назначение, устройство, оборудование, методика расчета. Требования СНиП к запасно-регулирующим емкостям.

13.Насосные станции: назначение, виды, классификация, схемы, работа и требования СНиП к ним. Автоматизация насосных станций.

14.Водоводы и наружная водопроводная сеть: назначение,

виды, оборудование.

15.Требование СНиП к сетям противопожарных водопроводов и размещению оборудования на них.

16. Назначение, классификация, устройство, схемы и работа внутреннего водопровода при пожаре.

17.Противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода. Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение.

18.Пожарные краны, их размещение и оборудование, требования СНиП к ним.

19.Способы  определения требуемого и фактического напора и расхода воды на пожарных кранах.

20.Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности, объектов с массовым пребыванием людей, требование СНиП к ним.

21. Область применения и водоисточники безпроводного противопожарного водоснабжения.

22.Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов, размещение их на территории населенного пункта и промышленного предприятия.

23.Способы забора воды пожарной техникой.

24.Прием водоемов в эксплуатацию. Эксплуатация водоемов и их гидравлические испытания.

Подготовить презентацию по теме:

1. Противопожарное водоснабжение

2. Пожарные краны, их размещение

Раздел 5. Профилактика пожаров в зданиях, сооружениях и  сельскохозяйственных объектов

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Профилактика пожаров в зданиях, сооружениях и  сельскохозяйственных объектов»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1.Классификация инженерно-технических систем зданий и сооружений. Требования к их составу и характеристикам.

2.Общие сведения о пожарной опасности инженерных систем и коммуникаций. 3.Газоснабжение, электрические сети и водоснабжение зданий и сооружений.

4.Классификация систем отопления. Пожарная опасность систем центрального и местного отопления. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам отопления.

5.Классификация систем вентиляции. Пожарная опасность систем вентиляции. Аварийная и противодымная вентиляция. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам вентиляции.

6. Пожарная опасность зданий для постоянного и временного пребывания людей. 7.Требования  пожарной безопасности жилых зданий.

8.Противопожарная защита зданий

9.Пожарная опасность зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений. Противопожарная защита зданий театров

10.Пожарная опасность лечебных учреждений

11.Пожарная опасность предприятий торговли. Требования пожарной безопасности предъявляемые к зданиям торгово-развлекательных комплексов

12.Пожарная опасность образовательных учреждений.

13.Порядок открытия объектов перед началом театрального сезона. Требования к оборудованию, креплению кресел и ковровых покрытий.

14. Пожарная безопасность школ и дошкольных учреждений

15.Пожарная безопасность лечебных учреждений со стационаром

16.Пожарная безопасность жилых зданий повышенной этажности

17.Обеспечение пожарной безопасности промышленных предприятий

18.Пожарная безопасность транспортных предприятий

Подготовить презентацию по теме:

1. Противопожарная защита зданий

2. Правила поведения при пожаре

3.Причины и профилактика э пожаров

Раздел 6.  Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ

Цель: закрепление  знаний о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1.Ответственность за организацию и проведение огневых работ.

2. Меры безопасности при установке и использования ацетиленовых генераторов. Порядок хранения баллонов с горючими газами.

3.Требования к газовому оборудованию. Обозначение мест проведения огневых работ.

4. Порядок выдачи наряда-допуска на взрывоопасных объектах. Этапы проведения огневых работ на взрывоопасных объектах. Подготовительные работы.

Подготовить презентацию по теме:

1. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов

2.  Меры пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ

Раздел 7. Технические средства автоматической пожарной сигнализации

Цель: закрепление  знаний о технических средствах автоматической пожарной сигнализации

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Раздел 7. Технические средства автоматической пожарной сигнализации»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1.Общее устройство и принцип действия технических средств сигнализации.

2. Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации.

3. Назначение, область применения, классификация и основные параметры пожарных извещателей.

4.Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики приемно-контрольных приборов.

5. Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики ППУ.

6. Средства оповещения и управления эвакуацией. Требования к ним в соответствии с техническим регламентом.

7.Назначение, классификация и выбор типа системы оповещения. Автоматическая пожарная защита зданий повышенной этажности.

Подготовить презентацию по теме:

1. Автоматическая противопожарная защита

2.  Системы противопожарной защиты.

3.Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.

Раздел 8.  Технические средства установок автоматического пожаротушения

Цель: закрепление  знаний о технических средствах установок автоматического пожаротушения

Изучить учебный материал по учебнику и дополнить конспект по теме «Технические средства установок автоматического пожаротушения»

Задание: Ответить на вопросы

Перечень вопросов:

1.Назначение, область применения и классификация установок пожаротушения.

2. Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и принцип действия.

3.Основное оборудование установок водяного и пенного пожаротушения: водопитатели, контрольно-пусковые узлы, оросители, дозаторы.

4.Устройство водяного и пенного пожаротушения, принцип действия и эксплуатация.

5.Назначение, область применения и классификация установок газового пожаротушения. 6.Устройство и  принцип действия установок газового пожаротушения.

7.Устройство и принцип работы запорно-пусковых узлов установок.

8.Назначение, область применения, классификация установок порошкового пожаротушения

9.Устройство и принцип действия установок порошкового пожаротушения

Подготовить презентацию по теме:

1. Модульные и стационарные автоматические установки обнаружения и тушения пожаров

2. Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения

3. Водяные установки автоматического пожаротушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1.Макаркин С.В. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие – Екатеринбург.: Изд-во Урал. ун-та, 2015. -248 с.

2. Тимофеева  С.С.  Противопожарное  водоснабжение: практикум / С.С. Тимофеева, О.М. Кустов. – Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2016. – 69 с. (Электронный ресурс)

Дополнительные источники:

1. Липкович И.Э. Надзор и контроль в сфере безопасность: учебное пособие / И.Э.Липкович, Н.В.Петренко, И.В.Орищенко. –Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г.Зернограде. –Зерноград, 2015. –114с.

Справочники:

1.Пожарная	безопасность. Общие	требования. ГОСТ12.1.004-91

2. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. ГОСТ 12.1.018-93

3.Взрывобезопасность. Общие требования. ГОСТ - 12.1.010-76

4.Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности».

5.Федеральный закон от 04.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Интернет-ресурсы:

1.www.cfires. ru;

2.www. pozproekt.ru;

3. www.tinko.ru;