Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

МДК.02.02.ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

специальность

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Разработчик:

Карсаков О.Г., преподаватель

Чебоксары 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………..…3

2.Перечень практических занятий……………………………….……………………………..5

3.Требования к выполнению практических занятий………………………………….……….6

4.Контроль выполнения практических занятий…………………………………………...…...6

5.Практические занятия……………………………………………………………….…….......7

6.Список литературы……...…………………….…………………………………………..… 11

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой по дисциплине МДК.02.02.Пожарная профилактика для  студентов специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».

Методические указания предназначены для организации учебного процесса по данной дисциплине, а также подготовки и проведению практических занятий и их проверки.

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала по дисциплине МДК.02.02. Пожарная профилактика  и выработки навыков его применения в практических расчетах.

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной дисциплине и выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным планом специальности.

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при проведении практических занятий по изучению данной дисциплины, в формировании готовности к овладению основными умениями, знаниями, а также развитие общих компетенций по специальности.

Используя методические указания, студенты должны уметь:

применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с   пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности

проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее  противопожарное водоснабжение

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах  нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям   и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных,    культурных, спортивных и других массовых мероприятий

проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения,  систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии

передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств   противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов

организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей,  организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров,   предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации   необходимых сил и средств

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и   сооружений

определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений

определять огнестойкость зданий и строительных конструкций

осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых   для защиты зданий и сооружений и технологических установок

осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| № п/п | Наименование тем занятий, практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие №1.Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 04.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказ МЧС РФ No 517 от 01.10 2001г. Правила противопожарного режима в РФ №1479 | 2 |
| 2 | Практическое занятия №2. Назначение классификации пожаров. Виды классов пожара. Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. Основные и сопутствующие опасные факторы пожара | 2 |
| 3 | Практическое занятия №3. Обозначение категорий помещений, противопожарный режим. Содержание подвалов, чердачных помещений, цокольных этажей. Порядок изменения объемно-планировочных решений. Содержание путей эвакуации. | 2 |
| 4 | Практическое занятие №4.Расчет количества и ширины эвакуационных выходов. | 2 |
| 5 | Практическое занятие №5. Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации. | 2 |
| 6 | Практическое занятие №6. Проведение расчета времени эвакуации. | 2 |
| 7 | Практическое занятие №7 Назначение планов эвакуации. Виды планов эвакуации. Содержание и состав планов эвакуации. Системы оповещения и управления эвакуацией. | 2 |
| 8 | Практическое занятие №8. Использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем | 2 |
| 9 | Практическое занятие № 9. Расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода | 2 |
| 10 | Практическое занятия №10. Расчёт внутреннего противопожарного водопровода | 4 |
| 11 | Практическое занятие №11.Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов | 4 |
| 12 | Практическое занятие №12.Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов | 4 |
| 13 | Практическое занятие № 13 Условия безопасной эвакуации людей при пожарах. Плотность людского потока. Интенсивность движения. Расчет параметров эвакуации | 4 |
| 14 | Практическое занятие № 14 Пожарная опасность зданий повышенной этажности. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности. Незадымляемые лестничные клетки в зданиях повышенной этажности. Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности | 4 |
|  | Практическая работа №15. Выбор и размещение пожарных извещателей. | 2 |
| 15 | Практическое занятие №16. Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа. | 4 |
| 16 | Практическое занятие № 17. Гидравлический расчёт установок водяного пожаротушения | 4 |
| 17 | Практическое занятие № 18. Расчёт установок газового пожаротушения | 4 |
| 18 | Практическое занятие№19.Расчёт модульных установок | 4 |
| 19 | Практическое занятие №20.Выбор и обоснование расчетных параметров автоматических установок пожаротушения | 2 |
| 20 | Практическое занятие №21.Обоснование необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты | 2 |
|  | Всего | 60 ч |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Ознакомление с заданием и предварительная подготовка к работе.

Практические работы проводят согласно учебному плану под руководством преподавателя.

1. Предварительная  подготовка к выполнению практической работы состоит в следующем:

Преподаватель  заранее объявляет о предстоящий практической работе, информирует о содержании и целях  работы, порядке ее подготовки и выполнения.

Преподаватель предлагает обучающимся самостоятельное (внеаудиторное) выполнение задания по подготовке к практической работе.

Обучающиеся самостоятельно изучают главы параграфов, указанных преподавателем, конспекты,  повторяют теоретический материал к заданной теме, в тетрадь выписывают необходимые термины, формулы и т. д..

2. Подготовка и проведение практической работы.

Преподаватель подробно инструктирует обучающихся о ходе предстоящей работы: называет тему, цели, требования к выполнению работы, особенности заданий, объяснение методов(способов, приемов) их выполнения, критерии оценки.

Преподаватель выдает бланки заданий обучающимся, обучающиеся приступают к выполнению работы: читают задание, задают вопросы, в тетрадь записывают  решения, производят расчеты, оформляют ответы и т. д..

В течение практического занятия преподаватель контролирует правильность выполнения заданий

В конце практического занятия проводиться подведение итогов, выставляются оценки результатов работы отдельных студентов, ответы на вопросы студентов, выдача рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и умений студентов, по улучшению результатов работы, задание на дом  для закрепления пройденного материала и по подготовке к следующему практическому занятию.

3. Требования к выполнению практических работ.

Задания необходимо выполнять с максимальной точностью.

Обучающий должен стремится к аккуратности, полноте записей. В зависимости от задания, решения должны содержать: расчеты, формулы, заполнение таблицы, графики и пр.

4.КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Критерии оценки

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий.

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

5.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятия №1. Федеральный закон № 69 от 21.12.94

«О пожарной безопасности». Федеральный закон от 04.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ №1479

Цель работы:

1. Ознакомление с Федеральным законом № 69, 123

2.Развитие способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач

3.Развитие умений анализировать, сравнивать, делать выводы

Задание:

1.Изучить закон Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности» и сделать его краткий анализ.

2. Изучить закон от 04.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  и сделать его краткий анализ.

3. Изучить Правила противопожарного режима в РФ №1479.

Практическое занятия №2.

Назначение классификации пожаров. Виды классов пожара. Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. Основные и сопутствующие опасные факторы пожара

Цель работы:

1. Закрепить знания по  назначению классификации пожаров и видах классов пожара.

Задание:

1. Подобрать первичные средства тушения в зависимости от класса пожара.

Практическое занятия №3. Обозначение категорий помещений, противопожарный режим. Содержание подвалов, чердачных помещений, цокольных этажей. Порядок  изменения объемно-планировочных решений. Содержание путей эвакуации.

Цель занятия: получение знаний об обозначениях категорий помещений, о содержании подвалов, чердачных помещений, цокольных этажей.

Задание:

1.Ознакомиться с изменением объемно-планировочных решений.

2. Ознакомиться с содержанием путей эвакуаций.

Практическое занятие №4. Расчет количества и ширины эвакуационных выходов.

Цель занятия: формирование навыков по определению количества и ширины эвакуационных выходов.

Задание:

1. Выполнить расчет количества и ширины эвакуационных выходов.

Практическое занятие №5. Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации.

Цель занятия: формирование навыков по определению времени блокирования путей эвакуации.

Задание:

- Выполнить расчет времени блокирования путей эвакуации.

Практическое занятие №6. Проведение расчета времени эвакуации.

Цель занятия: формирование навыков по определению времени эвакуации.

Задание:

1. Выполнить расчет времени эвакуации.

Практическое занятие №7

Назначение планов эвакуации. Виды планов эвакуации. Содержание и состав планов эвакуации. Системы оповещения и управления эвакуацией.

Цель занятия: получение знаний о назначении планов эвакуации и видах планов эвакуации.

Задание:

1.Ознакомиться с содержанием и составом планов эвакуации

2. Ознакомиться с системой оповещения и управления эвакуации.

Практическое занятие №8. Использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем

Цель занятия: получение знаний о использовании справочников и упрощённых методов расчёта насосно-рукавных систем

Задание:

1.Ознакомиться с методами расчета насосно-рукавных систем.

Практическое занятие № 9. Расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода

Цель занятия: получение практических знаний расчёта отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода.

Задание:

1. Выполнить расчет отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода

Практическое занятия №10. Расчёт внутреннего противопожарного водопровода

Цель занятия: получение практических знаний расчёта внутреннего противопожарного водопровода.

Задание:

1. Выполнить расчет внутреннего противопожарного водопровода

Практическое занятие №11.Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов

Цель занятия: получение практических знаний  по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов

1. Выполнить расчет объема, количества пожарных резервуаров и водоемов

Практическое занятие №12.Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов

1.Цель занятия: получение практических знаний  по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов

1. Выполнить расчет объема, количества пожарных резервуаров и водоемов

Практическое занятие № 13

Условия безопасной эвакуации людей при пожарах. Плотность людского потока. Интенсивность движения. Расчет параметров эвакуации

Цель занятия: получение практических знаний условий безопасной эвакуации людей при пожарах., плотности людского потока и интенсивности движения.

Задание:

1.Выполнить расчет параметров эвакуаций.

Практическое занятие № 14

Пожарная опасность зданий повышенной этажности. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности. Незадымляемые лестничные клетки в зданиях повышенной этажности. Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности

Цель занятия: получение практических знаний о  пожарной опасности зданий повышенной этажности, технических решениях по обеспечению пожарной безопасности, незадымляемых лестничных клетках в зданиях повышенной этажности, противопожарном водоснабжении зданий повышенной этажности.

Задание:

1.Ознакомиться с пожарной опасностью зданий повышенной этажности. 2.Ознакомиться с техническими решениями по обеспечению пожарной безопасности.

3.Ознакомиться с незадымляемыми лестничными клетками в зданиях повышенной этажности.

4.Ознакомиться с противопожарным водоснабжением зданий повышенной этажности

Практическая работа №15. Выбор и размещение пожарных извещателей.

Цель занятия: получение практических знаний по выбору и размещения пожарных извещателей.

Задание:

1.Выполнить расчет размещения пожарных извещателей.

Практическое занятие №16 . Определение  времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации  людей из здания колледжа.

Цель занятия: получение практических знаний по определению времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации  людей из здания колледжа.

Задание:

1.Выполнить расчет времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации  людей из здания колледжа.

Практическое занятие № 17. Гидравлический расчёт установок водяного пожаротушения

Цель занятия: получение практических знаний по гидравлическому расчёту установок водяного пожаротушения

Задание:

1.Выполнить гидравлический расчёт установок водяного пожаротушения

Практическое занятие № 18.

Расчёт установок газового пожаротушения

Цель занятия: получение практических знаний по расчёту установок газового пожаротушения

Задание:

1.Выполнить расчёт установок газового пожаротушения

Практическое занятие№19.Расчёт модульных установок

Цель занятия: получение практических знаний по расчёту модульных установок.

Задание:

1.Выполнить расчёт модульных установок.

Практическое занятие №20.Выбор и обоснование расчетных параметров автоматических установок пожаротушения

Цель занятия: получение практических знаний по выбору и обоснованию расчетных параметров автоматических установок пожаротушения

Задание:

1. Ознакомиться с выбором и обоснованием расчетных параметров автоматических установок пожаротушения

Практическое занятие №21.Обоснование необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты

Цель занятия: получение практических знаний по обоснованию необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты

Задание:

1. Ознакомиться с обоснованием необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты

6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Тимофеева  С.С.  Противопожарное  водоснабжение: практикум / С.С. Тимофеева, О.М. Кустов. – Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2016. – 69 с. (Электронный ресурс)

Дополнительные источники:

1. Липкович И.Э. Надзор и контроль в сфере безопасность: учебное пособие / И.Э.Липкович, Н.В.Петренко, И.В.Орищенко. –Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г.Зернограде. –Зерноград, 2015. –114с.

Справочники:

1.Пожарная	безопасность. Общие	требования. ГОСТ12.1.004-91

2. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. ГОСТ 12.1.018-93

3.Взрывобезопасность. Общие требования. ГОСТ - 12.1.010-76

4.Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности».

5.Федеральный закон от 04.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».