Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

МДК.03.01. ПОЖАРНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

специальность

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Разработчик:

Карсаков О.Г., преподаватель

Чебоксары 2022

Методические указания к практическим занятиям являются частью программы подготовки специалистов среднего профессионального образования Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии и составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность»  в соответствии с рабочей программой по дисциплине МДК.03.01. Пожарная спасательная техника и оборудование

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по дисциплине МДК.03.01. Пожарная спасательная техника и оборудование

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для  студентов очной формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практического занятия и типовые задания.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка………………………………………………………………………….4

Перечень практических занятий………………………………………………………………..6

Общие требования к выполнению практических занятий…………………..………………...6

Контроль выполнения практических занятий……………………………………………….…7

Практические занятия…………………………………………………………………………...7

Список литературы……...……………………………………………………………………… 9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой по дисциплине МДК.03.01. Пожарная спасательная техника и оборудование для  студентов специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».

Методические указания предназначены для организации учебного процесса по данной дисциплине, а также подготовки и проведению практических занятий и их проверки.

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала по дисциплине МДК.03.01. Пожарная спасательная техника и оборудование и выработки навыков его применения в практических расчетах.

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной дисциплине и выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным планом специальности.

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при проведении практических занятий по изучению данной дисциплины, в формировании готовности к овладению основными умениями, знаниями, а также развитие общих компетенций по специальности.

Используя методические указания, студенты должны уметь:

-организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;

-осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по складскому

учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования;

-оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и

аварийно-спасательного оборудования;

-принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических средств;

-использовать слесарный и электротехнический инструмент;

-консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и

оборудование;

-расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную

технику и оборудование;

Используя методические указания, студенты должны знать:

-устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации пожарной,

аварийно-спасательной техники и оборудования;

-технические возможности и условия применения различных видов транспорта,

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;

-порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-спасательной

техники и оборудования;

-классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и

принцип работы;

-порядок проведения периодического испытаний технических средств;

-основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной техники и

оборудования;

-устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и

оборудования;

-назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента;

-правила хранения расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;

-основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов;

-режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной техники и

оборудования.

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 3.1.	Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники

ПК 3.2.	Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3.	Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| № п/п | Наименование тем занятий, практической работы | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие №1. Оценка неисправностей пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования | 6 | выполнение практических работ |
| 2 | Практическое занятие №2. Учет пожарных автомобилей и их работы | 4 | выполнение практических работ |
| 3 | Практическое занятие№3. Организация и проведение технического обслуживания пожарной и аварийно -спасательной техники и оборудование (по видам). | 10 | выполнение практических работ |
| 4 | Практическое занятие №4. Регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам).. | 4 | выполнение практических работ |
| 5 | Практическое занятие №5. Ведение документации по регламентному обслуживанию и ремонту пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам). | 4 | выполнение практических работ |
| 6 | Практическое занятие №6. Выполнение несложного ремонта пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам). | 6 | выполнение практических работ |
| 7 | Практическое занятие№7. И Использование слесарного и электротехнического инструмента (по видам). | 4 | выполнение практических работ |
| 8 | Практическое занятие№8. Расконсервирование и подготовка к работе пожарной, аварийно-спасательного оборудования. (по видам) | 4 | выполнение практических работ |
|  | Всего | 42 |  |

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Ознакомление с заданием и предварительная подготовка к работе.

Практические работы проводят согласно учебному плану под руководством преподавателя.

1. Предварительная  подготовка к выполнению практической работы состоит в следующем:

Преподаватель  заранее объявляет о предстоящий практической работе, информирует о содержании и целях  работы, порядке ее подготовки и выполнения.

Преподаватель предлагает обучающимся самостоятельное (внеаудиторное) выполнение задания по подготовке к практической работе.

Обучающиеся самостоятельно изучают главы параграфов, указанных преподавателем, конспекты,  повторяют теоретический материал к заданной теме, в тетрадь выписывают необходимые термины, формулы и т. д..

2. Подготовка и проведение практической работы.

Преподаватель подробно инструктирует обучающихся о ходе предстоящей работы: называет тему, цели, требования к выполнению работы, особенности заданий, объяснение методов(способов, приемов) их выполнения, критерии оценки.

Преподаватель выдает бланки заданий обучающимся, обучающиеся приступают к выполнению работы: читают задание, задают вопросы, в тетрадь записывают  решения, производят расчеты, оформляют ответы и т. д..

В течение практического занятия преподаватель контролирует правильность выполнения заданий

В конце практического занятия проводиться подведение итогов, выставляются оценки результатов работы отдельных студентов, ответы на вопросы студентов, выдача рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и умений студентов, по улучшению результатов работы, задание на дом  для закрепления пройденного материала и по подготовке к следующему практическому занятию.

3. Требования к выполнению практических работ.

Задания необходимо выполнять с максимальной точностью.

Обучающий должен стремится к аккуратности, полноте записей. В зависимости от задания, решения должны содержать: расчеты, формулы, заполнение таблицы, графики и пр.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Критерии оценки

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий.

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие №1. Оценка неисправностей пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования

Цель работы: Развить практические умения и навыки оценки неисправностей пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования. Изучить требования правил охраны труда

1.Провести оценку неисправностей пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования

2. Ответить на вопросы и заполнить журнал выполнения практических работ.

Практическое занятие №2. Учет пожарных автомобилей и их работы

Цель работы: отработка практических навыков по оформлению документов по учету пожарных автомобилей и их работы

Задание: Оформить документы по учету пожарных автомобилей и их работы

Практическое занятие№3. Организация и проведение технического обслуживания пожарной и аварийно -спасательной техники и оборудование (по видам)

Цель работы: отработка практических навыков по организации и проведении технического обслуживания пожарной и аварийно -спасательной техники и оборудование (по видам)

Задание: Провести техническое обслуживание пожарно-технического вооружения

Практическое занятие №4. Регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам)

Цель работы: отработка практических навыков при  проведении регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования

Задание: Провести регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам)

Практическое занятие №5. Ведение документации по регламентному обслуживанию и ремонту пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам)

Цель работы: отработка практических навыков по оформлению документов по регламентному обслуживанию и ремонту пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам).

Задание: Оформить документы по  регламентному обслуживанию и ремонту пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам)

Практическое занятие №6. Выполнение несложного ремонта пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам)

Цель работы: отработка практических навыков по выполнению несложного ремонта пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам)

Задание: Провести ремонт пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования

Практическое занятие№7.

Использование слесарного и электротехнического инструмента (по видам)

Цель работы: отработка практических навыков по использованию слесарного и электротехнического инструмента при ремонте и техническом обслуживании пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования

Задание: Провести ремонт и обслуживание  пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования с использованием слесарного и электротехнического инструмент

Практическое занятие№8.

Расконсервирование и подготовка к работе пожарной, аварийно-спасательного оборудования. (по видам)

Цель работы: отработка практических навыков по подготовки пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования на хранение.

Задание: Заполнить арматурную карточку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

- 1.

Дополнительные источники:

1.Теребнев А.О. Пожарная и аварийно-спасательная техника.  В.В. Теребнев, А.О. Семенов, Ю.Н. Моисеев, В.А. Грачев, Д.В. Тараканов. Изд-во Калан.,  2016. – 320 с.

Справочники:

1. Федеральный закон №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- 2.Приказ МЧС России от 01.10.2020 N 737 "Об утверждении руководства по организации материально-технического обеспечения министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

3. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 881н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны"

4. ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний

5.ГОСТ Р 53329-2009 Техника пожарная. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

6.ГОСТ Р 53330-2019 Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

7.ГОСТ Р 52284-2004 - Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

8.ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные Общие технические требования. Методы испытаний.

9.ГОСТ Р 53332-2019 Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

10.ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний

11.ГОСТ 5398-76 "Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия"

12.ГОСТ Р 53253-2009. Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний.

13.ГОСТ Р 53253-2009.Сетки всасывающие. Технические условия.

14.ГОСТ Р 53249-2009 Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний.

15.ГОСТ Р 53253-2009 Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний.

16.ГОСТ Р 50400-2011.Разветвления рукавные. Технические условия.

17.ГОСТ Р 53275-2019. Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

18.ГОСТ Р 53276-2009 Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

19.ГОСТ Р 53274-2009 Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

20.ГОСТ Р 53271-2009 Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

21.ГОСТ Р 53270-2009 Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

22.ГОСТ Р 53269-2019.Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

23.ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

24.ГОСТ Р 53267-2019.Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний.

25.ГОСТ Р 53266-2019.Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

26.ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

27.ГОСТ Р 51844-2009.Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

28.ГОСТ Р 50409-92 Генераторы пены средней кратности. Технические условия.

29.ГОСТ Р 53251-2009.Стволы воздушно-пенные. Технические условия.

30.ГОСТ Р 53251-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний

31.ГОСТ Р 53331-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

32.ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

33.ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний

34. ГОСТ Р 53282-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

35.ГОСТ Р 53283-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний

36.ГОСТ Р 53286-2009 Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний

37. ГОСТ Р 53288-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

38. ГОСТ Р 53290-2009 Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний

39. ГОСТ Р 55622-2013 Системы безопасности комплексные. Стволы гидравлические лафетные с дистанционным управлением. Общие технические условия

40. ГОСТ Р 56028-2014 Техника пожарная. Установка и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

41.ГОСТ Р 56459-2015 Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний

42.ГОСТ 14286-69 Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия

43.ГОСТ 4.445-86 Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей

44.ГОСТ Р 50398-92 Гидроэлеватор пожарный. Технические условия

45.ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 50588-2012.

46. ГОСТ 14630-80 Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия. Утратил силу в РФ.

47.ГОСТ 2071-69 Зажимы для пожарных рукавов. Технические условия

48.ГОСТ 7183-72 Пеносмесители. Технические условия. Заменен на ГОСТ Р 50408-92.

49.ГОСТ 7499-71 Колонка пожарная. Технические условия. Утратил силу в РФ.

50.ГОСТ Р 50400-2011 Техника пожарная. Разветвления рукавные. Общие технические требования. Методы испытаний

51.ГОСТ Р 50408-92 Пеносмесители. Технические условия. Заменен на ГОСТ Р 53252-2009.

52.ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51049-2019.

53.ГОСТ Р 51049-97 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51049-2008.

54.ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

55.ГОСТ Р 53250-2009 Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний

56.ГОСТ Р 53252-2009 Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Методы испытаний

57.ГОСТ Р 53257-2009 Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 53257-2019.

58.ГОСТ Р 53277-2009 Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний

59.ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний

60.ГОСТ Р 53279-2009 Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

61.ГОСТ Р 53287-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний

Интернет-ресурсы:

1.www. siqnaldortrans.ru,

2.www. 0-1.ru, www.cfires. ru,

3.www. pozproekt.ru,

4.www.tinko.ru;

5. «МЧС России». Форма доступа: http://mchs/gov/ru/new/.