Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

специальность

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Чебоксары 2022

| Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность | УТВЕРЖДЕНА Приказом №353 от "30" августа 2022г. М.П. |
| --- | --- |

РАССМОТРЕНА

на заседании цикловой комиссии

_____________________________

Протокол №  от "    "  2022г

Председатель ЦК: __________/

| Разработчик: Гончарова Н.Г., преподователь электротехники "___" ____________2022г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Электротехника и электроника являются общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

знать:

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

-    принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и

электронных устройств и приборов;

-    принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

-     правила эксплуатации электрооборудования.

ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

2. СТРУКРУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | не предусмотрено |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы | не предусмотрено |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | не предусмотрено |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа и индивидуальные задания обучающихся |  | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  | 54 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 12 | 2,3 |
|  | 1. | Электрическая цепь и ее элементы. Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление и проводимость, энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. Закон Ома. |  |  |
|  | 2. | Методы расчета электрических цепей постоянного тока. Параметры электрических схем и единицы их измерения. |  |  |
|  | 3. | Законы Кирхгофа. Принципы составления принципиальных, электрических и монтажных схем. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1 «Ознакомление с лабораторным стендом». |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2 «Смешанное соединение резисторов». |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 «Проверка закона Ома для участка цепи». |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Магнитное поле, его параметры. Правило Буравчика | Содержание учебного материала |  | 2 | 2,3 |
|  | 1. | Магнитная индукция. Правило левой руки. ЭДС самоиндукции. Правило правой руки. |  |  |
| Тема 1.3. Электрические измерения | Содержание учебного материала |  | 10 |  |
|  | 1. | Основные понятия измерения, погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов Методы измерения электрических измерений. Принципы выбора измерительных приборов |  |  |
|  | 2 | Измерение электрического тока и напряжения. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра. Устройство, принцип действия электротехнических приборов. |  |  |
|  | 3. | Измерение электрического тока и напряжения, мощности и энергии, сопротивления. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4 «Изучение работы амперметра и вольтметра» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 «Изучение устройства мульти метра и выполнение измерений». |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Однофазовые электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  | 12 | 2,3 |
|  | 1. | Характеристика цепей переменного тока. Векторные диаграммы. |  |  |
|  | 2. | Электрические цепи переменного тока с активными, индуктивным и емкостным сопротивлениями. |  |  |
|  | 3. | Неразветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс напряжений. |  |  |
|  | 4. | Разветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс токов. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6 «Неразветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7 «Разветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью» |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала |  | 4 | 2,3 |
|  | 1. | Принцип получения трехфазной электродвижущей силы. Схемы соединения трехфазных цепей. Соединение трехфазной сети звездной. Четырех – и трехпроводные сети. Назначение нулевого провода переменного тока Соединение нагрузки треугольником. Мощность в трехфазной цепи. Выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузки при включений в трехфазную сеть. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Практическое занятие №8 «Расчет трехфазной цепи при соединений «звездой». |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | 4 | 2,3 |
|  | 1. | Однофазный трансформатор. Назначение, устройство и рабочий процесс. Трехфазные трансформаторы. Назначение, устройство и применение. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Практическое занятие №9 «Расчет параметров однофазного трансформатора» |  | 2 |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  | 4 | 2,3 |
|  | 1. | Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств. Классификация, устройство, характеристики и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск вход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Регулирование частоты вращения ротора. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Практическое занятие №10 «Расчет параметров асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1. | Классификация, устройство, характеристики и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы и двигатели постоянного тока. Пуск в ход и регулирование частоты вращения. |  |  |
| Тема 1.9. Основы электропривода | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1. | Понятие об электропроводе. Режимы работы электродвигателей и выбор их мощности. Правила эксплуатации электрооборудования. |  |  |
| Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1. | Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Устройство понижающей трансформаторной подстанции ТП 10/04 кВ. Защитное заземление, защитное зануление. |  |  |
| Раздел 2. Электроника 14 |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала |  | 6 | 1 |
|  | 1. | Классификация электронных приборов. Электрические свойства полупроводников. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды, область применения и маркировка. |  |  |
|  | 2. | Биполярный транзистор. Схемы соединения биполярного транзистора. Полевой транзистор. Устройство, принцип действия, применение. |  |  |
|  | 3. | Тиристор. Управляемые вентили. Схема подключения. Условные обозначения. Маркировка. Область применения. |  |  |
| Тема 2.2. Фотоэлектронные приборы | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1. | Классификация фотоэлектронных приборов. Их устройство, работа и область применения. Маркировка фотоэлектронных приборов. Фототранзистор. Фотодиоды. Фоторезисторы. Устройство, принцип действия, применение приборов. |  |  |
| Тема 2.3. Электронные выпрямители | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1. | Классификация электронных выпрямителей. Устройство, работа и область применения. Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодный выпрямитель. Трехфазный выпрямитель. Принцип действия, работа и область применения.Трехфазный выпрямитель. Принцип действия, работа и область применения. Управляемые выпрямители. Расчет выпрямителей. |  |  |
| Тема 2.4. Электронные усилители | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1. | Классификация и принцип работы электронных усилителей. Предварительный и выходной каскады УНЧ. Обратные связи в усилителях низкой частоты, их типы и способы построения. Усилители постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители. |  |  |
| Тема 2.5. Электронные генераторы | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1. | Электронные генераторы и их классификация. Основные характеристики. Транзисторный автогенератор LC-типа. Транзисторный автогенератор RC-типа. Электронно-лучевые трубки. Мультивибратор. Схема, принцип действия, применение. Мультивибратор. Схема, принцип действия, применение. |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении электротехники |  | 34 |  |
|  | Всего: |  | 102 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Электротехники, электроники, связи и пожарной безопасномти электрооборудования

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;

- комплект видеороликов

- образцы электрических машин, приборов, жиэлектриков, проводников,

конденсаторов, сопротивлений, катушек индуктивности, трансформаторов, магнитных пускателей, аппаратов защиты и автоматического управления, измерительные приборы, электроння аппаратура;

-  информационно – коммуникативные средства (электронные пособия на компакт

дисках по основным разделам электротехники и электроники);

-  модели, макеты;

- оборудование электротехнических стендов.

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- проекционный экран;

- многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс, факс);

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Прошин В.М.  Электротехника: учебник / В.М. Прошин. - 8 - е изд.,стер. - М.: ИЦ Академия, 2018      . - 288 с. - (Профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. - 7 - е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 480 с.

Интернет – ресурсы

- «Электротехника». Форма доступа: ru.wikipedia.org

- http://electrono.ru/

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, подготовки рефератов, докладов и презентаций.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Уметь: использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности | - применяет основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | - свободно читает принципиальные электрические и монтажные схемы |
| рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей | - производит расчеты электрических и магнитных цепей |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | - может составлять схемы по подключению электроизмерительных приборов, приспособлений и снимать показания. |
| Знать: способы получения, передачи и использования электрической энергии | - называет способы получения, передачи и применения электрической энергии в соответствии с заданием |
| электротехническую терминологию | - свободно владеет электротехнической терминологией; |
| основные законы электротехники | - формулирует основные законы электротехники |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей | - дает определения электрических и магнитных полей, их взаимодействий и перечисляет их характеристики в соответствии с заданием |
| свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов | - перечисляет основные свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; |
| методы расчета и изменения основных параметров электрических цепей | - знает методы расчета и изменения основных параметров электрических цепей |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | - перечисляет правила сборки, принципы действия, основные характеристики электротехнических и электронных цепей в соответствии с заданием |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | - называет способы и методы выбора устройств и приборов для составления электрических и электронных цепей в соответствии с заданием |
| правила эксплуатации электрооборудования | - знает правила эксплуатации электрических и электронных устройств и приборов |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрирует интерес к будущей профессии в процессе теоретического и практического обучения |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбирает и применяет методы и способы решения профессиональных задач в области организации службы пожаротушения и проведения работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; |
|  | - самостоятельно оценивает эффективность и качество выполнения профессиональных задач |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решает стандартные и нестандартные профессиональные задачи в области организации службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - планирует информационный поиск; |
|  | - использует различные источники, включая электронные |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - применяет компьютерные технологии при организации службы пожаротушения и проведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - осознает степень и готовность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организует самостоятельные занятия при изучении дисциплины |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - выбирает эффективные технологии и рациональные способы выполнения профессиональных задач |
| ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части. | - создает и организует службы дежурного караула; |
|  | - планирует занятия с личным составом дежурного караула; |
|  | - обосновывает допуск личного состава дежурного караула для работы на пожарах и авариях |
| ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. | - демонстрирует навыки пожарно -строевой подготовки |
|  | - обосновывает рекомендации по повышению безопасности проведения работ по тушению пожаров; |
|  | - планирует занятия с личным составом дежурного караула |
| ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. | - обеспечивает своевременное прибытие к месту пожара; |
|  | - выполняет разведку и оценку обстановки на пожарах; - решает ситуативные задачи по вероятному развитию пожаров; |
|  | - определяет главное направление действия по тушению пожаров; |
|  | - решает задачи по использованию средств индивидуальной защиты; |
|  | - выбирает пожарную и инженерную технику и оборудование; |
|  | - рассчитывает силы и средства для тушения пожара; |
|  | - обосновывает приемы и способы по тушению пожаров; |
|  | - выполняет действия по тушению пожаров |
| ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ . | - обеспечивает своевременное прибытие к месту аварии; |
|  | - выполняет разведку и оценку обстановки на авариях; |
|  | - решает ситуативные задачи по выявлению причин, последствии и условий возникновения аварий; |
|  | - определяет главное направление действия по ликвидации аварий; |
|  | - решает задачи по использованию средств индивидуальной защиты; |
|  | выбирает аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование; |
|  | - рассчитывает силы и средства для ликвидации аварий; |
|  | - обосновывает приемы и способы по проведению аварийно-спасательных работ; - выполняет действия по ликвидации аварий; |
|  | - выполняет меры по спасению людей, с использованием современных систем |
| ПК 2.1. Осуществление проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. | - демонстрирует навыки проверки противопожарного состояния объектов, зданий и сооружений различного назначения; |
|  | - качественно проверяет противопожарное состояние объектов, зданий и сооружений различного назначения; |
|  | - качественно и грамотно составляет документации по проверке; |
|  | - выполняет анализ противопожарного состояния объектов, зданий и сооружений различного назначения; |
|  | - обосновывает рекомендации по результатам проверки; |
| ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. | - обосновывает мероприятия обеспечивающие пожарную безопасность -проектирует мероприятия обеспечивающие пожарную безопасность; |
| ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. | - применяет меры по правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |
| ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности. | - качественно проводит противопожарную пропаганду; |
|  | - аргументированно выбирает вид противопожарной пропаганды и формы обучения граждан, персонала |
|  | - планирует обучение граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; |
|  | - проводит противопожарную пропаганду и обучение граждан, персонала |
| ПК.3.1 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники | - планирует регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники; |
|  | - диагностирует техническое состояние и определяет неисправности технических средств и оборудования; |
|  | - грамотно ведет документацию по регламентному обслуживанию; |
|  | - качественно проводит регламентное обслуживание технических средств и оборудований; |
|  | - принимает решение по прекращению эксплуатации неисправных технических средств. |
| ПК.3.2 Организовывать ремонт технических средств | - аргументированно выбирает методы организации по проведению ремонта технических средств; |
|  | - обосновывает выбор необходимого оборудования, слесарного и электротехнического инструмента для проведения ремонта; |
|  | - демонстрирует навыки разработки технологических процессов несложного ремонта; |
|  | - точно и грамотно оформляет технологическую документацию; |
|  | - грамотно и качественно проводит несложный ремонт технических средств |
| ПК.3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств | применяет меры по организации консервации и хранения технических и автотранспортных средств |