Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

специальность

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Чебоксары 2022

| Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность | УТВЕРЖДЕНА Приказом №_353_ от "30" августа 2022 г. М.П. |
| --- | --- |

РАССМОТРЕНА

на заседании цикловой комиссии

___________________________________________________________________________

Протокол №____ от "___" __________20_ г.

Председатель ЦК: __________/______________/

| Разработчик: Карсаков О.Г., преподаватель "___" ____________202__ г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | Стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спецальности 20.02.04   Пожарная безопасность в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (ПК):

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного

оборудования;

-проведения периодических испытаний технических средств;

-оценки неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к

дальнейшей эксплуатации;

-участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного

оборудования;

-расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной

техники и оборудования;

уметь:

-организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;

-осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по складскому

учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования;

-оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и

аварийно-спасательного оборудования;

-принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических средств;

-использовать слесарный и электротехнический инструмент;

-консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и

оборудование;

-расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную

технику и оборудование;

знать:

-устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации пожарной,

аварийно-спасательной техники и оборудования;

-технические возможности и условия применения различных видов транспорта,

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;

-порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-спасательной

техники и оборудования;

-классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и

принцип работы;

-порядок проведения периодического испытаний технических средств;

-основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной техники и

оборудования;

-устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и

оборудования;

-назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента;

-правила хранения расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;

-основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов;

-режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной техники и

оборудования.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 342 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;

учебной практики 72 часа.

производственной практики –  72  часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники |
| ПК 3.2. | Организовывать ремонт технических средств. |
| ПК 3.3. | Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ПК 3.1 - ПК 3.3 | МДК.03.01. Пожарная спасательная техника и оборудование | 168 | 112 | 42 |  | 56 |  | - |  | - |
| ПК 3.1 - ПК 3.3 | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  | 3635 - |  | 72 |
| ПК 3.1 - ПК 3.3 | Производственная практика (по профилю специальности) | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  |  | 384 | 112 | 42 | - | 56 | - |  | - | 216 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 Пожарная спасательная техника и оборудование |  |  |  | 112 |  |
| Тема 1.1. Устройство, принцип действия, эксплуатация пожарной, аварийно – спасательной техники и оборудования | Содержание |  |  | 50 | 1,2 |
|  | 1 | Назначение и основы организации технической службы ГПС России Краткая история развития пожарной техники в России и за границей, современное состояние пожарной техники. Техническая служба ГПС МЧС России, назначение и основы организации. Понятия о нештатной службе гарнизона пожарной охраны. Силы и средства технической службы. Контроль и оценка состояния технической службы. Основные нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность технической службы |  |  |  |
|  | 2 | Пожарно - спасательные средства. Механизированный пожарный инструмент. Аварийно-спасательный комплект, назначение (пневматического, гидравлического, электрического инструмента), его комплектность и требования, предъявляемые к нему. Принцип работы. |  |  |  |
|  | 3 | Лестница-палка, лестница-штурмовка, лестница Л-60К: назначение, устройство, технические характеристики. Особенности ухода за лестницами в зимнее время. Мероприятия, обеспечивающие безопасность при использовании. |  |  |  |
|  | 4 | Пожарные рукава Назначение пожарных рукавов, их классификация. Конструктивные элементы рукавов. Типы рукавов. Группы рукавов. Классы. |  |  |  |
|  | 5 | Технические требования к рукавам.Подготовка рукавов к использованию. Система эксплуатации пожарных рукавов. |  |  |  |
|  | 6 | Пожарное и рукавное оборудование Всасывающая сетка, соединительные головки, водосборник, разветвления. Ручные и лафетные пожарные стволы. Назначение, устройство, технические характеристики. Пожарные гидранты и колонки: назначение, виды, устройство, работа. |  |  |  |
|  | 7 | Пожарные насосы и мотопомпы. Классификация насосов по способу создания давления и разряжения в насосной камере.Высота всасывания и нагнетания насосов (теоретическая, геометрическая, вакуумметрическая) и факторы, влияющие на их величины. |  |  |  |
|  | 8 | Назначение , общее устройство, принцип действия и техническая характеристика насосов (простейших, струйных, центробежные). Коэффициенты, характеризующие работу насосов, и их практическое значение. Порядок использования при уборке воды из помещений и заборе воды из водоисточников. Эксплуатация насосов. |  |  |  |
|  | 9 | Пожарные мотопомпы , назначение, типы пожарных мотопомп. устройство, технические характеристики. Порядок эксплуатации пожарных мотопомп. |  |  |  |
|  | 10 | Устройства пожаротушения. Пеносмесители: виды, устройство, принцип действия и технические характеристики. Стационарные и переносные дозирующие устройства: назначение, виды, особенности конструкции, порядок применения. |  |  |  |
|  | 11 | Пенообразующие устройства: воздушно-пенные стволы; генераторы для получения воздушно-механической пены средней и высокой кратности, принцип действия, техническая характеристика, обслуживание в период эксплуатации. |  |  |  |
|  | 12 | Пеносливные устройства для защиты и тушения резервуаров: устройство, использование, технические параметры, принцип действия. |  |  |  |
|  | 13 | Огнетушители. Классификация огнетушителей, назначение, виды, устройство, область применения. Эксплуатация и хранение огнетушителей. Особенности эксплуатации в зимнее время. |  |  |  |
|  | 14 | Правила охраны труда и мероприятия по защите окружающей среды при использовании устройств пожаротушения. |  |  |  |
|  | 15 | Пожарные автомобили Назначение и классификация пожарных автомобилей. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные звуковые и световые сигналы пожарных автомобилей. |  |  |  |
|  | 16 | Устройство, принцип действия. Назначение, устройство и тактико-технические характеристики пожарных автомобилей целевого применения: воздушно-пенного тушения, аэродромной службы, газо-водяного тушения, порошкового тушения, пожарные насосные станции, комбинированного тушения и др. их конструктивные особенности, компоновка, специальные агрегаты и оборудование. |  |  |  |
|  | 17 | Назначение, область применения и классификация специальных пожарных автомобилей. Конструктивные особенности специальных пожарных автомобилей: АТ, АСО, АТСО, АШ, АР, АД, АСА, и др. |  |  |  |
|  | 18 | Классификация, типы и марки пожарных автомобилей для спасания с высот: автолестницы, автоподъёмники. Их назначение. Общее устройство и технические характеристики. Устройство и работа башни гидромеханизмов, комплекта колен, опорного устройства, механизмов подъёма, выдвигания и выравнивания бокового наклона |  |  |  |
|  | 19 | Правила эксплуатации пожарных автолестниц. Правила и безопасные приемы эксплуатации пожарных автомобилей. |  |  |  |
|  | 20 | Автомобили вспомогательные и приспособленные для тушения пожаров, ликвидаций последствий аварий, катастроф Назначение, область применения и классификация вспомогательных и приспособленных для тушения пожаров, ликвидаций последствий аварий, катастроф автомобилей. Конструктивные особенности аварийно-спасательного автомобиля (АСА), и др. Технические характеристики, используемый вспомогательный инструмент. Правила охраны труда. |  |  |  |
|  | Практические занятия № 1-2 |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Оценка неисправностей пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования |  | 6 |  |
|  | 2 | Учет пожарных автомобилей и их работы |  | 4 |  |
| Тема 1.2. Организация технического обслуживания и ремонта пожарной аварийно -спасательной техники и оборудования | Содержание |  |  | 50 | 1,2 |
|  | 1 | Техническое обслуживание и диагностирование пожарных автомобилей Особенности организации проведения технического обслуживания и ремонта в ГПС. Регламентное, нормативное обслуживание и ремонт. Место проведения: пожарные части и пожарные части технической службы. Виды, периодичность ТО. Планирование ТО-1, ТО-2 и ремонтов. Организация постановки на ТО и ремонт. Порядок оформления документов. |  |  |  |
|  | 2 | Диагностирование ПА и их механизмов. Цели диагностирования, виды диагностики. Диагностические параметры. Место проведения диагностических работ. Приборы, оборудование, стенды. Краткая характеристика. Значение диагностики для продления срока службы ПА. Экономические показатели. |  |  |  |
|  | 3 | Организация и проведение технического обслуживания Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании пожарных автомобилей и порядок их проведения. Общие сведения о производственной деятельности производственно-технического центра, отряда (части) технической службы |  |  |  |
|  | 4 | Ремонт пожарных автомобилей. Характеристика ремонтов пожарных автомобилей: текущего, среднего и капитального, трудоемкость работ. Основания для проведения текущего, среднего и капитального ремонта. Распределение объема работ текущего ремонта между ПЧ и О(Ч)ТС. Порядок постановки на ремонт пожарных автомобилей и получения их из ремонта. |  |  |  |
|  | 5 | Методы ремонтов. Составные элементы ремонтных работ: демонтажно-монтажные, агрегатные, производственные, вспомогательные, сортировочно-комплектовочные работы. Технические условия на средний и капитальный ремонт. Технология агрегатных работ. |  |  |  |
|  | 6 | Производственно-вспомогательные работы при текущем, среднем и капитальном ремонтах: сварочные, кузнечно-рессорные и другие. Назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента |  |  |  |
|  | 7 | Техническое обслуживание пожарно - спасательных средств Порядок и периодичность проведение технического обслуживания. виды выполняемых работ, сроки проведения испытания. Учетная документация по эксплуатации. |  |  |  |
|  | 8 | Техническое обслуживание пожарных рукавов и пожарного рукавного оборудования Базы по обслуживанию и ремонту рукавов. Порядок постановки в боевой расчет, техническое обслуживание и ремонт пожарных рукавов. Порядок и периодичность проведения испытания пожарных рукавов. Проверка исправности рукавного и пожарного оборудования. Техническое обслуживание, возможные неисправности и их устранение. Работы, выполняемые при ежедневном техническом обслуживании. Заполнение эксплуатационной документации. |  |  |  |
|  | 9 | Техническое обслуживание пожарных насосов и мотопомп Техническое обслуживание насосов. методика испытания насосов. Эксплуатация пожарных мотопомп, работы при техническом обслуживании. Возможные задержки при работе, причины и способы устранения. |  |  |  |
|  | 10 | Техническое обслуживание устройств пожаротушения Техническое обслуживание пеносмесителей (ПС-5). Правила проверки пригодности заряда и зарядка огнетушителей. Сроки и порядок проведения испытания корпусов огнетушителей. Гидравлические испытания корпусов огнетушителей, проверка качества заряда. Зарядка и приведение в действие огнетушителей. Проверка пригодности огнетушителей. Заполнение эксплуатационной документации |  |  |  |
|  | 11 | Надежность и долговечность пожарной техники Основные определения. Надежность пожарных машин как показатель их качества, ее влияние на выполнение основных боевых действий. Надежность и долговечность пожарной техники. Показатели надежности, основные понятия, единичные и комплексные показатели. Анализ надежности пожарных автомобилей, мероприятия по ее обеспечению. |  |  |  |
|  | 12 | Горюче - смазочные материалы. Классификация горюче- смазочных материалов. Эксплуатационные свойства различных видов топлива. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей. |  |  |  |
|  | Практические занятия № 3-7 |  |  | 28 |  |
|  | 1 | Организация и проведение технического обслуживания пожарной и аварийно -спасательной техники и оборудование (по видам). |  | 10 |  |
|  | 2 | Регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам).. |  | 4 |  |
|  | 3 | Ведение документации по регламентному обслуживанию и ремонту пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам). |  | 4 |  |
|  | 4 | Выполнение несложного ремонта пожарной техники и аварийно - спасательного оборудования (по видам). |  | 6 |  |
|  | 5 | Использование слесарного и электротехнического инструмента (по видам). |  | 4 |  |
| Тема 1.3. Организация консервации и хранения технических и автотранспортных средств | Содержание |  |  | 12 | 1,2 |
|  | 1 | Основные сведения о хранении пожарной техники Основы и особенности атмосферной коррозии и их воздействие на пожарную технику. Способы хранения пожарных машин. Организация хранения запасных частей и других технических материалов. |  |  |  |
|  | 2 | Рекомендации по консервации пожарной техники. Строительные санитарно-технические и противопожарные требования к пожарным депо (местам стоянки автонасосов и автоцистерн). Основные технические требования к хранению пожарного оборудования. Подготовка и постановка машин на хранение. |  |  |  |
|  | 3 | Организация хранения технических и автотранспортных средств. Хранение пожарной техники. Особенности хранения техники и оборудования. Периодичность испытания пожарного оборудования при его хранении. Проверка машин, находящихся на длительном хранении. Требования безопасности при хранении машин и оборудования. |  |  |  |
|  |  | Расконсервирование и подготовка техники и оборудования. Правила обкатки новых пожарных насосов. Приемка и обкатка машин. Обкатка двигателя на холостом ходу. Проверка взаимодействия трущихся деталей, надежности крепления составных агрегатов, легкость управления, герметичность соединений, натяжение приводных ремней. Техническая документация. |  |  |  |
|  | Практические занятия №8 |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Расконсервирование и подготовка к работе пожарной, аварийно и оборудования. (по видам) |  | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 |  |  |  | 56 |  |
| Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий. Создание презентаций. |  |  |  |  |  |
| Тематика курсовых работ (проектов) |  |  |  | не предусмотрено |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  | не предусмотрено |  |
| Учебная практика |  |  |  | 72 |  |
| 1. Вводный инструктаж |  |  |  | 6 |  |
| 2. Боевая одежда пожарных и спасателей для выполнения первоочередных аварийно-спасательных работ |  |  |  | 6 |  |
| 3. Оборудование и средства связи для выполнения первоочередных аварийно-спасательных работ |  |  |  | 12 |  |
| 4. Пожарно-техническое вооружение и аварийно- спасательное оборудование для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. Огнетушители. Организация деятельности ГПС. |  |  |  | 18 |  |
| 5.Основные пожарные автомобили общего и целевого применения. Специальные и вспомогательные пожарные автомобили и другая спасательная техника, находящаяся на вооружении аварийно- спасательных подразделений |  |  |  | 24 |  |
| 6. Подготовка и оформление отчета |  |  |  | 6 |  |
| Производственная практика |  |  | 144 |  |  |
| 1.Вводный инструктаж |  |  | 4 |  |  |
| 2. Проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности. |  |  | 8 |  |  |
| 3. Боевая одежда пожарных и спасателей, оборудование и средства связи для выполнения первоочередных аварийно-спасательных работ |  |  | 36 |  |  |
| 4. Пожарно-техническое вооружение и аварийно- спасательноеb оборудование для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. |  |  | 36 |  |  |
| 5. Основные пожарные автомобили общего и целевого применения. Специальные и вспомогательные пожарные автомобили и другая спасательная техника, находящаяся на вооружении аварийно-спасательных подразделений |  |  | 48 |  |  |
| 6. Подготовка и оформление отчета |  |  | 12 |  |  |
| Всего |  |  | 384 |  |  |

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации рабочей  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета аварийно-спасательной и пожарной техники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- Макеты, стенды;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (по устройству оборудования).

Технические средства обучения:

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук);

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;

- обучающие видеофильмы.

# 4.2Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

# 1.

Дополнительные источники:

1.Теребнев А.О. Пожарная и аварийно-спасательная техника.  В.В. Теребнев, А.О. Семенов, Ю.Н. Моисеев, В.А. Грачев, Д.В. Тараканов. Изд-во Калан.,  2016. – 320 с.

Справочники:

1. Федеральный закон №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

# 2.Приказ МЧС России от 01.10.2020 N 737 "Об утверждении руководства по организации материально-технического обеспечения министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

3. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 881н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны"

4. ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний

5.ГОСТ Р 53329-2009 Техника пожарная. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

6.ГОСТ Р 53330-2019 Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

7.ГОСТ Р 52284-2004 - Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

8.ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные Общие технические требования. Методы испытаний.

9.ГОСТ Р 53332-2019 Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

10.ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний

11.ГОСТ 5398-76 "Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия"

12.ГОСТ Р 53253-2009. Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний.

13.ГОСТ Р 53253-2009.Сетки всасывающие. Технические условия.

14.ГОСТ Р 53249-2009 Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний.

15.ГОСТ Р 53253-2009 Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний.

16.ГОСТ Р 50400-2011.Разветвления рукавные. Технические условия.

17.ГОСТ Р 53275-2019. Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

18.ГОСТ Р 53276-2009 Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

19.ГОСТ Р 53274-2009 Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

20.ГОСТ Р 53271-2009 Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

21.ГОСТ Р 53270-2009 Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

22.ГОСТ Р 53269-2019.Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

23.ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

24.ГОСТ Р 53267-2019.Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний.

25.ГОСТ Р 53266-2019.Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

26.ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

27.ГОСТ Р 51844-2009.Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

28.ГОСТ Р 50409-92 Генераторы пены средней кратности. Технические условия.

29.ГОСТ Р 53251-2009.Стволы воздушно-пенные. Технические условия.

30.ГОСТ Р 53251-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний

31.ГОСТ Р 53331-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

32.ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

33.ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний

34. ГОСТ Р 53282-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

35.ГОСТ Р 53283-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний

36.ГОСТ Р 53286-2009 Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний

37. ГОСТ Р 53288-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

38. ГОСТ Р 53290-2009 Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний

39. ГОСТ Р 55622-2013 Системы безопасности комплексные. Стволы гидравлические лафетные с дистанционным управлением. Общие технические условия

40. ГОСТ Р 56028-2014 Техника пожарная. Установка и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

41.ГОСТ Р 56459-2015 Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний

42.ГОСТ 14286-69 Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия

43.ГОСТ 4.445-86 Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей

44.ГОСТ Р 50398-92 Гидроэлеватор пожарный. Технические условия

45.ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 50588-2012.

46. ГОСТ 14630-80 Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия. Утратил силу в РФ.

47.ГОСТ 2071-69 Зажимы для пожарных рукавов. Технические условия

48.ГОСТ 7183-72 Пеносмесители. Технические условия. Заменен на ГОСТ Р 50408-92.

49.ГОСТ 7499-71 Колонка пожарная. Технические условия. Утратил силу в РФ.

50.ГОСТ Р 50400-2011 Техника пожарная. Разветвления рукавные. Общие технические требования. Методы испытаний

51.ГОСТ Р 50408-92 Пеносмесители. Технические условия. Заменен на ГОСТ Р 53252-2009.

52.ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51049-2019.

53.ГОСТ Р 51049-97 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51049-2008.

54.ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

55.ГОСТ Р 53250-2009 Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний

56.ГОСТ Р 53252-2009 Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Методы испытаний

57.ГОСТ Р 53257-2009 Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 53257-2019.

58.ГОСТ Р 53277-2009 Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний

59.ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний

60.ГОСТ Р 53279-2009 Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

61.ГОСТ Р 53287-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний

Интернет-ресурсы:

1.www. siqnaldortrans.ru,

2.www. 0-1.ru, www.cfires. ru,

3.www. pozproekt.ru,

4.www.tinko.ru;

5. «МЧС России». Форма доступа: http://mchs/gov/ru/new/.

# 4.3. Организация образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

При работе над итоговой квалификационной работой обучающимся оказываются консультации.

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин:   Термодинамика, теплопередача и гидравлика,  Техническая механика,  Теория горения и взрыва, Электротехника и электроника,  Безопасность жизнедеятельности.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  (по специальности  20.02.04 Пожарная безопасность).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.03  Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  (по специальности  20.02.04 Пожарная безопасность).

Опыт деятельности в организациях  соответствующих профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Иметь практический опыт: |  |
| регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники |
| проведения периодических испытаний технических средств | Организовать проведение периодических испытаний технических средств |
| оценки неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к дальнейшей эксплуатации | Проводить оценку неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к дальнейшей эксплуатации |
| участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | Участвовать в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования |
| расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования | Организовывать консервацию и подготовку к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования |
| ПК.3.1 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники | Соответствие регламентного обслуживания пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники установленным нормам, требованиям и инструкциям |
| ПК.3.2 Организовывать ремонт технических средств | Точно определяет неисправности технических средств и соответствие действий установленным нормам, требованиям и инструкциям |
| ПК.3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств | Соблюдает алгоритм действий, установленного инструкциями по эксплуатации технических и автотранспортных средств |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрирует интерес к будущей профессии в процессе теоретического и практического обучения |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбирает и применяет методы и способы решения профессиональных задач |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решает стандартные и нестандартные профессиональные задачи |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - планирует информационный поиск; - использует различные источники, включая электронные |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - применяет компьютерные технологии при организации профессиональной деятельности |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - осознает степень и готовность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организует самостоятельные занятия при изучении профессионального модуля |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - выбирает эффективные технологии и рациональные способы выполнения профессиональных задач |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.