Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования Чувашской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ПОЖАРНО-СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

специальности

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Чебоксары 2023

| Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность | УТВЕРЖДЕНА Приказом № 336/б от "30" августа 2023 г. . М.П. |
| --- | --- |

РАССМОТРЕНА

на заседании цикловой комиссии

Протокол №___ от "___" ________________ 2023 г.

Председатель ЦК: ________________________________

| Разработчик: Ермаков А.Л., преподаватель________ "___" ________________ 2023 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| # условия реализации рабочей программы учебной дисциплины |  |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ПОЖАРНО-СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2 – ПК 1.5. ОК 01, 02, 04, ОК 06 - ОК 08. | - применять пожарное оборудование и инструмент; - проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; - проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; - проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; - осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; - выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; - готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД; - проводить спасательные работы при тушении пожара с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; - определять и устранять факторы риска при спасении людей; - осуществлять работы по тушению пожаров с применением мобильных средств пожаротушения; - применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; - осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; - проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; - проводить подъем на высоту (спуск с высоты); - вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; - проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; - проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; - пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации; - осуществлять выбор огнетушащих веществ, определять способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём; - осуществлять тушение пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществлять выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; - оценивать состояние работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; - управлять работой пожарных насосов с подачей огнетушащих веществ; - проводить подачу огнетушащих веществ для тушения пожаров от пожарных автомобилей; - выполнять работы по обслуживанию первичных средств пожаротушения | - требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; - требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; - классификации, устройства, характеристик и порядка работы пожарного оборудования и инструмента; - сроков и порядка проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; - правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; - порядка проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; - порядка проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; - порядка подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; - порядка содержания в полном технической исправности СИЗОД и оборудования ГДЗС; - сроков и порядка проведения технического обслуживания СИЗОД; - служебной документации ГДЗС и порядок её ведения; - правил проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения; - особенностей осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах; - первичных признаков пожара; - способов проведения разведки; - классификации пожаров; - опасных факторов пожара и последствий их воздействия на людей; - тактики тушения и порядка действий, направленных на предотвращение распространения пожара в составе подразделений пожарной охраны; - способов тушения пожаров в электроустановках; - правил применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ на месте пожара; - принципа организации сетей противопожарного водопровода, расположение пожарных гидрантов в районе выезда подразделений пожарной охраны; способы локализации горения; способы ликвидации горения; - способов локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; - документов, регламентирующих газодымозащитную службу (далее - ГДЗС); - правил применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации; - порядка управления силами и средствами на пожаре; - порядка определения решающего направления действий по тушению пожара; - приемов и способов тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения; - нормативов пожарно-строевой и физической подготовки |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  | 126 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) |  | 112 |
| в том числе: |  |  |
| лабораторные занятия |  | не предусмотрено |
| практические занятия |  | 72 |
| контрольные работы |  | не предусмотрено |
| курсовая работа (проект) |  | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  | 6 |
| Консультация |  | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Цели и задачи ПСП. Формы и методы обучения личного состава | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2 – ПК 1.5. ОК 01, 04, 05, 06, 09 |
|  | Принципы и задачи пожарно-строевой подготовки. Принципы и задачи строевой подготовки. Формы и методы обучения личного состава. ПСП в системе профессиональной подготовки. Организация ПСП в подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России. | 2 |  |
| Тема 2. Первичные средства пожаротушения | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, 02, 04, 07, 08 |
|  | Первичные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага пожара. Порядок применения первичных средств пожаротушения. | 2 |  |
|  | Переносные и передвижные огнетушители. Порошковые огнетушители. Газовые и аэрозольные огнетушители. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Работа с первичными средствами пожаротушения | 2 |  |
| Тема 3. Классификация пожарной техники | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2, ОК 01-05,07 |
|  | Пожарный инструмент. Пожарное оборудование. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре | 2 |  |
| Тема 4. Боевая одежда и снаряжение пожарных | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2. ОК 01-05, 07, 08 |
|  | Боевая одежда пожарного. Назначение, классификация, общие технические требования и характеристики. Маркировка. Снаряжение пожарного. Назначение, классификация, общие технические требования и характеристики. Специальная одежда пожарных. Порядок укладки боевой одежды и снаряжения пожарного. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2 Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Надевание теплоотражательного костюма | 2 |  |
| Тема 5. Порядок прокладки рукавных линий | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05, 07, 08 |
|  | Виды рукавных линий и правила их прокладки по горизонтали и вертикали. Прокладка рукавных линий на этажах зданий. Правил охраны труда при работе с пожарными рукавами. | 2 |  |
|  | Временный ремонт и замена пожарных рукавов. Порядок испытаний пожарных рукавов. | 2 |  |
|  | Подъем и прокладка рукавной линии в лестничной клетке. Работа с ручными стволами. | 2 |  |
| Тема 6. Работа с пожарными рукавами диаметром 51 мм | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05, 07, 08 |
|  | Практическое занятие № 4. Скатывание рукавов в одинарную и двойную скатки | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Соединение рукавов между собой и их уборка в одинарную и двойную скатку, восьмерку на время. Переноска одного (двух) рукавов на скорость (эстафета) | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Прокладка рукавных линий из скаток (в том числе на точность). | 2 |  |
| Тема 7. Работа с пожарными рукавами диаметром 66 мм | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05, 07, 08 |
|  | Практическое занятие № 7. Прокладка рукавных линий из скаток (в том числе на точность). | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Соединение рукавов между собой и их уборка в одинарную и двойную скатку, восьмерку на время. Переноска одного (двух) рукавов на скорость (эстафета) | 2 |  |
| Тема 8. Работа с пожарными рукавами диаметром 77 мм | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05, 07, 08 |
|  | Практическое занятие № 9. Прокладка рукавных линий из скаток (в том числе на точность). | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Прокладка рукавных линий из скаток (в том числе на точность).Соединение рукавов между собой и их уборка в одинарную и двойную скатку, восьмерку на время. Переноска одного (двух) рукавов на скорость (эстафета) | 2 |  |
| Тема 9. Прокладка магистральной и рабочей рукавной линий | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05,07,08 |
|  | Практическое занятие № 11. Прокладка рабочей рукавной линии диаметром 51 (66) мм. Прокладка магистральной рабочей линии диаметром 66 (77) мм. Соединение пожарных рукавов между собой, с пожарными стволами, разветвлениями и другим пожарным оборудованием | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм одним исполнителем на 3 рукава на правильность, на время. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Прокладка рукавных линий в сложных условиях. Подъем и прокладка рукавной линии в лестничной клетке | 2 |  |
| Тема 10. Прокладка рукавных линий на высоту различными способами, спуск рукавных линий | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05,07,08 |
|  | Практическое занятие № 14. Подъем рукавной линии в лестничной клетке между маршами. Спуск рукавной линии в лестничной клетке между маршами. Прокладка рукавных линий в верхние этажи (отметки) способом наращивания | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15. Подъем рукавных линий на высоту с наружи здания с помощью спасательной веревки. Спуск рукавных линий с высоты путем наращивания рукавной линии с наружи здания. Спуск рукавной линии вниз, уборка рукавов в скатки | 2 |  |
| Тема 16. Подача ствола «Б» от пожарной колонки | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05,07,08 |
|  | Практическое занятие № 16. Установка пожарной колонки | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 17. Подача ствола «Б» на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант. Рукавная линия проложена и соединена, ствольщик на указанной позиции. На правильность. Работа с ручными стволами. | 2 |  |
| Тема 17. Подача ствола «Б» от пожарного крана | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-05,07,08 |
|  | Практическое занятие № 18. Ликвидация условного пожара от пожарного крана (ПК). На время | 2 |  |
| Тема 18. Ручные пожарные лестницы. Лестница-палка | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2. – ПК 1.4. ОК 01,04,05,08 |
|  | - Виды и назначение ручных пожарных лестниц. Правила работы с ручными пожарными лестницами. | 2 |  |
|  | - Лестница-палка. Назначение. Устройство. Характеристика. Порядок и сроки испытания. Правила охраны труда при работе с лестницей-палкой | 2 |  |
| Тема 19. Ручные пожарные лестницы. Штурмовая лестница | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.2. – ПК 1.4. ОК 01,04,05,08 |
|  | - Штурмовая лестница. Назначение. Устройство. Характеристика. | 2 |  |
|  | - Порядок и сроки испытания. Правила охраны труда при работе с штурмовой лестницей | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 19. Переноска и подвеска штурмовой лестницы в окно второго этажа учебной башни. Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в 3-й этаж учебной – на правильность | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 20. Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в 3-й этаж учебной – на время | 2 |  |
| Тема 20. Ручные пожарные лестницы. Трёхколенная выдвижная лестница | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.2. – ПК 1.4. ОК 01,04,05,08 |
|  | - Трёхколенная выдвижная лестница. Назначение. Устройство. Характеристика. Порядок и сроки испытания. Правила охраны труда при работе с трёхколенной выдвижной лестницей. | 2 |  |
|  | - Комбинированная лестница (ЛСУ). Назначение. Устройство. Характеристика. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 21. Подъем по установленной выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни на правильность | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 22. Подъем по установленной выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни на время. | 2 |  |
| Тема 21. Подъем по стационарной лестнице | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2. – ПК 1.4. ОК 01,04,05,08 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 23. Подъем по стационарной лестнице с сухой напорно-рукавной линией с присоединенным стволом РС-50 на на заданную высоту. | 2 |  |
| Тема 22. Рукавная арматура | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01-04 |
|  | - Рукавная арматура: рукавные задержки, рукавные зажимы, рукавные колена, рукавные мостки. | 2 |  |
|  | - Рукавная арматура: сетка всасывающая, водосборник, разветвления, колонка пожарная, гидроэлеватор | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 24. Правила соединения рукавной арматуры. Правила охраны труда при использовании рукавной арматуры | 2 |  |
| Тема 23. Средства спасения Спасательные веревки | Содержание учебного материала | 12 | ПК 1.2. – ПК 1.4. ОК 01,04,06,08 |
|  | 1.Средства спасения, спасательные веревки | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 25. Сматывание спасательной веревки в клубок – на правильность | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 26. Закрепление спасательной веревки за конструкцию четырьмя способами | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 27. Вязка двойной спасательной петли. Вязка спасательных петель и надевание их на спасаемого | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 28. Самоспасание с помощью спасательной веревки. Элементы самоспасания с учебной башни. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 29. Подъем сухой рукавной линии и шанцевого инструмента на высоту с помощью спасательной веревки | 2 |  |
| Тема 24. Механизированный и Немеханизированный пожарный инструмент | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2. – ПК 1.4. ОК 01,04,06,08,09 |
|  | - Механизированный и немеханизированный пожарный инструмент | 2 |  |
| Тема 25. Установка автоцистерны на пожарный гидрант (водоем) | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01,04,06-09 |
|  | Практическое занятие № 30. Подача воды от автоцистерны с применением гидроэлеватора на правильность и на время | 2 |  |
| Тема 26. Развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» (ГПС-600) | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2 – ПК 1.4., ОК 01,04,06-09 |
|  | Практическое занятие № 31. Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» расчетом из 2-х исполнителей на 2 рукава диаметром 51 мм. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 32. Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола ГПС-600 расчетом из 2-х исполнителей на 2 рукава диаметром 66 мм | 2 |  |
| Тема 27. Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» от одной магистральной линии в окно 3-го этажа учебной башни по установленной выдвижной лестнице | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2. – ПК 1.5. ОК 01- ОК 09 |
|  | Практическое занятие № 33. Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» от одной магистральной линии в окно 3-го этажа учебной башни по установленной выдвижной лестнице на правильность. | 2 |  |
| Тема 28. Назначение и классификация СИЗОД | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2. – ПК 1.5. ОК 01- ОК 09 |
|  | - Назначение и классификация СИЗОД ДАСВ. Назначение и классификация СИЗОД ДАСК | 2 |  |
|  | - Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГДЗС. Обязанности газодымозащитника. Минимальное оснащение звена ГДЗС | 2 |  |
| Тема 29. Порядок работы с СИЗОД. Обязанности газодымозащитника | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.2. – ПК 1.5. ОК 01- ОК 09 |
|  | - Практическое занятие № 34. Надевание и включение в кислородный (воздушный) изолирующий дыхательный аппарат. На правильность | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 35. Надевание и включение в кислородный (воздушный) изолирующий дыхательный аппарат на время. | 2 |  |
| Тема 30. 100 метровая полоса с препятствиями. | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.2. ОК 01,07 |
|  | Практическое занятие № 36. Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями ые водоемы. Пожарные пирсы | 2 |  |
| Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка презентации. |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |  |
| Консультации |  | 2 |  |
| Всего: |  | 126 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по специальности.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);

- теплодымокамера для работы в непригодной для дыхания среде;

- для работы на высотных объектах;

- для работы с дорожно-транспортными происшествиями;

- учебный пожарный автомобиль;

- учебная пожарная башня;

- полоса психологической подготовки пожарных;

- учебный пожарный гидрант;

- тренажер вскрытия дверей;

- мишень спортивная пожарная;

- огневой тренажер-симулятор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5 ISBN 978-5-507-44441-0

- Теребнев В.В. Пожарно-строевая подготовка: Учебное пособие / ВВ. Теребнев. – 3-е изд., перераб. и доп.  — Москва: Академия ГПС, МЧС России, 2019 – 324 с.ISBN 978-5-9229-0064-5

- Теребнев В.В. Учебник. Пожарная тактика. Книга 7. История. – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2019. – 262 c. ISBN 978-5-904915-15-5

3.2.2. Основные электронные ресурсы

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022)

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Интернет-ресурсы:

- 1.www.cfires. ru;

- 2.www. pozproekt.ru;

- 3. www.tinko.ru;

- 4. www.pozarnyi.ru;

- 5. www.nashaucheba.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; приемы и способы работы с применением пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | освоил условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; знает приемы и способы работы с применением пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | оценка результатов выполнения практической работы экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| Умения: |  |  |
| готовить к работе и применять закреплённую пожарную технику основного (специализированного) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; выполнять комплекс специальных упражнений (нормативы) по пожарно-строевой и физической подготовке, защите от современных средств поражения, применению пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования;2уверенно и квалифицированно использовать приобретённые двигательные навыки при несении службы и ведении базовых действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ (АСР). | готовит к работе и применяет закреплённую пожарную технику основного (специализированного) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; выполняет комплекс специальных упражнений (нормативы) по пожарно-строевой и физической подготовке, защите от современных средств поражения, применению пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; уверенно и квалифицированно использует приобретённые двигательные навыки при несении службы и ведении базовых действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ (АСР). | оценка результатов выполнения практической работы экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |