1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы: приобретение профессиональных компетенций, знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей по профессии «Пожарный».

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации.

а) Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на пожарах, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного и аварийно-спасательного инструмента и оборудования.

б) Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им процессы и явления;

население, находящееся в опасных зонах пожара;

объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного назначения;

технологические процессы пожароопасных производств;

материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров;

технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и устранении последствий пожаров;

процесс управления и организация труда на уровне пожарно-спасательного подразделения;

первичные трудовые коллективы;

технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ;

пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;

пожарный инструмент и оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты органов дыхания;

огнетушащие вещества;

аварийно-спасательное оборудование и техника;

системы и оборудование противопожарной защиты;

системы и устройства специальной связи и управления;

инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим при пожарах;

иные средства, вспомогательная и специальная техника.

в) Виды и задачи профессиональной деятельности:

пожаротушение и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

оказание первой помощи;

содержание в исправном состоянии пожарной техники, осуществление её технического обслуживания, испытания и устранения неисправностей, не требующих специальной подготовки.

1.3. Требования к результатам освоения программы.

Слушатели за время обучения на данных курсах приобретают профессиональные компетенции, знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей по профессии «Пожарный».

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, гражданами.

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1. Нести службу в пожарных подразделениях.

ПК 2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.

ПК 3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.

ПК 4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.

ПК 5. Выполнять аварийно-спасательные работы.

ПК 6. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при ведении действий в непригодной для дыхания среде, в том числе с использованием спасательных устройств.

ПК 7. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы.

ПК 8. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы.

ПК 9. Содержать в исправном состоянии пожарную технику, осуществлять её техническое обслуживание, испытание и устранение неисправностей, не требующих специальной подготовки.

ПК 10. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.

ПК 11. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых объектах.

ПК 12. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах и в районе выезда.

ПК 13. Знать порядок и осуществлять приведение в действие систем противопожарной автоматики.

ПК 14. Уметь оказывать первую помощь.

1.4. Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России.

1.5. Трудоемкость обучения: 484 академических часа.

1.6. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий

Профессиональная подготовка пожарных осуществляется только после прохождения ими индивидуального обучения по месту предстоящей работы.

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия учебно-материальной базы. Следует использовать активные формы и методы обучения, в том числе решение ситуационных задач, деловые игры, дискуссии, участие в пожарно-тактических учениях пожарно-спасательных  гарнизонов и др.

При проведении практических занятий и деловых игр учебная группа может быть поделена на две подгруппы.

Для качественного усвоения теоретического материала целесообразно практические занятия по пожарной тактике, ПСП, ГДЗС и пожарной технике проводить комплексно, развивая междисциплинарные связи.

Для закрепления и углубления знаний программного материала рекомендуется проводить разборы крупных пожаров и аварийно-спасательных работ, теоретические конференции, тематические семинары, демонстрировать учебные фильмы, организовывать встречи и выступления практических сотрудников и работников ГПС МЧС России.

Совершенствование строевой выучки слушателей должно проводиться на всех занятиях, а также при повседневных построениях, передвижениях.

Физическая подготовка проводится в часы самоподготовки.

В выходные и предпраздничные дни самоподготовка не проводится.

По окончании изучения дисциплин слушатели проходят промежуточные аттестации (зачеты и экзамены).

По окончании обучения по образовательной программе слушатели проходят итоговую аттестацию (квалификационный экзамен). Оценочный материал для итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с квалификационными требованиями, задачами и функциями по профессии «Пожарный».

В случае успешного прохождения итоговой аттестации слушателям присваивается квалификация «Пожарный» с выдачей соответствующего документа.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |  | Форма промежуточной и итоговой аттестации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия | самостоятельная работа | зачет | экзамен |
| 1. | Охрана труда и электробезопасность в электроустановках Серебряков А.Н. | 46 | 26 | 14 | 2 | - | 4 |
| 2. | Психологическая подготовка Иванова Н.Н. | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | - |
| 3. | Организация деятельности ГПС Серебряков А.Н. | 16 | 12 | - | 2 | 2 | - |
| 4. | Пожарная профилактика Карсаков О.Г. | 10 | 6 | - | 2 | 2 | - |
| 5. | Пожарная тактика Серебряков А.Н. | 44 | 30 | 8 | 2 | - | 4 |
| 6. | Пожарная техника Карсаков О.Г. | 26 | 14 | 8 | 2 | 2 | - |
| 7. | Газодымозащитная служба Ермаков 20 Серебряков -20 | 42 | 18 | 18 | 2 | - | 4 |
| 8. | Пожарно-строевая подготовка Ермаков А.Л. -50 Кутузов -10 | 60 | 6 | 52 | - | 2 | - |
| 9. | Первая помощь Иванова Н.Н. | 36 | 20 | 12 | 2 | 2 | - |
| 10. | Безопасность жизнедеятельности Кутузов С.И. | 14 | 12 | - | - | 2 | - |
| 11. | Производственная практика | 168 | - | - | 168 | - | - |
| 12. | Консультация | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 12. | Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Итого: |  | 484 | 152 | 116 | 184 | 14 | 18 |

2.2. Календарный учебный график

| Неделя обучения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |  |
| 1 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 2 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 3 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 4 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 5 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 6 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 7 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 8 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 9 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 10 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 11 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 12 неделя | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | 36 |
| 13 неделя | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | - | 34 |
| 14 неделя | 6 | 6 | ИА | - | - | - | - | 18 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 484 |
| Примечание: ИА – Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Рабочие программы дисциплин

Охрана труда и электробезопасность в электроустановках

(72 часа)

Пояснительная записка

Программа обучения личного состава, предназначена для лиц служащих в системе ГПС МЧС России, направлена на приобретение знаний и практических навыков по основам электротехники и электробезопасности для проведения работ в электроустановках напряжением до 1000 В. При подготовке к проверке знаний личным составом изучаются основные положения “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”, “Правил  по  охране  труда  в  подразделениях федеральной противопожарной службы  Государственной  противопожарной службы”, “ Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями”, “Правил противопожарного режима”, “Правил устройства электроустановок”, нормативно-технических документов, а так же на закрепление знаний правил оказания первой помощи пострадавшим от действия электрического тока и приобретение умений практически оказать помощь.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- основы электротехники;

- об опасностях при работе с электроустановками;

- правила пользования защитными средствами;

- устройство, техническую характеристику, правила эксплуатации электроустановок мобильных средств пожаротушения;

- требования безопасности при эксплуатации электроустановок мобильных средств пожаротушения;

- устройство, техническую характеристику, правила эксплуатации электрифицированного инструмента;

- требования безопасности при эксплуатации ручного электрифицированного инструмента;

- общее устройство электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров;

- требования безопасности при эксплуатации электрооборудования   компрессорных установок;

- основы проводной и беспроводной связи;

- требования безопасности при эксплуатации средств связи;

- основные положения “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”, “Правил  по  охране  труда  в  подразделениях федеральной противопожарной службы  Государственной  противопожарной службы”, “ Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями”, “Правил противопожарного режима”, “Правил устройства электроустановок”;

- правила оказания первой помощи пострадавшим от действия электрического тока.

уметь:

- выполнять работы вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- правильно работать на электроустановке основных и специальных пожарных автомобилей и выносном электрооборудовании (электроинструменте);

- правильно работать на кислородных и воздушных компрессорах;

- правильно эксплуатировать средства связи;

- проводить оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока.

иметь навыки:

- в использовании электрооборудования проектируемого на мобильных средствах пожаротушения (электрифицированный насос, стационарная радиостанция, электрогенератор и т.д.), а также выносного электрооборудования (электроинструмент, средства освещения, средства связи и т.д.);

- в обнаружении и возможном устранении неисправностей при обслуживании и эксплуатации электрооборудования;

- в использовании компрессорного оборудования и системы обеспечения данного оборудования;

- в оказании первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной подготовки слушателей.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (экзамен) – проверка знаний правил работы в электроустановках.

Тематический план

| № п/п | - Наименование разделов и тем | Всего часов | - Количество часов по видам занятий |  |  | - Форма контроля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Подготовка к экзамену |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | зачет |  |  |  |  |  | экзамен |
| 1. | Введение | 2 | 2 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Раздел 1. Управление электрохозяйством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок. | 2 | 2 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 1.2. | Система управления электрохозяйством. | 2 | 2 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Раздел 2. Устройство электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Основные положения электротехники. | 6 | 4 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Общие положения правил устройства электроустановок. | 4 | 4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Электрооборудование жилых и общественных зданий. | 2 | 2 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки. | 2 | 2 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Техническая эксплуатация электроустановок и допуск электроустановок в эксплуатацию. | 2 | 2 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Способы защиты в электроустановках. | 2 | 2 | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 4.2. | Средства защиты в электроустановках. | 4 | 2 | 2 | - | - |  |  |  | - |  |  |
| Раздел 5. Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охрана труда работников организации в РФ | 2 | 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 5.2. | - Условия труда в подразделениях ФПС МЧС России | 2 | 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 5.3. | - Обеспечение безопасности условий труда в ФПС МЧС России | 2 | 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 5.4. | Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок. | 2 | 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 5.5. | - Порядок оформления и проведения работ в электроустановках. | 2 | 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 5.6 | Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках. | 2 | - | 2 | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 5.7 | - Пожаровзрывобезопасностъ в электроустановках. | 2 | - | 2 | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Раздел 6. Оказание первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. | 2 | 2 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 6.2. | Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. | 6 | 2 | 4 | - | - |  |  |  |  | - |  |
| Раздел 7. Организация эксплуатации электрооборудования в системе ГПС МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Электрические машины. | 4 | 4 | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 7.2. | Электрифицированный инструмент, требования безопасности при его эксплуатации. | 2 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 7.3. | Электропривод и электрооборудование компрессорных установок. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования компрессорных установок. | 2 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 7.4. | Основы проводной и беспроводной связи. Требования безопасности при эксплуатации средств связи. | 4 | 2 | 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |
| - Консультация |  | 4 | - | - | 4 | - |  |  |  |  |  | - |
| - Экзамен |  | 6 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 6 |
| - ИТОГО: |  | 72 | 48 | 14 | 4 | - |  |  |  |  |  | 6 |

Содержание дисциплины

Введение

Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок.  Законодательные акты в области энергетики. Задачи, функции и структура Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу Москве. Взаимоотношения Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу Москве и потребителей электроэнергии. Особенности обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Цели, содержание и последовательность изучения курса. Методические рекомендации по подготовке к проверке знаний и оформлению результатов проверки на группу по электробезопасности.

- Раздел 1. Управление электрохозяйством (4 часа)

Тема 1.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Обязанности, ответственность потребителей за выполнение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок. Подбор электротехнического и электротехнологического персонала. Периодические медицинские осмотры работников. Проведение инструктажей по безопасности труда и пожарной безопасности. Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала. Обеспечение охраны труда персонала, окружающей среды при эксплуатации электроустановок. Порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Методика присвоения электротехническому и электротехнологическому персоналу группы II (III, IV, V) по электробезопасности. Виды проверок знаний. Требования к комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

Тема 1.2. Система управления электрохозяйством

Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок. Совершенствование энергетического производства и осуществление мероприятий по энергосбережению. Внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда. Оперативное управление электрохозяйством. Использование в энергохозяйстве АСУЭ. Порядок составления общих схем электроснабжения. Комплектование рабочих мест в электроустановках.

Раздел 2. Устройство электроустановок (14 часов)

- Тема 2.1. Основные положения электротехники

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Источники электроэнергии.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функций в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Трехфазные цепи. Многофазные источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин.

Симметричные составляющие трехфазной системы.

Тема 2.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Терминология в электроэнергетике. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения в электроустановках. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током. Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения. Классификация электроустановок в отношении мер безопасности. Характеристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, ТТ. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры защиты при косвенном прикосновении. Заземляющие устройства электроустановок. Изоляция электроустановок.

Тема 2.3. Электрооборудование жилых и общественных зданий

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки. Внутреннее электрооборудование. Защитные меры безопасности. Общие требования к электрическому освещению. Выполнение и защита осветительных сетей.

Аварийное освещение. Внутреннее освещение. Наружное освещение. Световая реклама, знаки и иллюминация. Управление освещением. Осветительные приборы и электроустановочные устройства. Электротермические и электросварочные установки.

Тема 2.4. Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные  электроустановки

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе. Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции. Преобразовательные подстанции. Установка электрооборудования в электропомещениях. Защита и автоматика электрических сетей, телемеханика. Вторичные цепи электроустановок.

Воздушные линии электропередачи. Провода и арматура. Расположение проводов на опорах. Охранные зоны ВЛ и КЛ. Передвижные электроустановки. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети. Электрооборудование специальных установок.

Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей (2 часа)

Тема 3.1. Техническая эксплуатация электроустановок и допуск электроустановок в эксплуатацию

Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция оборудования электроустановок. Техническая эксплуатация электроустановок специального назначения. Организация эксплуатации переносных и передвижных электроприемников.

Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Отказы в работе электрооборудования.

Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках (6 часов)

Тема 4.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного режима электроустановок. Применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений. Применение предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов.

Тема 4.2. Средства защиты в электроустановках

Классификация средств защиты. Использование средств защиты и приспособлений. Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты. Требования к средствам защиты. Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности. Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Раздел 5. Обеспечение безопасности в электроустановках (14 часов)

Тема 5.1. Охрана труда работников организации

Охрана труда в электроэнергетике. Основные положения безопасности труда. Вредные и опасные производственные факторы (высокое напряжение; электрический ток; электрическое поле; пониженная освещенность рабочих мест; повышенная влажность). Причины и профилактика производственного электротравматизма.

Тема 5.2. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок

Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок. Порядок учета и выдачи ключей от электроустановок. Производство работ. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

Тема 5.3. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках

Организация работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Проверка отсутствия напряжения и заземление токоведущих частей.

Тема 5.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в  электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Обслуживание распределительных устройств. Работа с переносными электроприемниками. Работа в электроустановках с применением механизмов и грузоподъемных машин. Работы в электроустановке, связанные с подъемом на высоту. Работа командированного персонала.

Тема 5.5. Пожаровзрывобезопасностъ в электроустановках

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Документация по пожарной безопасности. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты в организации.

Электроустановки во взрывоопасных зонах. Обеспечение экологической безопасности в электроустановках. Электросварочное оборудование и его эксплуатация. Требования к аккумуляторным установкам. Эксплуатация химических источников тока. Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное воздействие молнии. Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. Эксплуатация средств и устройств молниезащиты.

Раздел 6. Оказание первой помощи пострадавшим (8 часов)

Тема 6.1. Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода поражения человека.

Тема 6.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Основные условия успеха при оказании первой помощи. Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

Раздел 7. Организация эксплуатации электрооборудования в системе ГПС МЧС России (12 часов)

Тема 7.1. Электрические машины

Электрические генераторы, их назначение, основной принцип работы, общее устройство, основные технические характеристики. Конструктивные отличия генераторов постоянного и переменного тока. Генераторы трехфазного тока, способы соединения их силовых обмоток. Назначение нулевого проводника. Линейное и фазное напряжение, соотношения между ними. Способы возбуждения и регулирования напряжения генераторов.

Электрические двигатели, их назначение, основной принцип работы (принцип «обратимости»), общее устройство, виды, основные технические характеристики.

Темя 7.2. Электрифицированный инструмент требования безопасности при его эксплуатации

- Электрифицированный инструмент. Определения. Классификация электрифицированного инструмента. Требования к ручному электрифицированному инструменту. Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями.

Темя 7.3. Электропривод и электрооборудование кислородных и воздушных компрессоров. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров

Электрооборудование кислородных и воздушных компрессоров, общее устройство. Устройство механизма электропривода кислородных и воздушных компрессоров. Электродвигатели, устанавливаемые на компрессорных установках, их характеристики и выполняемые функции.

Назначение панели питания и блока выводов электросети. Их размещение и устройство (клеммы, контакторы, штепсельные разъемы) на компрессорных агрегатах.

Характерные неисправности электрических панелей и коммутационных блоков выводов электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров, их признаки и способы устранения.

Принципиальные электрические схемы кислородных и воздушных компрессоров.

Расположение монтажных панелей. Схемы электрических соединений при пуске переключением со звезды на треугольник с автоматической установкой и ручным пуском. Условные обозначения, используемые в схемах.

Аппаратура регулирования, управления и защиты электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров. Назначение, размещение, состав аппаратуры регулирования, управления и защиты.

Тема 7.4. Основы проводной и беспроводной связи. Требования безопасной эксплуатации средств связи

Принцип проводной связи. Канал связи. Основные характеристики канала связи. Мультиплексирование сигнала. Модуляция сигнала. Виды модуляций. Устройство преобразования звукового сообщения в электрический сигнал. Схема организации проводной связи в ГПС МЧС России. Аппаратура проводной связи, применяемая в подразделениях ГПС МЧС России. Пульт диспетчерский, коммутатор оперативной связи, пульт (устройство) тревожной сигнализации и оповещения, регистраторы речевых сигналов, аппаратура (устройство) определения номера, факс. Современная и перспективная отечественная и зарубежная аппаратура проводной связи.

Физический принцип радиосвязи. Диапазон частот. Блок-схема приемника, передатчика. Преимущества и недостатки радиосвязи. Предельная дальность радиосвязи в ультракоротковолновом диапазоне. Организация радиосвязи в гарнизоне пожарной охраны города Москвы.

Радиостанции, применяемые в ГПС МЧС России. Основные технические параметры отечественных и зарубежных радиостанций. Современные и перспективные ведомственные системы радио и радиотелефонной связи. Транкинговые системы связи.

Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде промежуточной аттестации (экзамена) – проверки знаний правил работы в электроустановках.

Проверка знаний на II группу по электробезопасности осуществляется в два этапа. На первом этапе используется автоэкзаменатор проверки знаний, который позволяет определить уровень подготовки слушателя по основным положениям и требованиям нормативно-технических документов – разделы с 1-го по 6-ой. Результат тестирования является информативным для членов комиссии. На втором этапе осуществляется устное собеседование членами комиссии по неправильным ответам и особенностям эксплуатации электроустановок организации-потребителя – согласно 7-го раздела.

Общая оценка «отлично» выставляется при положительной оценке на автоэкзаменаторе и отличной оценке, полученной у членов комиссии. Оценка «хорошо» выставляется при положительной оценке на автоэкзаменаторе и одном неправильном ответе членам комиссии. Оценка «удовлетворительно» выставляется при положительной оценке на автоэкзаменаторе и двух неправильных ответов членам комиссии или отрицательной оценке на автоэкзаменаторе и одном неправильном ответе членам комиссии. Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отрицательном ответе на автоэкзаменаторе и двух или более неправильных ответах членам комиссии.

При успешной проверке знаний работникам присваивается II группа по электробезопасности. Результаты проверки знаний оформляются в удостоверении и журнале установленного образца. Если проверяемый дал неправильные ответы на большинство вопросов хотя бы одного из членов комиссии, общая оценка выставляется «неудовлетворительно». Повторная проверка в этом случае назначается в течение десяти дней со дня первичной проверки знаний.

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируются нормативными локальными актами учебного центра.

- Промежуточная аттестация (экзамен) – 6 часов

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) на присвоение II группы допуска по электробезопасности – (оперативно-ремонтный персонал)

Требования Правил устройства электроустановок

- Что называется электроустановкой?

- Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок?

- Какие помещения относятся к электропомещениям?

- Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?

- Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства?

- Какие помещения называются сырыми?

- Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома?

- Какие пути и способы обеспечения безопасности обслуживающего персонала установлены в электроустановках?

- Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций?

- Какие из условий относят помещения к особо опасным помещениям в отношении опасности поражения людей током?

- Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?

- Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?

- Какое цветовое обозначение установлено для шин электроустановки переменного трехфазного тока?

- Какое цветовое обозначение установлено для нулевых защитных проводников в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?

- Какой цвет установлен для нулевого рабочего проводника электрической сети?

- Какой цвет установлен для обозначения проводника защитного заземления или нулевого защитного проводника в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?

- Какой цвет установлен для совмещенных нулевых рабочих (PEN) проводников?

- Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В, размещенными вне зоны досягаемости?

- К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим током, относятся помещения с постоянной температурой более +35 градусов?

- Какой перерыв электроснабжения установлен для электроприемников третьей категории?

- Что следует понимать под номинальным значением напряжения?

- Какие требования предъявляются к устройствам для ограждения и закрытия токоведущих частей в жилых и общественных помещениях?

- Что понимается под косвенным прикосновением?

- Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?

- Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?

- Что понимается под напряжением прикосновения?

- Что понимается под напряжением шага?

- Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземляющей нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении?

- Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с глухозаземленной нейтралью?

- Какое минимальное сечение установлено для защитного проводника (PE) в системе TN  для переносных электроприемников?

- Что должно быть нанесено у мест ввода заземляющих проводников в здание?

- Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты от косвенного прикосновения?

- В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?

- Какая защита от поражения электрическим током при  косвенном прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях?

- Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления?

- Какую функцию выполняют устройства защитного отключения (УЗО), применяемые в ЭУ до 1000 В?

- Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением 220 В., в помещениях без повышенной опасности?

- Какая система заземления принята в электрической сети для питания электроприемников жилых зданий?

- Какое минимальное сечение принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освещения зданий и сооружений?

- На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в жилых и производственных помещениях?

- Какие требования предъявляются к штепсельным розеткам, установленным  в квартирах?

- Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов в распределительных установках?

- Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений?

- Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри помещений?

- Какие виды электропроводок могут применяться в чердачных помещениях?

- Какие требования предъявляются к аварийному освещению?

- Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных светильников?

Техническая эксплуатация электроустановок потребителей

- Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок Потребителей?

- Кто назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок?

- За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

- За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт оборудования?

- Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности электроустановки или средства защиты?

- На какой состав подразделяется электротехнический персонал?

- Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках?

- Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке его знаний более 3 лет?

- Какие виды проверок знаний установлены для электротехнического персонала?

- В каких случаях проводится первичная проверка знаний?

- В каком случае проводится внеочередная проверка знаний?

- В каком случае проводится очередная проверка знаний?

- Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний?

- Какой вид проверки установлен для работника, повышающего знания на более высокую группу?

- Где оформляются результаты проверки знаний работников электротехнического персонала?

- Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для электротехнического персонала, выполняющего только профилактические испытания электрооборудования?

- Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для работников, непосредственно организующих работы по обслуживанию действующих электроустановок?

- Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для административно-технического персонала, не организующих работы в действующих электроустановках и не проводящих в них работы по их обслуживанию?

- В каком случае внеочередная проверка знаний не отменяет сроков очередной проверки по графику?

- Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в данной должности более 6 месяцев?

- Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на другую работу, требующую дополнительных знаний норм и правил?

- Разрешается или не допускается использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В?

- С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного отключения при использовании их в электроустановках?

- Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и светильниками рабочего освещения?

- Какие надписи и знаки должны быть на электродвигателях вентиляторов и насосов?

- Какие надписи должны быть нанесены на пускорегулирующих устройствах, обеспечивающих работу электродвигателей агрегата или механизма?

- Какие надписи должны быть нанесены на штепсельные розетки в помещениях с использованием двух и более номиналов?

- Разрешается или не допускается применение люминесцентных ламп для переносного освещения?

- При какой температуре нагрева подшипников электродвигатель вентилятора должен быть немедленно выключен?

- Какие требования предъявляются к присоединению каждой части электроустановки к сети заземления?

- Какие надписи должны быть выполнены на лицевой стороне щитов сети освещения?

- Что должно быть нанесено (выполнено) внутри щитов сети освещения?

- Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в помещениях с повышенной опасностью?

- Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в наружных установках?

- Разрешается или не допускается использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12 – 50 В?

- Что необходимо использовать для обслуживания светильников при высоте их подвеса более 5 м?

- Что необходимо делать с вышедшими из строя люминесцентными  лампами?

- В какие сроки должна проводиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?

- Кто может осуществлять техническое обслуживание и ремонт установок наружного и рекламного освещения в организациях, не имеющих подготовленного электротехнического персонала?

- При каком условии не допускается работа установок рекламного освещения?

- На какое напряжение распределительной электрической сети могут подключаться источники сварочного тока?

- Что должно использоваться для подвода тока от источника сварочного тока к электродержателю установки ручной дуговой сварки?

- На каком расстоянии от коммутационного аппарата должна располагаться переносная (передвижная) электросварочная установка?

- Кто должен выполнять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?

- Какие средства защиты обязан использовать сварщик в помещениях повышенной опасности?

- Кто допускается к работе с использованием переносных электроприемников?

- Какая периодичность проверки установлена для переносных электроприемников?

Обеспечение безопасности в электроустановках

- Какие работы в электроустановках считаются верхолазными?

- Для каких целей применяется защитное заземление?

- Что понимается под охранной зоной воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ?

- Какая охранная зона (м) установлена для подземных кабельных линий электропередачи вне населенных пунктов?

- Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 В в городах под тротуарами?

- Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню?

- Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей?

- Какие обязанности возложены на административно-технический персонал?

- Какие обязанности возложены на оперативный персонал?

- Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?

- Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал?

- Какой персонал относится к электротехническому?

- Какой персонал относится к электротехнологическому?

- Какой персонал относится к неэлектротехническому?

- Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них?

- Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

- Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации?

- При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на высоте?

- Какая электроустановка относится к действующей?

- На какое расстояние допускается приближение людей к неогражденным токоведущим частям распределительного устройства, находящихся под напряжением 0,4 кВ?

- В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров?

- На какое расстояние разрешается приблизиться к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты?

- У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок?

- Какое требование не предъявляется к хранению и выдаче ключей от электроустановок?

- По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках?

- Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?

- В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками?

- Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках?

- Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ в электроустановках?

- Кто назначается ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках?

- Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации?

- Разрешается ли включать в бригаду работников с группой II для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?

- С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжением коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?

- Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в электроустановках до 1000 В на место работы при выполнении технических мероприятий?

- Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов?

- Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей электроустановки, оставшихся под напряжением?

- С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?

- Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах?

- Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 1000 В?

- Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью?

- Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической сети?

- На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях?

- На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях (металлические резервуары)?

- Что необходимо выполнить работнику перед началом работы  с ручными электрическими машинами?

- Разрешается или не допускается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц?

- Какие документы должны иметь командированные работники по прибытии в организацию для проведения работ в электроустановках?

- В каком случае работнику организации со средним образованием при отсутствии профессиональной подготовки может быть присвоена группа II по электробезопасности?

- В каком случае удостоверение о проверке знаний подлежит замене?

- Кто определяет работнику организации в качестве какого персонала он допускается к работам в электроустановках (оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного, административно-технического)?

- Какая периодичность медицинских осмотров установлена для работников электротехнического персонала, выполняющих работы в действующих электроустановках?

- Какой определен порядок установки переносных заземлений?

- У кого должны находиться ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?

- Кто может проводить уборку помещений с отдельно установленными распределительными щитами напряжением до 1000 В?

Средства защиты в электроустановках

- Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании электроустановок, установлена нормативными документами?

- К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля?

- Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?

- Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В?

- К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности?

- Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к основным?

- Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к дополнительным?

- Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от действия электрического тока без использования основных средств защиты?

- На основании чего инвентарные средства защиты распределяются между электроустановками?

- Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации?

- Что должен выполнить персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении непригодности средств защиты?

- В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры?

- Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений, находящихся в эксплуатации?

- Какие требования предъявляются к хранению изолирующих штанг и клещей?

- Какие электрозащитные средства не подлежат эксплуатационным испытаниям?

- Каким образом можно определить, что средство защиты не выдержало электрические испытания?

- Каким образом осуществляется маркировка изолирующего инструмента о проведенных испытаниях?

- Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду?

- Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты?

- Что необходимо предпринять при повреждении нижнего слоя покрытия изолирующего инструмента с многослойной изоляцией?

- В каких случаях необходимо заземление измерительной штанги? В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ?

- Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-наконечника установлена для указателей напряжением до 1000 В?

- Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В?

- Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие прокола?

- Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?

- Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых диэлектрических?

- Какие минимальные размеры настила установлены для подставок изолирующих?

- Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых диэлектрических?

- Какие виды временных ограждений применяются для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением?

- Какое минимальное сечение (кв. мм). проводов переносных заземлений установлено в электроустановках напряжением до 1000 В?

- В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления?

- На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности?

- Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?

- Какая длина установлена для перчаток диэлектрических?

- Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в электроустановках?

Обеспечение пожарной безопасности

- Какие требования предъявляются для электросварочных установок, оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте 2 м и более?

- Что рекомендуется оборудовать на месте устройства управления электросварочными установками?

- Какие конструктивные виды установлены для молниеотводов?

- Разрешается или не допускается использование металлической кровли зданий в качестве молниеприемника?

- На какое наибольшее расстояние (м) может быть удален сварочный пост от однопостового источника сварочного тока?

- Обязательно ли применение на электросварочной установке измерительного прибора для определения сварочного тока?

- Какие требования предъявляются к кабельной линии первичной цепи передвижной электросварочной установки?

- Разрешается или не допускается в качестве обратного проводника сварочной установки использовать металлические конструкции здания?

- Какие требования предъявляются к вентиляционным устройствам закрытых помещений при проведении в них сварочных работ?

- В каком случае электросварщик может выполнять присоединение и отсоединение передвижной электросварочной установки?

- Кто может производить обслуживание аккумуляторных батарей?

- Какие требования предъявляются к работе сварщика в замкнутых или труднодоступных пространствах?

- Какая периодичность измерения сопротивления изоляции установлена для электросварочных установок?

- Какие надписи должны быть выполнены на дверях помещений с установленными в них аккумуляторами?

- Какой режим вентиляции установлен для помещений с аккумуляторными батареями?

Электрические машины

- Назначение, основной принцип работы, общее устройство, основные технические характеристики электрических генераторов?

- Конструктивные отличия генераторов постоянного и переменного тока?

- Генераторы трехфазного тока, способы соединения их силовых обмоток?

- Назначение нулевого проводника?

- Линейное и фазное напряжение, соотношения между ними?

- Способы возбуждения и регулирования напряжения генераторов?

- Назначение, основной принцип работы (принцип «обратимости»), общее устройство, виды, основные технические характеристики электрических двигателей?

Электрифицированный инструмент,

Требования безопасности при его эксплуатации

- Классификация электрифицированного инструмента?

- Требования к ручному электрифицированному инструменту согласно ГОСТ 12.2.013.0-91?

- Требования безопасности при  работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями?

Электропривод и электрооборудование кислородных

и воздушных компрессоров. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров

- Общее устройство электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров?

- Устройство механизма электропривода кислородных и воздушных компрессоров?

- Характеристики и выполняемые функции электродвигателя, устанавливаемого на компрессорной установке?

- Наименование электрооборудования, устанавливаемого на кислородных и воздушных компрессорах?

- Назначение электрических панелей, коммутационных блоков выводов на кислородных и воздушных компрессорах?

- Характерные неисправности электрических панелей и коммутационных блоков выводов электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров, их признаки и способы устранения?

- Принципиальные электрические схемы кислородных и воздушных компрессоров?

- Схемы электрических соединений при пуске переключением со звезды на треугольник с автоматической установкой и ручным пуском?

- Условные обозначения, используемые в схемах?

- Назначение, размещение, состав аппаратуры регулирования, управления и защиты электрооборудования кислородных и воздушных компрессоров?

- Средства и технические мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрооборудования компрессорных агрегатов.

Основы проводной и беспроводной связи.

Требования безопасной эксплуатации средств связи

- Принцип проводной связи?

- Канал связи, его основные характеристики?

- Мультиплексирование сигнала?

- Модуляция сигнала, виды модуляций?

- Устройство преобразования звукового сообщения в электрический сигнал?

- Аппаратура проводной связи, применяемая в подразделениях ГПС МЧС России?

- Пульт диспетчерский, коммутатор оперативной связи, пульт (устройство) тревожной сигнализации и оповещения, регистраторы речевых сигналов, аппаратура (устройство) определения номера, факс?

- Физический принцип радиосвязи?

- Диапазон частот?

- Блок-схема приемника, передатчика?

- Предельная дальность радиосвязи в ультракоротковолновом диапазоне?

- Радиостанции, применяемые в ГПС МЧС России, их технические характеристики?

- Транкинговые системы связи?

3. Психологическая подготовка (20 часов)

Пояснительная записка

Психологическая подготовка пожарных осуществляется в соответствии с требованиями законодательных, нормативных и правовых актов РФ, МЧС России с учетом характерных для соответствующих регионов чрезвычайных ситуаций.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- психологические аспекты профессиональной деятельности пожарного;

- психологические требования к профессиям пожарного и спасателя;

- стадии развития общего адаптационного синдрома;

- механизмы накопления профессионального стресса и о негативных последствиях профессионального стресса;

- принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса;

- виды, причины, функции, динамику межличностных конфликтов, стратегии разрешения конфликтных ситуаций;

- особенности динамики психического состояния пострадавших в чрезвычайных ситуациях, факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях;

- цели и задачи психологической поддержки пострадавших в чрезвычайной ситуации;

- механизмы образования толпы.

уметь:

- применять приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса;

- регулировать актуальное психическое состояние, используя приемы саморегуляции;

- учитывать в профессиональной деятельности особенности психического состояния и поведения людей в чрезвычайных ситуациях;

- поддерживать эффективное внутригрупповое взаимодействие;

- оценивать психическое состояние пострадавших и применять приемы психологической поддержки при острых стрессовых реакциях;

- применять приемы бесконфликтного общения, выявлять предконфликтную ситуацию, применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций.

иметь навыки:

- использования приёмов ведения информационно-разъяснительной работы с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях.

- использования приёмов профилактики негативных последствий профессионального стресса.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
|  | Психологическая составляющая профессиональной деятельности пожарного. | 2 | 2 | - |
|  | Профессиональное здоровье специалиста. Профессионально-важные качества пожарного и спасателя. | 2 | 2 | - |
|  | Стресс в профессиональной деятельности. | 2 | 2 | - |
|  | Профилактика негативных последствий профессионального стресса. | 4 | 2 | 2 |
|  | Межличностные конфликты в профессиональной деятельности. | 2 | 2 | - |
|  | Особенности психического состояния и поведения людей в чрезвычайных ситуациях. | 4 | 2 | 2 |
|  | Психологические аспекты работы пожарных при большом скоплении людей. | 2 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 20 | 14 | 4 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Психологическая составляющая профессиональной деятельности пожарного (2 часа)

Психологическая подготовка специалистов МЧС России: понятие, цели, задачи, методы. Основные задачи и структура курса первоначальной психологической подготовки пожарных.

Факторы, влияющие психическое состояние и поведение специалистов в режиме повседневной деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций. Последствия воздействия психотравмирующих факторов на специалистов экстремального профиля.

Тема 2. Профессиональное здоровье специалиста. Профессионально-важные качества пожарного и спасателя (2 часа)

Понятие профессионального здоровья. Этапы профессионального становления: задачи каждого этапа. Кризисы профессионального становления.

Профессиональные деформации и профессиональные деструкции у специалистов экстремального профиля.

Профессионально-важные качества, профессиональная пригодность как составляющие профессионального здоровья. Психограммы (психологические требования, предъявляемые к пожарным и спасателям): сравнительный анализ психограмм пожарного и спасателя.

Тема 3. Стресс в профессиональной деятельности (2 часа)

Понятие «стресс». Общий адаптационный синдром и его стадии. Виды стресса. Субсиндромы стресса, категории стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс. Психологические защиты и копинг стратегии.

Профессиональный стресс. Механизмы накопления профессионального стресса у специалистов экстремального профиля. Негативные последствия профессионального стресса.

Синдром профессионального выгорания: объективные, социально-психологические и личностные факторы риска развития. Фазы развития и симптомы профессионального выгорания.

Посттравматическое стрессовое расстройство. Симптомы посттравматических стрессовых нарушений.

Методы и приемы психологической саморегуляции как средство профилактики нарушений профессионального здоровья. Система методов и приемов психологической саморегуляции.

Тема 4. Профилактика негативных последствий профессионального стресса (4 часа)

Факторы, определяющие зону стабильности психики.

Система комплексной профилактики профессионального стресса и профессиональных деструкций.

Психологический дибрифинг как один из методов профилактики ПТСР.

Практическое занятие.

Аппаратные методы формирования навыков произвольного управления психическим состоянием. Изучение и освоение программы игрового биоуправления методом «БОС-ПУЛЬС».

Тема 5. Межличностные конфликты в профессиональной деятельности (2 часа)

Понятие конфликта, виды конфликтов и уровни проявления. Причины возникновения, функции и динамика межличностных конфликтов. Конфликт в коллективе. Стратегии разрешения конфликтных ситуаций. Особенности межличностных конфликтов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 6. Особенности психического состояния и поведения людей в чрезвычайных ситуациях (4 часа)

Экстренная психологическая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях: определение. Цели и задачи оказания пожарными психологической поддержки пострадавшим. Особенности общения с пострадавшими и оказания психологической поддержки при чрезвычайных ситуациях различного характера. Группы пострадавших: особенности оказания помощи каждой группе.

Особенности психического состояния и поведения людей в чрезвычайных ситуациях, в том числе на пожарах. Основные группы психогенных реакций и расстройств у пострадавших в чрезвычайных ситуациях: острые реакции на стресс, психотические реакции и расстройства. Основные принципы и алгоритм оказания самопомощи и помощи при острых реакциях на стресс. Оказание  психологической поддержки пострадавшим с острыми реакциями на стресс.

Динамика психического состояния и поведения пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях. Группы факторов, влияющих на психическое состояние и поведение пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Практическое занятие.

Общие принципы общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях. Компоненты общения: вербальное, паравербальное, невербальное.

Общение с пострадавшим: основные цели, задачи. Поиск ресурса, как важная составляющая конструктивного общения с пострадавшим. Анализ ошибок в общении с пострадавшими.

Тема 7. Психологические аспекты работы пожарных при большом скоплении людей (2 часа)

Специфика работы пожарных при большом скоплении людей. Понятие толпы, виды толпы. Особенности психического состояния людей в толпе. Механизмы образования толпы: эмоциональное заражение и слухи. Превращение пассивной толпы в действующую: признаки и правила безопасного поведения. Паника: индивидуальная, групповая, массовая. Приемы профилактики превращения толпы в действующую. Способы управления толпой.

Слухи как один из механизмов образования толпы: определение, факторы, способствующие возникновению и распространению слухов.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

Перечень вопросов для приема зачета

- Психологическая подготовка специалистов МЧС России: понятие, цели, задачи.

- Влияние природных свойств личности (темперамента) на поведение.

- Влияние стресс-факторов профессиональной деятельности на психику и здоровье пожарных.

- Профессиональное здоровье специалиста.

- Профессионально-важные качества пожарного и спасателя.

- Этапы профессионального становления: задачи каждого этапа.

- Воздействие на жертву факторов, вызванных экстремальной ситуацией.

- Динамика состояния людей после психотравмирующих ситуаций.

- Конфликты в общении. Основы бесконфликтного общения.

- Методы управления психофизиологическим состоянием человека.

- Механизмы накопления профессионального стресса.

- Общие принципы работы с пострадавшими.

- Основные принципы оказания экстренной психологической помощи пострадавшим при острых стрессовых реакциях.

- Особенности общения с человеком, переживающим горе, утрату.

- Особенности психического состояния и поведения пострадавших в ЧС.

- Особенности психологического состояния людей в толпе.

- Понятия «морально-психологический климат» в коллективе, «конфликт», типология конфликта.

- Профессиональный стресс и его виды.

- Проявления стрессового расстройства.

- Психические реакции, возникающие в ответ на разнообразные ситуации, связанные с выполнением профессионального долга.

- Система профилактики профессионального стресса.

- Влияние природных свойств личности (темперамента) на поведение.

- Внутриличностные конфликты.

- Главные принципы оказания помощи пострадавшим.

- Коммуникативные барьеры общения. Причины, дезорганизующие общение.

- Методы психической регуляции.

- Методы психофизиологической регуляции.

- Механизмы образования толпы.

- Общение, его компоненты и виды.

- Общие принципы работы с толпой.

- Острая реакция на стресс и ее динамика.

- Понятие паники и ее классификация.

- Понятие страха, страхи пострадавших.

- Понятие толпы, виды толпы.

- Приемы активного слушания.

- Причины возникновения конфликтов.

- Пути предупреждения конфликтных ситуаций.

- Стратегии (формы, стили) поведения в конфликте.

- Технологии урегулирования конфликта.

- Этапы (стадии, фазы) возникновения и протекания конфликта.

- Влияние природных свойств личности (темперамента) на поведение.

- Первичные психические состояния в экстремальных ситуациях.

4. Организация деятельности ГПС (14 часов)

Пояснительная записка

Основным назначением дисциплины «Организация деятельности ГПС» является формирование у обучаемых соответствующей современным требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности, необходимых знаний, умений и навыков в области организации и несения службы в частях и пожарно-спасательных гарнизонах.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- виды пожарной охраны в Российской Федерации;

- организацию гарнизонной и караульной служб;

- требования безопасности при несении караульной службы;

- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде;

- порядок организации подготовки личного состава ГПС;

уметь:

- принимать закрепленный за номерами расчета пожарный инструмент и оборудование;

- выполнять служебные обязанности при несении караульной службы;

иметь представление:

- о порядке и условиях прохождения службы в подразделениях ГПС МЧС России.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей. Практические занятия проводятся на базе УПЧ и территориальных подразделениях ГПС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Организация пожарной охраны в Российской Федерации. | 2 | 2 | - |
| 2. | Порядок и условия прохождения службы в ГПС. Меры по противодействию коррупции в системе МЧС России. | 4 | 4 | - |
| 3. | Профессиональная подготовка личного состава ГПС. | 2 | 2 | - |
| 4. | Организация и несение гарнизонной службы. | 2 | 2 | - |
| 5. | Организация и несение караульной службы. | 4 | 4 |  |
| 6. | Организация повседневной деятельности аварийно-спасательных служб и формирований. | 2 | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 18 | 16 | - |

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация пожарной охраны в Российской Федерации (2 часа).

Развитие пожарной охраны в Российской Федерации. Структура Государственной противопожарной службы. Виды и основные задачи пожарной охраны в РФ.

Тема 2. Порядок и условия прохождения службы в ГПС. Меры по противодействию коррупции в системе МЧС России (4 часа).

Правовое положение сотрудника, работника ГПС. Порядок комплектования и прохождения службы (работы) в ГПС. Обязанности, права и льготы личного состава ФПС. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава ФПС. Порядок предоставления отпусков и порядок увольнения сотрудников со службы. Порядок присвоения специальных званий. Пенсионное обеспечение, исчисление выслуги лет.

Меры по профилактике коррупции. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Тема 3. Профессиональная подготовка личного состава ГПС (2 часа).

Основные документы по планированию и организации подготовки: назначение, содержание и сроки. Цель и задачи профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны. Основные формы подготовки, их характеристика. Совершенствование профессиональной подготовки личного состава ГПС.

Тема 4. Организация и несение гарнизонной службы (2 часа).

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Основные понятия, термины и определения. Организация и несение гарнизонной службы. Образование гарнизонов, их границы. Основные задачи гарнизонной службы. Порядок привлечения сил и средств гарнизонов, специализированных подразделений к тушению пожаров. Нештатные службы гарнизона. Должностные лица гарнизона, их права и обязанности. Особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного режима.

Тема 5. Организация и несение караульной службы (4 часа).

Основные задачи караульной службы. Должностные лица дежурной смены (караула), их подчиненность, обязанности и права. Размещение личного состава и техники. Внутренний распорядок. Форма одежды личного состава дежурной смены (караула). Порядок приведения дежурной смены (караула) в готовность к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после возвращения с пожара или занятий (учений). Порядок допуска лиц, прибывших в подразделение. Порядок смены караулов. Подготовка к смене. Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. Внутренний наряд. Назначение внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего наряда.

Особенности организации несения службы и профилактической деятельности объектовых и договорных подразделений ФПС.

Тема 6. Организация повседневной деятельности аварийно-спасательных служб и формирований (2 часа).

Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и деятельности спасателей. Основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб и спасателей. Виды аварийно-спасательных работ. Создание аварийно-спасательных служб, их задачи, состав, комплектование и деятельность. Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасатели, их статус. Права, обязанности и гарантии деятельности спасателей. Режим работы и отдыха спасателей.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

Перечень вопросов для приема зачета

- Дайте определение «Пожарная охрана»

- Что такое нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности?

- Дайте определение «Пожарно-спасательный гарнизон».

- Дайте определение «Район выезда».

- Дайте определение «Особый противопожарный режим».

- Дайте определение «Караульная служба».

- Дайте определение «Пожарная безопасность».

- Дайте определение «Профилактика пожаров».

- Дайте определение «Система обеспечения пожарной безопасности».

- Дайте определение «Гарнизонная служба».

- Дайте определение «Аварийно-спасательные работы».

- Дайте определение «Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- На какие виды подразделяется пожарная охрана в Российской Федерации?

- Назовите основные задачи пожарной охраны.

- Что входит в состав Государственной противопожарной службы? Что включает в себя федеральная противопожарная служба?

- Какие виды отпусков с сохранением денежного содержания устанавливаются для сотрудников ФПС?

- Назовите гарантии социальной защиты сотрудников федеральной противопожарной службы.

- Что является страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования?

- Что составляет правовую основу службы сотрудников в системе МЧС России?

- Назовите условия приёма на службу в ФПС ГПС.

- Какие виды обучения включает в себя подготовка личного состава подразделений ГПС?

- Назовите присвоения квалификационных званий сотрудникам ФПС Государственной противопожарной службы.

- Какие работы относятся к аварийно-спасательным работам.

- Из чего состоит денежное довольствие сотрудников ФПС?

- Какие дополнительные выплаты устанавливаются сотрудникам ФПС?

- Назовите обязанности спасателей.

- Назовите обязательные требования, предъявляемые при аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя

- Кто входит в состав внутреннего наряда караула?

- Назовите основные задачи гарнизонной службы.

- Образование пожарно-спасательных гарнизонов, их границы. Назовите должностных лиц гарнизона.

- Какие нештатные службы создаются в пожарно-спасательных гарнизонах?

- В каких случаях производится выезд подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения пожаров и проведения АСР согласно расписанию выезда?

- Когда проводится корректировка расписания выездов подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР?

- Назовите особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного режима.

- Назовите основные задачи караульной службы.

- Назовите обязанности личного состава караула (дежурной смены) при осуществлении своей деятельности.

- Назовите должностных лиц караула.

- Кто допускается в помещения подразделения пожарной охраны?

- Перечислите обязанности пожарного при осуществлении своей деятельности.

- Кто не допускается к несению караульной службы?

- Назовите основания для прекращения службы и увольнение со службы в ФПС Государственной противопожарной службы.

5. Пожарная профилактика (10 часов)

Пояснительная записка

Основными целями изучения дисциплины «Пожарная профилактика» являются изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, ознакомление слушателей с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности различных объектов защиты.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать:

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;

- особенности пожарной опасности технологического оборудования;

- классификацию производственных и складских помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- объемно-планировочные и конструктивные особенности зданий, сооружений, поведение строительных конструкций и материалов в условиях пожара;

- основные направления по обеспечению безопасности людей при пожаре, а также обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений и технологических процессов;

- пожарную опасность аварийных режимов работы технологического оборудования и меры их профилактики;

уметь:

- оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять последствия пожаров на производстве;

- оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий, сооружений в условиях пожара;

- оценивать пожарную опасность зданий и сооружений различного назначения;

- определять степень огнестойкости здания, предел огнестойкости строительных конструкций;

- проверять противопожарное состояние зданий;

- проверять содержание эвакуационных и аварийных путей.

Организационными формами изучения курса являются теоретические занятия.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. | 2 | 2 | - |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности промышленных объектов и технологического оборудования. | 2 | 2 | - |
| 3. | Классификация зданий и сооружений по пожарной опасности. | 2 | 2 | - |
| 4. | Обеспечение безопасности людей в зданиях. | 2 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 10 | 8 | - |

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений(2 часа).

Определение понятий: «треугольник горения», «горючая среда», «источник зажигания», «условия распространения пожара», «пожарная опасность», «пожарная безопасность», «система предотвращения пожара», «система противопожарной защиты», «противопожарный режим». Показатели пожарной опасности веществ и материалов. Опасные факторы пожара. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Основные законодательные, правовые и нормативные акты, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности различных объектов защиты.

- Тема 2. Обеспечение пожарной безопасности промышленных объектов и технологического оборудования (2 часа).

Особенности эксплуатации аппаратов с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, твердыми горючими материалами и пылями. Причины и условия образования горючей среды в аппаратах, производственных помещениях и на открытых технологических площадках. Мероприятия и технические решения по предотвращению пожаров и противопожарной защите.

Категорирование зданий, помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация зданий промышленного назначения. Пожарная опасность и особенности эксплуатации промышленных предприятий.

Тема 3. Классификация зданий и сооружений по пожарной опасности (2 часа).

Виды и особенности современного строительства.

Классификация зданий по назначению, огнестойкости, этажности.

Основные элементы зданий и их назначение. Конструктивные схемы зданий.

Понятия: степень огнестойкости здания; предел огнестойкости строительных конструкций; признаки предельных состояний; класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций и зданий; классы функциональной пожарной опасности зданий.

Требуемая и фактическая степени огнестойкости здания, необходимость их определения.

Поведение строительных конструкций при пожаре.

Основные технические средства, ограничивающие распространение пожара.

Противопожарные преграды. Назначение и виды противопожарных преград, требования, предъявляемые к ним.

Тема 4. Обеспечение безопасности людей в зданиях (2 часа).

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей. Понятие эвакуации. Общие требования к эвакуации. Требования к эвакуационным путям и выходам (размеры, количество, направление открывания дверей). Аварийные выходы. Особенности эвакуации людей из зданий повышенной этажности.

Порядок разработки и использование планов эвакуации людей при пожаре и знаков пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Лестничные клетки и лестницы, их классификация и устройство. Незадымляемые лестничные клетки, их типы и конструктивные особенности.

Противодымная защита зданий и ее использование при пожаре.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

Перечень вопросов для приема зачета

- Раскройте понятия пожарная опасность и пожарная безопасность объекта защиты

- Система предотвращения пожара, цели, задачи краткая характеристика.

- Система противопожарной защиты, цели, задачи краткая характеристика.

- Опасные факторы пожара их краткая характеристика.

- Раскройте понятие противопожарный режим, какие мероприятия включает в себя?

- Основные законодательные, правовые и нормативные акты, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности.

- Классификация зданий промышленного назначения.

- Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, краткая характеристика категории Б.

- Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, краткая характеристика категории В.

- Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, краткая характеристика категории А.

- Категорирование помещений о взрывопожарной и пожарной опасности, краткая характеристика категорий Г и Д.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность промышленных объектов.

- В чем заключается пожарная опасность промышленных предприятий?

- Раскройте понятия предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций.

- Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.

- Классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности.

- Основные конструктивные элементы зданий и их поведение в условиях пожара.

- Противопожарные преграды их назначение, виды.

- Понятие эвакуации. Общие требования к эвакуации.

- Требования к эвакуационным путям и выходам.

- Незадымляемые лестничные клетки. Типы незадымляемых лестничных клеток.

- Лестничные клетки и лестницы их классификация.

- Особенности эвакуации людей из зданий повышенной этажности.

6. Пожарная тактика (70 часов)

Пояснительная записка

Основной задачей дисциплины «Пожарная тактика» является подготовка слушателей к ведению действий в составе отделения и караула по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- теоретические основы развития пожаров и прекращения горения;

- тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном автомобиле), караула в составе двух и более отделений;

- основные положения тактики тушения пожаров и требования нормативных документов, регламентирующих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- этапы (виды) и содержание действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, обязанности личного состава при их ведении;

- требования правил по охране труда при ведении действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

уметь:

- выполнять в практической работе обязанности пожарного на различных этапах действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

- оценивать обстановку на позиции и участке тушения пожара, принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;

- работать со средствами пожаротушения;

- грамотно действовать при изменении обстановки и в критических ситуациях;

- выполнять требования правил по охране труда при ведении действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

иметь навыки:

- в определении параметров пожара;

- в выборе решающего направления действий по тушению пожара.

Организационными формами изучения курса являются теоретические и практические занятия. Практические занятия проводятся на базе УПЧ и территориальных подразделений ГПС. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена.

Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| Раздел 1. Основы пожарной тактикии общие положения по организации экстренного реагирования и ведения АСДНР при ликвидации ЧС |  |  |  |  |
|  | Пожарная тактика и ее задачи. | 2 | 2 | - |
|  | Пожар и его развитие. | 2 | 2 | - |
|  | Прекращение горения. | 2 | 2 | - |
|  | Тактические возможности пожарных подразделений. | 6 | 2 | 4 |
|  | Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. | 2 | 2 | - |
|  | Разведка места пожара и зоны ЧС. | 2 | 2 | - |
|  | Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией последствий ЧС. | 2 | 2 | - |
|  | Развертывание сил и средств. | 2 | 2 | - |
|  | Ликвидация горения. | 6 | 2 | 4 |
|  | Специальные работы на пожаре и на месте ЧС. | 2 | 2 | - |
|  | Основы управления силами и средствами на пожаре и при ликвидации ЧС. | 2 | 2 | - |
| Раздел 2. Ведение действий по тушению пожара и проведению АСДНР на различных объектах |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров в сложных условиях. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСДНР в жилых зданиях. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСДНР в общественных зданиях. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСДНР на нефтехимических объектах. | 2 | 2 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСДНР на различных промышленных объектах. | 4 | 4 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСДНР на транспорте. | 4 | 4 | - |
|  | Тушение пожаров и проведение АСДНР на открытой местности. | 4 | 4 | - |
| Раздел 3. Ведение действий по ликвидации последствий ДТП |  |  |  |  |
|  | Виды ДТП и причины их возникновения. Взаимодействие служб, участвующих в работах по ликвидации последствий ДТП. Правовые основы ведения АСР при ДТП. | 2 | 2 | - |
|  | Основные принципы и технологии ведения АСР при ликвидации последствий ДТП. Вторичные поражающие факторы при ДТП, их классификация и способы устранения. | 2 | 2 | - |
|  | Организация и технология выполнения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета). | 2 | 2 | - |
|  | Действия спасательной группы (пожарного расчета) в ходе проведения АСР при ликвидации последствий ДТП. | 2 | 2 | - |
| Подготовка к экзамену |  | 4 | - | - |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  | 6 | - | - |
| Итого: |  | 70 | 52 | 8 |

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы пожарной тактики и общие положения по организации экстренного реагирования и ведения АСДНР при ликвидации ЧС (30 часов)

Тема 1. Пожарная тактика и ее задачи (2 часа).

Понятие о пожарной тактике. Задачи пожарной тактики. Развитие пожарной тактики в России. Основные нормативные документы, регламентирующие организацию тушения пожаров. Порядок изучения дисциплины с данной категорией обучаемых.

Тема 2. Пожар и его развитие (2 часа).

Общее понятие о процессе горения. Условия, необходимые для возникновения горения (горючее вещество, окислитель, источник воспламенения). Продукты горения. Краткие сведения о характере горения твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, горючих смесей паров, газов и пылей с воздухом.

Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. Классификация пожаров по условиям массо- и теплообмена, характеру распространения горения, виду горящих материалов. Зоны на пожаре. Стадии развития пожара. Газовый обмен на пожаре.

Тема 3. Прекращение горения (2 часа).

Условия и механизм прекращения горения. Основные способы прекращения горения. Огнетушащие вещества: понятие, предъявляемые требования, классификация, краткая характеристика, области и условия применения различных огнетушащих веществ. Понятие об интенсивности подачи и расходе огнетушащих веществ (требуемые и фактические). Наиболее распространенные вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на ее основе.

Тема 4. Тактические возможности пожарных подразделений (6 часов).

Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические подразделения пожарной охраны. Назначение и использование отделений на основных и специальных пожарных автомобилях.

Понятие о тактических возможностях пожарных подразделений. Тактические возможности отделений на автоцистерне, автонасосе (автомобиле насосно-рукавном) с установкой и без установки автомобиля на водоисточник.

Тактика использования при выезде одного, двух отделений на АЦ (АЦ и АНР). Взаимодействие отделений в карауле.

Практическое занятие.

Расчет тактических возможностей отделения на автоцистерне без установки ее на водоисточник и с установкой на водоисточник.

Тема 5. Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (2 часа)

Основная задача на пожаре. Виды (этапы) действий по тушению пожаров. Порядок и последовательность приема и обработки сообщения о пожаре (вызове), устанавливаемая информация. Меры безопасности.

Порядок выезда и следования к месту пожара (вызова). Факторы, влияющие на возможно короткое время прибытия пожарных подразделений к месту пожара (вызова). Действия при вынужденной остановке в пути следования головного или следующих пожарных автомобилей, при обнаружении в пути следования другого пожара. Меры безопасности.

Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, проводимые мероприятия, порядок убытия с места пожара, меры безопасности.

Тема 6. Разведка места пожара и зоны ЧС (2 часа)

Общее понятие о разведке пожара и зоны ЧС. Цель и задачи разведки. Организация разведки РТП. Состав групп разведки. Способы ведения разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку. Действия пожарного при проведении разведки в отдельных помещениях (поиск людей, определение места очага пожара, направления распространения огня и путей прокладки рукавных линий). Меры безопасности при проведении разведки места пожара и зоны ЧС.

Тема 7. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией последствий ЧС (2 часа)

Действия, выполняемые при осуществлении АСР (спасание людей и имущества, подъем на высоту (спуск с высоты), выполнение защитных мероприятий, вскрытие и разборка конструкций, первая помощь пострадавшим).

Факторы, определяющие организацию спасания людей на пожаре в первоочередном порядке. Основные способы и приемы спасания людей и имущества. Основные технические средства для спасания людей на пожаре. Пути спасания. Порядок организации спасания людей при достаточном и недостаточном количестве сил и средств. Окончание спасательных работ. Меры безопасности.

Тема 8. Развертывание сил и средств (2 часа)

Понятие о развертывании сил и средств. Этапы развертывания. Действия личного состава на каждом этапе развертывания. Требования к прокладке рукавных линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса рукавов. Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарного инструмента и оборудования в зависимости от обстановки на пожаре. Меры безопасности.

Тема 9. Ликвидация горения (6 часов)

Стадии (этапы) тушения пожара: локализация и ликвидация. Понятие о решающем направлении действий по тушению пожара. Принципы определения решающего направления действий. Правила работы с пожарными стволами. Меры безопасности при ликвидации горения.

Практическое занятие.

Практическая отработка приемов и способов тушения модельных очагов в учебно-тренировочных комплексах «Лава», «Уголек».

Тема 10. Специальные работы на пожаре и на месте ЧС (2 часа)

Понятие о специальных работах на пожаре и на месте ЧС. Виды специальных работ: вскрытие и разборка конструкций, подъем (спуск) на высоту, организация связи, освещение места пожара (вызова), восстановление работоспособности технических средств. Меры безопасности.

Тема 11. Основы управления силами и средствами на пожаре и при ликвидации ЧС (2 часа)

Понятие об управлении силами и средствами на пожаре. Основные принципы управления. Руководитель тушения пожара. Руководство действиями при работе на пожаре одного и нескольких караулов разных подразделений. Общее представление о структуре управления силами и средствами, работе оперативного штаба на пожаре, создании участков и секторов тушения пожаров. Тыл на пожаре, его задачи.

Раздел 2. Ведение действий по тушению пожара и проведению АСДНР 
на различных объектах (22 часа)

Тема 12. Тушение пожаров в сложных условиях (2 часа)

Тушение пожаров в не пригодной для дыхания среде.

Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях (при низкой температуре, сильном ветре).

Тушение пожаров при недостатке воды. Организация подачи воды на пожар в перекачку, подвозом и гидроэлеваторными системами.

Меры безопасности.

Тема 13. Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава (2 часа)

Тушение пожаров на объектах с наличием аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Наиболее распространенные промышленные АХОВ (хлор, аммиак, синильная кислота и т.д.) и их опасность для личного состава. Образование зоны заражения. Меры безопасности.

Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ. Опасность радиоактивных веществ для личного состава. Определение границ зоны заражения, уровня радиации и предельно допустимого времени пребывания личного состава в зоне заражения, применение средств индивидуальной защиты и дозиметрического контроля и т.д. Предельно допустимые дозы облучения личного состава при ликвидации радиационных аварий. Санитарная обработка личного состава и дезактивация техники. Меры безопасности.

Тушение пожаров на объектах с наличием взрывчатых материалов. Факторы, представляющие опасность для личного состава и осложняющие обстановку на пожаре. Защита личного состава от возможного взрыва. Особенности действий пожарных при тушении пожаров на данных объектах (проведение развертывания при угрозе взрыва, применение водяных стволов с учетом возможной детонации ВМ и т.д.). Меры безопасности.

Тема 14. Тушение пожаров и проведение АСДНР в жилых зданиях (2 часа)

Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативно-тактическая характеристика жилых зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на этажах, в подвалах и чердаках зданий.

Тушение пожаров в строящихся зданиях.

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности проведения разведки и спасания людей, подача воды в верхнюю зону зданий повышенной этажности.

Меры безопасности при тушении пожаров в жилых зданиях.

Тема 15. Тушение пожаров и проведение АСДНР в общественных зданиях (2 часа)

Тушение пожаров в детских, учебных, лечебных и культурно-зрелищных учреждениях: оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению, меры безопасности.

Тема 16. Тушение пожаров и проведение АСДНР на нефтехимических объектах (2 часа)

Тушение пожаров в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов. Классификация резервуаров по виду материалов, из которых они изготовлены, по виду хранящихся жидкостей, расположению относительно поверхности земли. Оперативно-тактическая характеристика резервуарных парков. Особенности развития пожаров, возможная обстановка. Условия и внешние признаки вскипания и выброса нефтепродуктов. Этапы по тушению пожаров в резервуарных парках: охлаждение горящего и соседних с ним резервуаров, подготовка пенной атаки, проведение пенной атаки. Приемы и способы подачи пены на тушение. Взаимодействие пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения объекта.

Меры безопасности при тушении пожаров.

Тема 17. Тушение пожаров и проведение АСДНР на различных промышленных объектах (4 часа)

Оперативно-тактическая характеристика энергетических объектов. Возможная обстановка при пожарах. Особенности ведения действий по тушению пожаров на энергетических объектах (в том числе объектах атомной энергетики) и в помещениях с электроустановками. Меры безопасности при тушении пожаров.

Оперативно-тактическая характеристика металлургических и машиностроительных предприятий. Возможная обстановка на пожаре в заготовительных, кузнечных, литейных, механических, механосборочных, малярных и других цехах машиностроительных предприятий и на объектах литейного производства. Особенности ведения действий по тушению пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров.

Оперативно-тактическая характеристика предприятий деревообрабатывающей промышленности. Возможная обстановка на пожаре. Особенности ведения действий по тушению пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров.

Особенности тушения пожаров на покрытиях больших площадей. Меры безопасности при тушении пожаров.

Тема 18. Тушение пожаров и проведение АСДНР на транспорте (4 часа)

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на железнодорожных станциях, при ликвидации горения грузовых и пассажирских поездов в пути следования.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в подземных сооружениях метрополитена.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в гаражах автотранспорта, троллейбусных и трамвайных парках.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на объектах морского и речного транспорта.

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров летательных аппаратов на земле.

Меры безопасности при тушении пожаров на транспорте.

Тема 19. Тушение пожаров и проведение АСДНР на открытой местности (4 часа)

Оперативно-тактическая характеристика, возможнаяобстановкана пожаре и особенности ведения действийпотушениюпожаров в населенных пунктах сельской местности,на складах ядохимикатов и удобрений, на объектах животноводства.

Тушение лесных пожаров. Классификация лесных пожаров. Возможная обстановка при пожаре. Ведение действий по тушению пожаров: особенности ведения разведки; прогнозирование распространения пожара в зависимости от метеоусловий; определение способа тушения. Основные приемы и способы тушения лесных пожаров.

Тушение пожаров торфяных полей и месторождений. Общая характеристика торфяных полей и месторождений. Возможная обстановка при пожаре. Приемы и способы тушения. Использование технических средств, имеющихся на торфопредприятии. Организация постовой службы, установление наблюдения за территорией после ликвидации пожара.

Меры безопасности при тушении пожаров.

Раздел 3. Ведение действий по ликвидации последствий ДТП (8 часов)

Тема 20. Виды ДТП и причины их возникновения. Взаимодействие служб, участвующих в работах по ликвидации последствий ДТП. Правовые основы ведения АСР при ДТП  (2 часа).

Динамика ДТП в России и людских потерь в них. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Характеристика возможной обстановки при дорожно-транспортных происшествиях. Реагирование на дорожно-транспортные происшествия. Следствено-оперативные действия на месте ДТП и ликвидация последствий ДТП.

Силы, привлекаемые для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Основные требования Примерного положения о взаимодействии органов управления и сил МВД России, МЧС России и Минздравсоцразвития России при ликвидации последствий ДТП. Управление ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествии.

Тема 21. Основные принципы и технологии ведения АСР при ликвидации последствий ДТП. Вторичные поражающие факторы при ДТП, их классификация и способы устранения (2 часа)

Общие понятия и принципы ликвидации последствий ДТП. Роль и место проведения АСР при ликвидации последствий ДТП. Принципы проведения АСР. Основные операции, выполняемые в ходе ведения АСР. Содержание технологических карт по видам аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях. Нормативы выполнения основных операций.

Особенности проведения АСР при ликвидации последствий ДТП в темное время суток, на железнодорожном переезде, а также с участием автотранспорта, перевозящего АХОВ, радиоактивные вещества, пожаровзрывоопасные вещества.

Общие  сведения о вторичных поражающих факторах при ДТП. Классификация вторичных поражающих факторов при ДТП. Мероприятия по предотвращению воздействия вторичных поражающих факторов. Мероприятия по локализации и ликвидации возгораний ТС, утечек (пролива) или выбросов АХОВ, биологического заражения, радиоактивного загрязнения местности при ДТП.

Тема 22. Организация и технология выполнения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета) (2 часа)

Организация выполнения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета) при ликвидации последствий ДТП. Отключение системы зажигания автомобиля. Мероприятия по стабилизации ТС. Средства, применяемые для стабилизации ТС и возможные места их установки.  Мероприятия по отключению несработавших систем воздушных подушек и ремней безопасности.

Тема 23. Действия спасательной группы (пожарного расчета) в ходе проведения АСР при ликвидации последствий ДТП (2 часа)

Действия пожарного расчета при получении сигнала о ДТП. Оповещение, сбор, проверка (погрузка при необходимости) АСИ и принадлежностей. Оценка обстановки по прибытию к месту работы. Действия номеров расчета при организации рабочих зон для проведения АСР ликвидации последствий ДТП.

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 часов

Перечень вопросов для приема экзамена

- Пожар и его признаки: понятие о пожаре и его признаках; основа горения; условия, способствующие возникновению горения.

- Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления.

- Зоны на пожаре и их краткая характеристика.

- Стадии развития пожара и  их краткая характеристика.

- Классификация пожаров по условиям массо- и теплообмена и характеру распространения горения.

- Классификация пожаров по виду горящих материалов.

- Условия и принципы прекращения горения на пожаре (способы тушения).

- Огнетушащие вещества: понятие, их классификация по доминирующему принципу прекращения горения, требования, предъявляемые к огнетушащим веществам.

- Вода как огнетушащее вещество: положительные и отрицательные свойства воды.

- Пена как огнетушащее вещество: виды пен; кратность пены, положительные и отрицательные свойства пены

- Тактические возможности пожарных подразделений: понятие; показатели, от которых они зависят. Первичное и основное тактические подразделения пожарной охраны.

- Виды действий по тушению пожаров.

- Приём и обработка сообщения о пожаре (вызове) как вид действий по тушению пожаров, порядок обработки вызова, фиксируемая информация.

- Выезд и следование к месту пожара (вызова): условия, обеспечивающие прибытие подразделений на пожар в кратчайший срок; действия в пути следования к месту пожара при обнаружении другого пожара и вынужденной остановке.

- Разведка места пожара: понятие, задачи разведки пожара; способы ведения разведки; состав разведывательной группы, её снаряжение.

- Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара: случаи, при которых проводится спасение людей в первоочередном порядке;  основные способы, пути и средства спасания людей и имущества.

- Развертывание сил и средств: понятие, этапы развертывания и действия личного состава.

- Правила прокладки рукавных линий.

- Ликвидация горения. Понятие о локализации и ликвидации пожара.

- Действия пожарного при работе с пожарными стволами.

- Решающее направление действий по тушению пожаров: понятие, основные принципы его определения.

- Специальные работы на пожаре: понятие, виды и краткая характеристика каждого вида специальных работ.

- Действия пожарного при вскрытии и разборке конструкций.

- Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, выполняемые мероприятия.

- Управление силами и средствами на пожаре: понятие, задачи, структура управления.

- РТП на пожаре: понятие, основные функции РТП, руководство тушением пожара при работе одного караула или нескольких караулов разных подразделений, порядок смены РТП на пожаре.

- Оперативный штаб пожаротушения: понятие, случаи, при которых создается, задачи оперативного штаба, его состав, расположение, обозначение.

- Тыл на пожаре: понятие, основные задачи тыла на пожаре.

- Участки (сектора) тушения пожара: понятие, принципы их организации.

- Участники тушения пожаров. Действия пожарного при вскрытии и разборке конструкций.

- Тушение пожаров в условиях низких температур.

- Тушение пожаров при сильном ветре.

- Тушение пожаров при недостатке воды.

- Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава.

- Особенности развития и тушения пожаров на чердаках зданий и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров на этажах зданий и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в подвалах зданий и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в зданиях повышенной этажности и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в строящихся зданиях и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в лечебных учреждениях и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в детских и образовательных учреждениях и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в культурно - зрелищных учреждениях и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров резервуаров и резервуарных парков нефти и нефтепродуктов и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров на энергетических объектах и в помещениях с электроустановками и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров на деревообрабатывающих предприятиях и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в гаражах, троллейбусных и трамвайных парках и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения лесных и торфяных пожаров.

- Особенности развития и тушения пожаров в жилой зоне сельских населенных пунктов и проведение АСДНР.

- Особенности развития и тушения пожаров в животноводческих комплексах сельских населенных.

- Виды ДТП и причины их возникновения.

- Взаимодействие служб, участвующих в работах по ликвидации последствий ДТП.

- Основные принципы и технологии ведения АСР при ликвидации последствий ДТП.

- Вторичные поражающие факторы при ДТП, их классификация и способы устранения.

- Действия спасательной группы (пожарного расчета) в ходе проведения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов спасательной группы (пожарного расчета).

Перечень задач для приема экзамена

ЗАДАЧА 1

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-40(130)63Б. Подаваемые стволы: 2 ствола РС-70  с dнас=19 мм, и 1 ствол РС-50 с dнас=13 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 60 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 2

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 50 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-40(130)63Б. Подаваемые стволы: 2 ствола РС-70  с dнас=19 мм, и 1 ствол РС-50 с dнас=13 мм. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 160 м.

ЗАДАЧА 3

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-40(130)63Б. Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 60 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 4

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-40(130)63Б. Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 50 м.

ЗАДАЧА 5

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-40(131)137. Подаваемые стволы: 1 ствол РС-70  с dнас=19 мм, и 2 ствола РС-50 с dнас=13 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 70 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 6

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 100 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-40(131)137. Подаваемые стволы: 1 ствол РС-70  с dнас=19 мм, и 2 ствола РС-50 с dнас=13 мм. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 90 м.

ЗАДАЧА 7

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-40(131)137. Подаваемые стволы: 3 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 70 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 8

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-40(131)137. Подаваемые стволы: 3 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 80 м.

ЗАДАЧА 9

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-40(375)Ц1. Подаваемые стволы: 2 ствола РС-70  с dнас=19 мм, и 2 ствола РС-50 с dнас=13 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 80 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 10

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 150 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-40(375)Ц1. Подаваемые стволы: 2 ствола РС-70  с dнас=19 мм, и 2 ствола РС-50 с dнас=13 мм. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 110 м.

ЗАДАЧА 11

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-40(375)Ц1. Подаваемые стволы: 3 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 80 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 12

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-40(375)Ц1. Подаваемые стволы: 3 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 40 м.

ЗАДАЧА 13

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-2,5-40(3309). Подаваемые стволы: 3 ствола РС-70  с dнас=19 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 90 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,2.

ЗАДАЧА 14

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 150 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-2,5-40(3309). Подаваемые стволы: 3 ствола РС-70  с dнас=19 мм. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 100 м.

ЗАДАЧА 15

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-2,5-40(3309). Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 90 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,2.

ЗАДАЧА 16

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-2,5-40(3309). Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 50 м.

ЗАДАЧА 17

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-4-40(433104). Подаваемые стволы: 3 ствола РС-50 с dнас=13 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 100 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,2.

ЗАДАЧА 18

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 200 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-4-40(433104). Подаваемые стволы: 3 ствола РС-50 с dнас=13 мм. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 120 м.

ЗАДАЧА 19

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-4-40(433104). Подаваемые стволы: 1 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 100 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,2.

ЗАДАЧА 20

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-4-40(433104). Подаваемые стволы: 1 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 60 м.

ЗАДАЧА 21

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-5-40(4310). Подаваемые стволы: 1 ствол РС-70  с dнас=19 мм, и 1 ствол РС-50 с dнас=13 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 120 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 22

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 250 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-5-40(4310). Подаваемые стволы: 1 ствол РС-70  с dнас=19 мм, и 1 ствол РС-50 с dнас=13 мм. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 140 м.

ЗАДАЧА 23

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-5-40(4310). Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 120 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 24

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-5-40(4310). Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 60 м.

ЗАДАЧА 25

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-7-40(53213). Подаваемые стволы: 1 ствол ПЛСК-П20. Расстояние от автомобиля до места размещения ствола – L = 100 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 26

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 150 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-5-40(53213). Подаваемые стволы: 1 ствол ПЛСК-П20. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 110м.

ЗАДАЧА 27

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-7-40(53213). Подаваемые стволы: 1 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 100 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 28

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-7-40(53213). Подаваемые стволы: 1 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 60 м.

ЗАДАЧА 29

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-7-40(4320-31). Подаваемые стволы: 2 ствола РС-70  с dнас=19 мм, и 3 ствола РС-50 с dнас=13 мм.  Расстояние от автомобиля до места размещения ствола – L = 50 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 30

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный водоем вместимостью VВ = 50 м3 и определить продолжительность работы по подаче воды. Автомобиль – АЦ-7-40(4320-31). Подаваемые стволы: 2 ствола РС-70  с dнас=19 мм, и 3 ствола РС-50 с dнас=13 мм.  В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 40 м.

ЗАДАЧА 31

Выполнить схему развертывания отделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-7-40(4320-31). Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 50 м. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Коэффициент неровности местности – Кн= 1,3.

ЗАДАЧА 32

Выполнить схему развертывания отделения с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант и определить продолжительность работы по подаче пены. Автомобиль – АЦ-7-40(4320-31). Подаваемые стволы: 2 ГПС-600. В наличии имеются рукава диаметром 77 и 51 мм. Расстояние от автомобиля до места размещения стволов – L = 30 м.

7. Пожарная техника (40 часов)

Пояснительная записка

Основным назначением дисциплины «Пожарная техника» является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно использовать пожарную технику, оборудование и технику связи при тушении пожаров. Также необходимо накопление базовых знаний для правильного понимания физических законов при использовании пожарной техники.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- устройство и правила эксплуатации специальной защитной одежды пожарных и снаряжения, спасательных средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей;

- виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных автомобилей;

- основные физические свойства жидкости, законы равновесия и движения жидкостей, силы, действующие в пожарных насосах, рукавах и стволах;

- правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования;

- правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием.

уметь:

- применять пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации аварий;

иметь навыки:

- работы с пожарно-техническим оборудованием;

- проверки работоспособности пожарной техники и оборудования.

Организационные формы изучения дисциплины предполагают теоретические и практические занятия.

При изучении дисциплины необходимо использовать информацию о новых видах пожарной техники и средствах связи.

Практические занятия проводятся на базе УПЧ и территориальных подразделений ГПС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Специальная защитная одежда пожарного. | 2 | 2 | - |
| 2. | Спасательные средства. Ручные пожарные лестницы. | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Пожарный инструмент и оборудование. | 6 | 2 | 4 |
| 4. | Мобильные средства пожаротушения. Пожарные и аварийно-спасательные автомобили. | 6 | 2 | 4 |
| 5. | Общие сведения о насосах. | 2 | 2 | - |
| 6. | Пожарные рукава и рукавное оборудование. | 2 | 2 | - |
| 7. | Пожарные стволы. Приборы и аппараты пенного тушения. | 4 | 2 | 2 |
| 8. | Противопожарное водоснабжение и арматура. | 6 | 4 | 2 |
| 9. | Первичные средства и стационарные установки пожаротушения. | 2 | 2 | - |
| 10. | Организация связи пожарной охраны. | 2 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 4 | - | - |
| Итого: |  | 40 | 22 | 14 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Специальная защитная одежда пожарного (2 часа).

Виды, назначение и характеристики специальной защитной одежды и снаряжения пожарного. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) и правил охраны труда к специальной защитной одежде и снаряжению пожарного.

Тема 2. Спасательные средства. Ручные пожарные лестницы (4 часа).

Пожарные спасательные средства и устройства. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности и правил охраны труда к спасательным средствам и ручным пожарным лестницам. Веревка пожарная. Назначение, виды характеристики, порядок и сроки испытаний. Требования правил по охране труда при работе с веревками.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности и правил охраны труда к ручным пожарным лестницам. Назначение, виды, устройство и технические характеристики ручных пожарных лестниц. Область и правила применения лестниц. Возможные неисправности в процессе работы с лестницами и способы их устранения.

Практическое занятие.

Порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц.

Тема 3. Пожарный инструмент и оборудование (6 часов).

Классификация пожарного инструмента. Размещение инструмента и оборудования на пожарных автомобилях.

Ручной немеханизированный инструмент: ломы, багры, крюки, топоры, пилы, лопаты, ножницы для резки металлических решеток, комплект для резки электропроводов (ножницы, резиновый коврик, боты, резиновые перчатки, переносное заземление), комплект инструмента пожарного ручного немеханизированного УКИ-12, инструмент ручной аварийно-спасательный ИРАС.

Ручной механизированный инструмент, классификация по типу привода.

Гидравлический, пневматический, электрический и бензомоторный пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Виды, назначение, устройство и краткая техническая характеристика, область и порядок применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарному инструменту.

Требования правил охраны труда при работе с ручным пожарным инструментом.

Практическое занятие.

Работа с немеханизированным, механизированным и гидравлическим инструментом. Ознакомление с размещением инструмента на пожарных автомобилях.

Тема 4. Мобильные средства пожаротушения. Пожарные и аварийно-спасательные автомобили (6 часов).

Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и назначению. Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей общего применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарным автомобилям.

Практическое занятие.

Ознакомление с пожарной техникой, находящейся в расчете пожарных частей. Правила содержания и обслуживания пожарной техники.

Тема 5. Общие сведения о насосах (2 часа).

Объемные, струйные, центробежные насосы.

Определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране. Неисправности: признаки, причины и способы устранения. Порядок работы с насосом.

Тема 6. Пожарные рукава и рукавное оборудование (2 часа).

Всасывающие и напорные рукава. Их назначение, устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация. Особенности эксплуатации рукавов в зимний период.

Соединительные рукавные головки, задержки, зажимы, их назначение, устройство и порядок применения.

Рукавные разветвления, их назначение, устройство и эксплуатация.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарным рукавам и рукавному оборудованию.

Тема 7. Пожарные стволы. Приборы и аппараты пенного тушения (4 часа).

Классификация пожарных стволов. Их назначение, устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация.

Ознакомление с правилами содержания пожарных стволов.

Требования технического регламента к пожарным стволам.

Виды пен, их физические и огнетушащие свойства. Пенообразователи: назначение, виды, состав, свойства. Назначение, устройство и принцип работы пеносмесителей, пеногенераторов и воздушно-пенных стволов.

Требования безопасности при работе с оборудованием для получения воздушно-механической пены.

Практическое занятие.

Практическое ознакомление с устройством и размещением пожарных стволов и пеногенераторов.

Тема 8. Противопожарное водоснабжение и арматура (6 часа).

Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Водопроводное и безводопроводное водоснабжение, классификация наружных водопроводов.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к источникам противопожарного водоснабжения.

Пожарный гидрант и пожарная колонка. Их назначение, устройство, работа, порядок использования и эксплуатации. Требования Правил по охране труда при работе с пожарными колонками и гидрантами. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время.

Практическое занятие.

Практическое ознакомление с устройством и размещением источников противопожарного водоснабжения.  Автоматическими установками водяного пожаротушения

Тема 9. Первичные средства и стационарные установки пожаротушения (2 часа).

Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Общие сведения о внутренних противопожарных водопроводах. Пожарные краны, их размещение и оборудование.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область применения, состав заряда, принцип действия и техническая характеристика ручных и передвижных огнетушителей.

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения: назначение, устройство порядок применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения.

Меры безопасности при работе с огнетушителями и генераторами огнетушащего аэрозоля.

Общие сведения об стационарных установках пожаротушения.

Тема 10. Организация связи пожарной охраны (2 часа).

Назначение и организация связи в пожарной охране. Организация связи извещения, информации, управления. Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре.

Назначение и основные задачи пунктов связи пожарной охраны. Общие сведения об аппаратуре диспетчерской связи.

Принцип работы радиостанций. Основные типы радиостанций, применяемых в пожарной охране. Правила эксплуатации радиостанций. Организация радиосвязи пожарной охраны. Основные правила ведения радиообмена. Требования радиодисциплины.

Назначение, общее устройство и принцип работы переговорных устройств, порядок использования в условиях пожара. Порядок работы со стационарными и переносными радиостанциями.

Промежуточная аттестация (зачет) 4 часа

Перечень вопросов для приема зачета

- Специальная защитная одежда пожарного. Назначение, устройство, характеристика.

- Пояс пожарный спасательный: назначение устройство, требование безопасности при использовании.

- Требования правил охраны труда при работе с ручными пожарными лестницами.

- Немеханизированный пожарный инструмент: определение, назначение, виды.

- Каска пожарного: назначение, устройство, техническая характеристика.

- Снаряжение пожарного: назначение, устройство, сроки испытания.

- Теплоотражательные и теплозащитные костюмы: назначение, устройство, характеристика.

- Спасательная верёвка: назначение, устройство, хранение, порядок применения и испытания.

- Пожарный инструмент и оборудование, вывозимое на АЦ. Требования безопасности при развёртывании.

- Механизированный пожарный инструмент: определение, назначение, виды.

- Ручной немеханизированный инструмент: назначение, виды, хранение. Требования безопасности при использовании.

- Электрозащитные средства: назначение, устройство, техническая характеристика.

- Комплект для резки электропроводов: назначение, сроки испытаний, критерии пригодности.

- Назначение, виды, устройство и технические характеристики ручных пожарных лестниц.

- Лестница-палка: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Лестница-штурмовая: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Трёхколенная выдвижная лестница: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Всасывающие рукава: назначение, устройство.

- Соединительные рукавные головки, рукавные зажимы, рукавные мостики: назначение, устройство, виды, область применения.

- Водосборник: назначение, устройство, область применения.

- Рукавные разветвления: назначение, устройство, виды.

- Всасывающая сетка: назначение, устройство, порядок использования.

- Ручные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристики. Требования безопасности при работе со стволом.

- Лафетные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристика. Требования безопасности при работе со стволом.

- Пожарная колонка: назначение, устройство и порядок использования. Гидравлический удар.

- Пожарный гидрант: назначение, устройство, порядок использования. Гидравлический удар.

- Способы проверки пожарных гидрантов.

- Гидроэлеватор Г-600: назначение, устройство, принцип работы и порядок применения.

- Воздушно-пенные стволы: назначение, устройство, характеристика. Требования безопасности при работе со стволами.

- Генераторы пены: назначение, устройство, виды. Требования безопасности при работе со стволами.

- Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей общего применения.

- Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и назначению.

- Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Уравнение Бернулли.

- Объемные насосы, определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране.

- Струйные насосы, определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране.

- Центробежные насосы, определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране.

- Назначение, устройство, принцип работы ОВП-10.

- Назначение, устройство, принцип работы ОХП-10.

- Назначение, устройство, принцип работы ОУ-5.

- Назначение и организация связи в пожарной охране.

- Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре.

- Принцип работы радиостанций. Основные типы радиостанций, применяемых в пожарной охране.

- Организация радиосвязи пожарной охраны. Основные правила ведения радиообмена. Требования радиодисциплины.

- Газодымозащитная служба (80 часов)

Пояснительная записка

Основным назначением дисциплины «Газодымозащитная служба» (далее ГДЗС) является формирование знаний обучаемых об организации деятельности ГДЗС, приобретение практических навыков работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД) с соблюдением требований безопасности.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- требования руководящих документов по ГДЗС;

- обязанности должностных лиц ГДЗС;

- устройство и правила эксплуатации СИЗОД;

- правила работы в непригодной для дыхания среде;

- требование правил по охране труда при тушении пожаров с применением СИЗОД;

уметь:

- применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий;

- производить техническое обслуживание СИЗОД;

- определять и устранять простейшие неисправности аппаратов;

- производить расчеты времени работы в СИЗОД;

иметь представления:

- о порядке организации и проведения учебных занятий с личным составом газодымозащитной службы;

- о порядке организации работы обслуживающего поста ГДЗС;

- о требованиях к учебно-тренировочным комплексам ГДЗС;

- о современных требованиях к СИЗОД;

- о технических характеристиках СИЗОД зарубежных стран;

- о перспективе развития СИЗОД в ГПС МЧС России.

Изучение данного курса предполагает проведение теоретических и практических занятий. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей.

Практические занятия проводятся на базе ГДЗС УПЧ, учебно-тренировочных комплексах (ПТС «Лава), в теплодымокамере и на свежем воздухе под руководством двух преподавателей.

В помощь преподавателю выделяется старший мастер ГДЗС, начальник дежурного караула УПЧ.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Организация деятельности ГДЗС. | 2 | 2 | - |
| 2. | Должностные лица ГДЗС, их права и обязанности. | 2 | 2 | - |
| 3. | Подготовка и допуск газодымозащитников к использованию СИЗОД. | 6 | 2 | 4 |
| 4. | Организация работы обслуживающего поста ГДЗС. | 2 | - | 2 |
| 5. | СИЗОД: классификация, область применения и устройство. | 2 | 2 | - |
| 6. | Принцип работы СИЗОД. | 6 | 4 | 2 |
| 7. | Приборы проверки параметров работы СИЗОД. | 2 | - | 2 |
| 8. | Техническое обслуживание СИЗОД. | 6 | 2 | 4 |
| 9. | Автомобили ГДЗС и дымоудаления. | 2 | 2 | - |
| 10. | Физиология дыхания человека. | 2 | 2 | - |
| 11. | Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. | 6 | 2 | 4 |
| 12. | Организация звена ГДЗС. | 2 | 2 | - |
| 13. | Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре. | 6 | 2 | 4 |
| 14. | Особенности работы в СИЗОД. | 2 | - | 2 |
| 15. | Порядок включения в СИЗОД. Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. | 4 | - | 4 |
| 16. | Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. | 12 | - | 12 |
| 17. | Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях. | 6 | - | 6 |
| Подготовка к экзамену |  | 4 | - | - |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  | 6 | - | - |
| Итого по дисциплине: |  | 80 | 24 | 46 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация деятельности ГДЗС (2 часа).

Краткая историческая справка о создании ГДЗС в России.

Термины и определения, применяемые в деятельности газодымозащитной службы. Цели, задачи, состав и структура газодымозащитной службы. Порядок организации и функционирования газодымозащитной службы. Основные направления деятельности газодымозащитной службы.

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГДЗС в режиме повседневной деятельности и при ведении действий на пожаре и проведении аварийно-спасательных работ.

Материально-техническая база газодымозащитной службы: современное состояние, проблемы развития и совершенствования. Управление деятельностью ГДЗС: определение, цели и задачи.

Тема 2. Должностные лица ГДЗС, их права и обязанности (2 часа).

Субъекты и объекты деятельности в структуре газодымозащитной службы. Основные функции территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС, учреждений МЧС России.

Состав должностных лиц газодымозащитной службы их права и обязанности.

Права и льготы газодымозащитника. Обязанности газодымозащитника в режиме повседневной деятельности и при ведении действий в непригодной для дыхания среде. Обязанности командира звена ГДЗС.

Тема 3. Подготовка и допуск газодымозащитников к использованию СИЗОД (4 часа).

Порядок допуска газодымозащитников к использованию СИЗОД: правила и порядок закрепления и перезакрепления СИЗОД, основания для издания приказа о допуске к использованию СИЗОД, порядок и сроки медицинского освидетельствования, требования к личной карточке газодымозащитника.

Подготовка газодымозащитников в карауле (дежурной смене): планирование, основные требования к организации занятий, учет и оценка.

Основные требования к аттестации газодымозащитника.

Практическое занятие.

Выполнение теста для определения уровня физической работоспособности газодымозащитника.

Тема 4. Организация работы обслуживающего поста ГДЗС (2 часа)

Практическое занятие.

Обслуживающий пост ГДЗС: назначение, функции, порядок работы. Нормы положенности технических средств и имущества для обслуживающего поста ГДЗС.

Требования к содержанию и хранению технических средств газодымозащитной службы на обслуживающем посту ГДЗС. Служебная документация ГДЗС: состав, порядок хранения и заполнения.

База ГДЗС: краткие сведения о её задачах и функциях.

Практическое занятие: Практическое ознакомление с техническим оснащением и порядком работы обслуживающего поста и базы ГДЗС.

Тема 5. СИЗОД: классификация, область применения, устройство (2 часа)

Способы защиты органов дыхания от воздействия продуктов сгорания (групповой и индивидуальный).

Назначение СИЗОД, область применения. Классификация дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ) и сжатым кислородом (ДАСК).

Тема 6. Принцип работы СИЗОД (6 часов)

Принцип действия и схема работы ДАСВ и ДАСК. Основные технические характеристики ДАСК и ДАСВ.

Отличия и сравнительная характеристика различных типов СИЗОД. Новые типы СИЗОД и оборудования ГДЗС, их краткая тактико-техническая характеристика.

Назначение, устройство и принцип действия основных узлов ДАСК и ДАСВ. Возможные неисправности дыхательных аппаратов при их эксплуатации: признаки, причины и способы устранения.

Практическое занятие.

Практическое изучение устройства и принципа действия основных узлов и деталей СИЗОД.

Примечание: изучению подлежат СИЗОД состоящиев частях территориального органа.

Тема 7. Приборы проверки параметров работы СИЗОД (2 часа)

Практическое занятие.

Классификация современных приборов проверки параметров работы ДАСК и ДАСВ, устройство и технические характеристики.

Практическая работа с приборами проверки параметров работы СИЗОД.

Меры безопасности при работе с приборами проверки дыхательных аппаратов.

Тема 8. Техническое обслуживание СИЗОД (6 часов)

Назначение и структура технического обслуживания дыхательных аппаратов. Неполная разборка и сборка, чистка, сушка и регулировка дыхательных аппаратов. Дезинфекция дыхательных аппаратов.

Назначение, сроки и порядок проведения технического обслуживания в объеме проверок: рабочей, № 1 и № 2. Формуляры учета результатов технического обслуживания и порядок их заполнения.

Практическое занятие.

Отработка практических действий по выполнению неполной разборки и сборке, чистке, дезинфекции, сушке.  Отработка и закрепление навыков проведения технического обслуживания (проведении проверок) ДАСВ и ДАСК.

Тема 9. Специальная защитная одежда (2 часа)

Практическое занятие.

Порядок надевания и снятия специального защитного комплекта одежды. Подготовка газодымозащитников к работе в  специальной защитной одежды: специальная защитная одежда изолирующего типа (СЗО ИТ), специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ) СЗО ИТ и СЗО ПТВ. Порядок формирования звеньев ГДЗС с использованием СЗО.

Тема 10. Автомобили ГДЗС и дымоудаления (2 часа)

Классификация и назначение автомобилей газодымозащитной службы и дымоудаления. Их устройство и тактико-технические характеристики. Пожарное оборудование и агрегаты автомобилей, технические возможности и порядок использования. Охрана труда при работе с пожарным оборудованием и агрегатами автомобилей ГДЗС и дымоудаления.

Основные требования к порядку и условиям размещения СИЗОД и воздушных (кислородных) баллонов на пожарном автомобиле (корабле, катере). Условия транспортирования СИЗОД.

Тема 11. Физиология дыхания человека (2 часа)

Краткие сведения о физиологии дыхания человека. Признаки отравления человека при работе на пожаре. Характеристики дыма.

Тема 12. Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД (4 часа)

Методика расчета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде: назначение, параметры и переменные значения методики расчета.

Основные формулы для расчета параметров пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде.

Практическое занятие.

Отработка практических действий по расчету времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и ведению журнала на посту безопасности.

Тема 13. Организация звена ГДЗС (2 часа)

Общие требования к организации ГДЗС на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

Звено ГДЗС: определение, задачи, состав и порядок формирования. Оснащение звена ГДЗС.  Порядок продвижения звена ГДЗС к месту ведения действий и обратно. Правила использования звеном ГДЗС путевого троса.

Тема 14. Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре (4 часа)

Требования безопасности при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде. Требования к газодымозащитникам при ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

Практическое занятие.

Пост безопасности: определение, задачи, порядок создания. Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде: структура, содержание и порядок ведения.

- Отработка обязанностей постового поста безопасности по развертыванию поста безопасности, расчету времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и ведению служебной документации.

Тема 15. Особенности работы в СИЗОД (2 часа)

Практическое занятие.

Особенности использования СИЗОД на объектах, где обращаются радиационно-опасные и химические опасные вещества, а также на других объектах с учетом технологических процессов.

Отработка действий в составе звена ГДЗС при ликвидации аварии с АХОВ. Порядок продвижения и смены звеньев ГДЗС. Основные требования к включению и выключению звена ГДЗС из СИЗОД, подаваемые для этого команды.

Тема 16. Порядок включения в СИЗОД. Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе (4 часа)

Практическое занятие.

Отработка порядка включения и выключения из СИЗОД (индивидуально и в составе звена ГДЗС).

Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. Отработка упражнений для формирования и поддержания высокой работоспособности, развитие внимания и оперативного мышления. Особенности дыхания газодымозащитника при выполнении работ легкой, средней и тяжелой степени тяжести. Контроль за правильным дыханием газодымозащитника в СИЗОД.

Тема 17. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере (12 часов)

Практическое занятие.

Тренировка в теплодымокамере. Особенности дыхания газодымозащитника, контроль за самочувствием. Порядок продвижения, контроль за работой СИЗОД в непригодной для дыхания среде, взаимодействие с постовым на посту безопасности. Поиск и эвакуация пострадавшего из непригодной для дыхания среды, оказание первой доврачебной помощи.

Проведение рабочей проверки и проверки № 1. Отработка обязанностей газодымозащитника, постового на посту безопасности и командира звена ГДЗС.

Тема 18. Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях (6 часов)

Практическое занятие.

Работа звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, проведение разведки пожара в условиях ограниченной видимости. Связь звена ГДЗС с постом безопасности. Действия газодымозащитников звена в случаях нарушения работы СИЗОД, плохого самочувствия (потере сознания) при работе в непригодной для дыхания среде.

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 часов

Перечень вопросов для приема экзамена

Теоретические:

- Порядок содержания СИЗОД на базах, постах ГДЗС и пожарных автомобилях.

- Служебная документация ГДЗС: состав и порядок ведения.

- Обслуживающий пост ГДЗС: назначение, функции, порядок работы, нормы положенности.

- Цели и периодичность медицинского освидетельствования газодымозащитников.

- Порядок проведения степ - теста.

- Аттестация личного состава для получения квалификации  «газодымозащитник».

- Порядок допуска личного состава к использованию СИЗОД.

- Продолжительность и периодичность тренировочных занятий в СИЗОД.

- Подготовка газодымозащитников, её виды.

- Обязанности командира звена ГДЗС.

- Обязанности газодымозащитника при ведении действий в НДС.

- Обязанности газодымозащитника при осуществлении своей деятельности

- Требования к СИЗОД пожарных.

- Основные задачи и цели организации тушения пожаров в НДС.

- Основные регламентирующие документы  ГДЗС.

- Структура ГДЗС.

- Порядок создания ГДЗС.

- Классификация СИЗОД. Сравнительная характеристика ДАСВ и ДАСК.

- Групповые способы и средства газодымозащиты.

- Технические характеристики ДАСВ (ДАСК).

- Назначение, устройство и принцип работы ДАСВ (ДАСК).

- Назначение баллона с запорным вентилем. Маркировка баллонов. Требования безопасности при эксплуатации.

- Назначение подвесной системы, разъема (тройника), шлангов высокого и редуцированного давления СИЗОД.

- Назначение  легочного автомата, предохранительного клапана редуктора и спасательного устройства СИЗОД.

- Назначение редуктора, сигнального устройства и панорамной маски СИЗОД.

- Возможные неисправности СИЗОД: признаки причины и способы их устранения.

- Приборы для проверки СИЗОД: назначение, устройство, проверка исправности, порядок использования, меры безопасности.

- Техническое обслуживание СИЗОД.

- Виды проверок СИЗОД: назначение, сроки проведения.

- Рабочая проверка СИЗОД: назначение, порядок провидения.

- Проверка № 1 СИЗОД: назначение, порядок провидения.

- Классификация и назначение специальной защитной одежды (СЗО ИТ, СЗО ПТВ). Ввод СЗО в эксплуатацию, порядок применения и хранения.

- Автомобиль газодымозащитной службы: назначение, ТТХ,  устройство, вывозимый инструмент и оборудование.

- Автомобиль дымоудаления: назначение, ТТХ,  устройство, вывозимый инструмент и оборудование.

- Определение и характеристики дыма.

- Угарный и углекислый газ, их свойства и влияние на организм человека.

- Характеристики процесса дыхания.

- Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

- Порядок организации звена ГДЗС, состав, численность и оснащение.

- Особенности использования ДАСВ (ДАСК).

- Порядок оказания помощи пострадавшему газодымозащитнику в непригодной для дыхания среде.

- Порядок подготовки СИЗОД к использованию и действия газодымозащитников после использования СИЗОД.

- Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре.

- Порядок организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта ГДЗС.

- Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС.

- Особенности использования СИЗОД на различных объектах.

- Порядок включения в СИЗОД. Особенности тренировки газодымозащитников на свежем воздухе, требования охраны труда при проведении занятий.

- Назначение теплодымокамеры (ТДК), её помещения и оборудование.

- Особенности тренировки газодымозащитников  в ТДК, требования охраны труда при проведении занятий.

- Действия газодымозащитников при обнаружении пострадавших.

Практические:

- Организовать рабочее место постового поста безопасности. Выполнить действия по радиообмену постового поста безопасности с командиром звена ГДЗС.

- Выполнить действия по включению в СИЗОД и выключению из СИЗОД.

- Выполнить действия по неполной разборке и сборке СИЗОД.

- Выполнить действия по чистке и дезинфекции СИЗОД.

- Выполнить действия по техническому обслуживанию СИЗОД в объеме рабочей проверки, проверки № 1.

- Выполнить действия по замене баллона на СИЗОД.

- Выполнить действия по заполнению личной карточки газодымозащитника и журналов учета проверок СИЗОД.

- Провести расчеты времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде для конкретного типа СИЗОД.

Перечень задач для приема экзамена

ЗАДАЧА № 1

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 6:10. Давление в баллонах в это время составляло 280, 300, 290 атм. За время продвижения к месту работы в двухэтажном промышленном здании оно снизилось соответственно до 220, 210, 210 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 6:26.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 2

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 6:20. Давление в баллонах в это время составляло 290, 270, 280 атм. За время продвижения к месту работы в пятиэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 220, 210, 215 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 6:37.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 3

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 6:30. Давление в баллонах в это время составляло 290, 260, 280 атм. За время продвижения к месту работы в девятиэтажном общежитии оно снизилось соответственно до 220, 210, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 6:42.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 4

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 6:40. Давление в баллонах в это время составляло 280, 250, 270 атм. За время продвижения к месту работы в трехэтажном складе оно снизилось соответственно до 220, 210, 215 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 6:51.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 5

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 6:50. Давление в баллонах в это время составляло 280, 300, 270 атм. За время продвижения к месту работы в шестиэтажном магазине оно снизилось соответственно до 220, 230, 215 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 7:06.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 6

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 7:00. Давление в баллонах в это время составляло 270, 250, 290 атм. За время продвижения к месту работы в семиэтажном здании института оно снизилось соответственно до 210, 220, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 7:13.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 7

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 7:10. Давление в баллонах в это время составляло 290, 270, 280 атм. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном здании средней школы оно снизилось соответственно до 240, 230, 220 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 7:21.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 8

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 7:20. Давление в баллонах в это время составляло 260, 280, 270 атм. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 210, 220, 215 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 7:42.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 9

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 7:30. Давление в баллонах в это время составляло300, 280, 290 атм. За время продвижения к месту работы в двухэтажном промышленном здании оно снизилось соответственно до 240, 250, 220 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 7:44.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 10

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 7:40. Давление в баллонах в это время составляло 290, 270, 250 атм. За время продвижения к месту работы в пятиэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 230, 210, 220 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 7:54.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 11

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 7:50. Давление в баллонах в это время составляло 280, 290, 260 атм. За время продвижения к месту работы в девятиэтажном общежитии оно снизилось соответственно до 210, 230, 220 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 8:06.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 12

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 8:00. Давление в баллонах в это время составляло 280, 290, 270 атм. За время продвижения к месту работы в трехэтажном складе оно снизилось соответственно до 250, 240, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 8:09.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 13

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 8:10. Давление в баллонах в это время составляло 290, 300, 270 атм. За время продвижения к месту работы в шестиэтажном магазине оно снизилось соответственно до 270, 260, 240 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 8:16.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 14

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 8:20. Давление в баллонах в это время составляло 300, 290, 270 атм. За время продвижения к месту работы в семиэтажном здании института оно снизилось соответственно до 250, 260, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 8:28.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 15

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 8:30. Давление в баллонах в это время составляло 300, 260, 270 атм. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном здании средней школы оно снизилось соответственно до 260, 235, 250 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 8:37.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 16

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 8:40. Давление в баллонах в это время составляло 300, 270, 290 атм. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 240, 220, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 8:51.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 17

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 8:50. Давление в баллонах в это время составляло 290, 260, 300 атм. За время продвижения к месту работы в шестиэтажном магазине оно снизилось соответственно до 220, 220, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 9:08.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 18

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 9:00. Давление в баллонах в это время составляло 270, 280, 290 атм. За время продвижения к месту работы в семиэтажном здании института оно снизилось соответственно до 220, 210, 220 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 9:17.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 19

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 9:10. Давление в баллонах в это время составляло 290, 300, 290 атм. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном здании средней школы оно снизилось соответственно до 220, 235, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 9:29.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 20

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 9:20. Давление в баллонах в это время составляло 290, 290, 300 атм. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 240, 260, 250 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 9:32.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 21

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 10:10. Давление в баллонах в это время составляло 300, 280, 290 атм. За время продвижения к месту работы в здании повышенной этажности оно снизилось соответственно до 230, 240, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 10:27.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 22

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 10:20. Давление в баллонах в это время составляло 270, 290, 280 атм. За время продвижения к месту работы в многоэтажном подвале со сложной планировкой оно снизилось соответственно до 220, 225, 215 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 10:36.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 23

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 10:30. Давление в баллонах в это время составляло 290, 270, 280 атм. За время продвижения к месту работы в трюме корабля оно снизилось соответственно до 220, 215, 225 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 10:46.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 24

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 10:40. Давление в баллонах в это время составляло 280, 260, 270 атм. За время продвижения к месту работы в здании повышенной этажности оно снизилось соответственно до 220, 215, 210 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 10:54.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 25

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 10:50. Давление в баллонах в это время составляло 280, 260, 270 атм. За время продвижения к месту работы в многоэтажном подвале со сложной планировкой оно снизилось соответственно до 220, 205, 215 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 11:00.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 26

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 11:00. Давление в баллонах в это время составляло 270, 260, 290 атм. За время продвижения к месту работы в трюме корабля оно снизилось соответственно до 215, 220, 235 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 11:10.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 27

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 11:10. Давление в баллонах в это время составляло 290, 300, 280 атм. За время продвижения к месту работы в подземном сооружении оно снизилось соответственно до 240, 250, 220 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 11:13.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 28

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 11:20. Давление в баллонах в это время составляло 300, 280, 270 атм. За время продвижения к месту работы в метрополитене оно снизилось соответственно до 230, 225, 215 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 11:39.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 29

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 11:30. Давление в баллонах в это время составляло 300, 280, 290 атм. За время продвижения к месту работы в двенадцатиэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 240, 250, 225 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 11:46.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 30

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 11:40. Давление в баллонах в это время составляло 290, 270, 250 атм. За время продвижения к месту работы в десятиэтажном здании института оно снизилось соответственно до 225, 210, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 11:54.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 31

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 11:50. Давление в баллонах в это время составляло 280, 290, 260 атм. За время продвижения к месту работы в трюме корабля оно снизилось соответственно до 215, 235, 225 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 12:04.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 32

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 12:00. Давление в баллонах в это время составляло 280, 290, 270 атм. За время продвижения к месту работы в подземном сооружении оно снизилось соответственно до 250, 245, 230 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 12:09.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 33

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 12:10. Давление в баллонах в это время составляло 290, 300, 270 атм. За время продвижения к месту работы в метрополитене оно снизилось соответственно до 280, 285, 245 атм. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) 12:16.

Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС.

ЗАДАЧА № 34

Звено ГДЗС включилось в СИЗОД в 20:12. При входе в задымленную зону трюма корабля давление в баллонах было 290, 285, 280 атм. При каком давлении нужно возвращаться и во сколько постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода на свежий воздух, если очаг пожара так и не будет найден?

- 9.Пожарно-строевая подготовка (90 часов)

Пояснительная записка

Пожарно-строевая подготовка направлена на формирование высокого профессионального уровня подготовки личного состава, максимального развития физических, волевых и специальных качеств, обеспечивающих успешное выполнение задач в условиях ведения действий по тушению пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

- Цели дисциплины:

- изучение приемов работы с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием;

- формирование и совершенствование профессиональных двигательных навыков;

- выработка слаженности выполнения упражнений в составе отделения, караула;

- совершенствование психологической и физической подготовки;

- укрепление здоровья.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке;

- роль и место пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны;

уметь:

- готовить к работе и применять пожарное и аварийно-спасательное оборудование;

- выполнять нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке;

- уверенно и квалифицированно использовать приобретенные двигательные навыки при ведении действий по тушению пожаров;

иметь навыки:

- в выполнении нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке.

При отработке упражнений следует соблюдать условия их выполнения и укладываться во время, предусмотренное нормативами по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке.

Программа обучения по данной дисциплине должна быть увязана с программой обучения в учебной пожарной части. Упражнение по укладке и надеванию специальной защитной одежды пожарных и снаряжения, сбор и выезд по тревоге рекомендуется отрабатывать во время практического обучения в УПЧ.

Перед каждым занятием по пожарно-строевой подготовке необходимо напоминать слушателям правила безопасности по отрабатываемым упражнениям. К самостоятельным тренировочным занятиям допускаются слушатели, твердо усвоившие правила техники безопасности и имеющие навыки работы с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. Совершенствование навыков при проведении занятий следует осуществлять в период прохождения практики в учебной пожарной части. Занятия на огневой полосе психологической подготовки должны проводиться в строгом соответствии с методическими рекомендациями, могут быть совмещены с занятиями по дисциплинам «Газодымозащитная служба», «Психологическая подготовка».

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
|  | Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Меры безопасности при проведении занятий. | 2 | 2 | - |
|  | Упражнения со спасательной веревкой. | 4 | - | 4 |
|  | Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой. | 4 | - | 4 |
|  | Установка пожарного автомобиля на водоисточник. | 6 | - | 6 |
|  | Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием, вывозимым на пожарном автомобиле. | 6 | - | 6 |
|  | Формирование практических навыков спасательной группы (пожарного расчета) в ходе проведения АСР при ликвидации последствий ДТП. | 8 | - | 8 |
|  | Упражнения с ручными пожарными лестницами. | 22 | - | 22 |
|  | Упражнения со спасательными устройствами и средствами. | 8 | - | 8 |
|  | Упражнения на автолестнице. | 6 | - | 6 |
|  | Развертывание насосно-рукавных систем. | 6 |  | 6 |
|  | Преодоление огневой полосы психологической подготовки. | 6 | - | 6 |
|  | Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями. | 6 | - | 6 |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 6 | - | - |
| Итого: |  | 90 | 2 | 82 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Меры безопасности при проведении занятий (2 часа).

Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки, ее место в системе профессиональной подготовки. Взаимосвязь пожарно-строевой подготовки с другими дисциплинами. Нормативные требования. Меры безопасности при проведении занятий, пути и средства предупреждения травматизма. Понятия об упражнениях, элементах и приемах работы с пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием.

Тема 2. Упражнения со спасательной веревкой (4 часа)

Практические занятия.

Закрепление спасательной веревки за конструкцию четырьмя способами, вязка двойной спасательной петли без надевания и с надеванием на пострадавшего, петли для подъема пожарного оборудования на высоту. Сматывание спасательной веревки в клубок.

Тема 3. Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой (4 часа)

Практические занятия.

Обучить методам: укладки рукавов, прокладки, уборки магистральных и рабочих линий, соединению и разъединению рукавов, работы со стволами из различных положений и в зависимости от модификаций, подъемов рукавных линий на высоты, замены поврежденных рукавов в действующей рабочей линии, наращивание действующей рукавной линии, ремонта поврежденных рукавов рукавными зажимами.

Уборка рукавов в одинарную и двойную скатку, восьмерку, укладка в пачки. Подъем рукавных линий на высоту с помощью спасательной веревки.Подъем и прокладка рукавной линии в лестничной клетке. Правила по охране труда.

- Тема 4. Установка пожарного автомобиля на водоисточник (6 часов)

Практические занятия.

Подготовка гидранта, снятие пожарной колонки с автомобиля и установка ее на гидрант, пуск и перекрытие воды; снятие пожарной колонки с гидранта и закрепление ее на автомобиле. Установка автоцистерны (насосно-рукавного автомобиля) на гидрант на два параллельных напорных рукава, на два параллельных напорно-всасывающих рукава, параллельно на один напорно-всасывающий и один напорный рукав с пуском воды. Установка автоцистерны на открытый водоем. Забор воды из водоема с помощью гидроэлеватора и напорно-всасывающего рукава, с помощью гидроэлеватора и водосборника, с помощью двух гидроэлеваторов. Правила по охране труда.

Тема 5. Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием,вывозимым на пожарном автомобиле (6 часов)

- Практические занятия.

Снятие аварийно-спасательного оборудования с пожарного автомобиля и подготовка его к работе.

Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при перекусывании, раздвигании металлической арматуры, труб, элементов металлических конструкций.

Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при вскрытии элементов строительных конструкции, проделывании отверстий и проемов в них.

Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при подъеме, сдвиге и перемещении предметов и элементов конструкций зданий и сооружений, наложении пластырей, прекращении истечения жидкостей из цистерн и емкостей.

Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при извлечении пострадавших из автотранспорта при ДТП.

Правила по охране труда.

- Работа с аварийно-спасательным оборудованием.

- Тема 6. Формирование практических навыков спасательной группы (пожарного расчета) в ходе проведения АСР при ликвидации последствий ДТП (8 часов)

- Практическое занятие.

- Инструктаж по технике безопасности. Тренировка в практическом выполнении операций по: резке стоек автомобиля; надрезу крыши кузова автомобиля; откидыванию крыши автомобиля назад или вбок; полному удалению крыши; отжатию приборной панели автомобиля; расширению проемов в металлических конструкциях автомобиля; фиксации положения пострадавшего перед его извлечением из ТС; извлечению пострадавшего из ТС. Выполнение операций по освещению места проведения АСР.

- Действия номеров расчета при организации рабочих зон для проведения АСР ликвидации последствий ДТП. Практические действия номеров расчета по проведению АСР при ликвидации последствий ДТП.

- Тема 7. Упражнения с ручными пожарными лестницами (22 часа)

Практические занятия.

Снятие выдвижной лестницы с пожарного автомобиля, переноска к месту установки, установка и подъем по ней на этажи учебной башни, укладка лестницы на пожарный автомобиль.

Снятие штурмовой лестницы с пожарного автомобиля, переноска к учебной башне, подъем по лестнице на этажи учебной башни, спуск вниз, укладка лестницы на пожарный автомобиль.

Комбинированный подъем со штурмовой лестницей по выдвижной лестнице на 4-й этаж учебной башни.

Подъем по пожарным штурмовым лестницам, подвешенным «цепью».

Правила по охране труда.

Работа с пожарными лестницами.

Тема 8. Упражнения со спасательными устройствами и средствами            (8 часов)

Практические занятия.

Спасание пострадавших с применением различных спасательных устройств. Спасательный рукав, тактика и порядок использования спасательного рукава. Самоспасание с применением спасательной веревки и других спасательных устройств. Пневматическое прыжковое спасательное устройство, тактика и порядок использования. Правила по охране труда.

- Тема 9. Упражнения на автолестнице (6 часов)

- Практические занятия.

Подъем по автолестнице, прокладка сухой рукавной линии, работа стволом на автолестнице. Отработка элементов подъема, возможные схемы использования. Подъем на этажи учебной башни и крышу многоэтажных зданий с помощью коленчатого автоподъемника. Работа со стволами с автоподъемника. Правила по охране труда.

- Тема 10. Развертывание насосно-рукавных систем (6 часов)

Практические занятия.

Подготовка к развертыванию, предварительное и полное развертывание отделений на автоцистерне и автонасосе. Развертывание отделения на АЦ с подачей стволов без установки и с установкой автомобиля на источник воды. Обязанности номеров по табелю расчета. Развертывание отделения и караула с установкой лафетного ствола. Развертывание отделения АЦ с подачей ГПС-600, воздушно-пенных и порошковых стволов. Правила по охране труда.

- Тема 11. Преодоление огневой полосы психологической подготовки            (6 часов)

Практические занятия.

Устройство огневой полосы психологической подготовки пожарных (психологическая полоса) и способы преодоления ее снарядов.

Преодоление снарядов огневой полосы без воздействия на личный состав огня и дыма, при воздействии огня и дыма. Правила по охране труда.

- Тема 12. Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями (6 часов)

Практические занятия.

Техника старта и преодоление забора, техника преодоления бума, соединение рукавов, подсоединение их к разветвлению, подсоединение ствола, финиш. Правила по охране труда.

Промежуточная аттестация (зачет) 6 часов

Перечень нормативов для приема зачета

- Норматив № 1.1. Надевание боевой одежды и снаряжения.

- Норматив № 3.2. Прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм одним исполнителем на 3 рукава.

- Норматив № 4.1. Вязка двойной спасательной петли без надевания её на спасаемого.

- Норматив № 4.2. Вязка двойной спасательной петли с надеванием её на спасаемого.

- Норматив № 4.3. Закрепление спасательной верёвки за конструкцию здания (одним из четырёх способов).

- Норматив № 5.5. Переноска и подвеска штурмовой лестницы в окно второго этажа учебной башни.

- Норматив № 5.6. Подъём по подвешенной штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни.

- Норматив № 5.7. Подъём по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни.

- Норматив № 5.8. Подъём по установленной выдвижной лестнице в 3-й этаж учебной башни.

- Норматив № 5.10. Установка выдвижной лестницы в окно 3-го этажа учебной башни без использования АЦ.

- Норматив № 7.4. Установка автоцистерны на водоём.

- Норматив № 7.8. Боевое развёртывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б».

10. Первая помощь (52 часа)

Пояснительная записка

Основным назначением изучения дисциплины «Первая помощь» является повышение уровня профессиональной подготовки пожарных подразделений ГПС МЧС России путем приобретения основ оказания первой помощи, обеспечивающих выбор оптимальных средств и методов защиты личного состава и спасения пострадавших.

Цель изучения дисциплины:

- овладеть основами оказания первой помощи пострадавшим на пожаре, при авариях, стихийных бедствиях;

- освоить правила и приемы защиты (самосохранения) в экстремальных условиях;

- воспитать чувство ответственности за жизнь и здоровье личного состава подразделений ГПС МЧС России и за своевременное и правильное оказание первой помощи населению.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- анатомо-физиологические особенности строения тела человека;

- характер основных травматических, термических и химических поражений;

- правила личной и общественной гигиены;

- правила транспортировки пострадавших из очагов поражения;

уметь:

- практически оказать первую помощь при поражениях (наложение повязок, остановка кровотечения, транспортировка пострадавших, транспортная иммобилизация и т.д.);

- применить на практике простейшие мероприятия по оживлению (различные виды искусственного дыхания, закрытый массаж сердца);

- выработать у себя психологические установки к стрессовым воздействиям факторов различных ЧС;

иметь навыки:

- в проведении сердечно-легочной реанимации;

- в способности управления своим психологическим состоянием;

- в оказании первой помощи и транспортировке пострадавших.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
|  | Введение в предмет. Медицинские последствия пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Правовые основы оказания первой помощи. | 1 | 1 | - |
|  | Основы анатомии и физиологии человека. | 1 | 1 | - |
|  | Первая помощь при различных видах травм. | 8 | 1 | 7 |
|  | Первая помощь при ранах, кровотечениях. | 6 | 1 | 5 |
|  | Первая помощь при отсутствии сознания. | 3 | 1 | 2 |
|  | Основы сердечно-легочной реанимации. | 5 | 1 | 4 |
|  | Синдром -длительного сдавливания. | 1 | 1 | - |
|  | Первая помощь при воздействии низких и высоких температур, отравлениях, нарушении проходимости верхних дыхательных путей. | 2 | 2 | - |
|  | Порядок и последовательность выполнения работ при деблокировании и извлечении пострадавшего из автомобиля. Оказание ему первой помощи. | 9 | 3 | 6 |
|  | Формирование практических навыков оказания первой помощи при извлечении пострадавшего из завалов и зон непригодных для дыхания | 12 | 2 | 10 |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 4 | - | - |
| Итого: |  | 52 | 14 | 34 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Медицинские последствия пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Правовые основы оказания первой помощи (1 час).

Поражающие факторы пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Основные понятия, нормативно-правовые акты, определяющие необходимость оказания первой помощи пострадавшим в неотложной ситуации. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и мероприятия по оказанию первой помощи. Алгоритм оказания первой помощи.

Тема 2. Основы анатомии и физиологии человека (1 час).

Понятия анатомии и физиологии человека. Понятие и функции органов, систем органов. Большой и малый круги кровообращения.

Тема 3. Первая помощь при различных видах травм (8 часов).

Травмы: понятие, классификация, признаки. Первая помощь. Правила наложения шин. Последовательность подробного осмотра пострадавших. Перемещение пострадавших с различными видами травм. Основы десмургии. Травмы головы, груди, живота, таза, позвоночника, конечностей. Особенности первой помощи при ранениях в области головы, глаз, грудной клетки, брюшной полости, в том числе при наличии инородного предмета в ране, выпадении внутренних органов. Способы иммобилизации при травме конечностей.

Практическое занятие. Освоение навыков осмотра, перемещения пострадавших с различными видами травм, наложения повязок, иммобилизации.

Тема 4. Первая помощь при ранах, кровотечениях (10 часов).

Виды ран и кровотечений, признаки различных видов наружных кровотечений, способы временной остановки кровотечений. Причины развития травматического шока, мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. Оказание первой помощи при носовом кровотечении.

Практическое занятие. Освоение навыков временной остановки кровотечений.

Тема 5. Первая помощь при отсутствии сознания (4 часа).

Способы проверки наличия сознания и дыхания у пострадавшего. Мероприятия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных путей, определению признаков жизни у пострадавшего.

Практическое занятие. Отработка методов запрокидывания головы, придания пострадавшему устойчивого бокового положения.

Тема 6. Основы сердечно-легочной реанимации (10 часов).

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения искусственного дыхания и давления на грудину пострадавшего. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания к прекращению СЛР.

Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. Особенности проведения СЛР у детей, беременных женщин.

Практическое занятие. Освоение навыков проведения СЛР.

Тема 7. Синдром длительного сдавливания (2 часа).

Понятие о синдроме длительного сдавливания. Вид компрессии (раздавливание, прямое сдавливание, позиционное сдавливание). Особенности оказания первой помощи. Правила освобождения пострадавших из-под завалов.

Тема 8. Первая помощь при воздействии низких и высоких температур, отравлениях, нарушении проходимости верхних дыхательных путей (4 часа).

Понятие перегревания (гипертермии), факторы, способствующие его развитию. Основные проявления гипертермии. Виды ожогов, их признаки. Оказание первой помощи при ожогах и гипертермии.

Понятие переохлаждения (гипотермии), факторы, способствующие его развитию. Основные проявления гипотермии. Отморожения. Оказание первой помощи при отморожениях и гипотермии.

Отравления. Пути попадания ядов в организм человека. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожные покровы и слизистые.

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом, у пострадавших. Особенности оказания первой помощи тучным пострадавшим, беременным женщинам и грудным детям.

Практическое занятие. Отработка навыков оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом, у пострадавших.

Тема 9. Порядок и последовательность выполнения работ при деблокировании и извлечении пострадавшего из автомобиля. Оказание ему первой помощи (4 часа).

Основные правила спасения пострадавших при дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Правила осмотра пострадавших в салоне автомобиля и оказания первой помощи. Операции, выполняемые в целях деблокирования и извлечения пострадавшего из ТС и последовательность их выполнения. Факторы, влияющие на направление извлечения пострадавших.

Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему при ДТП.

Тема 10. Формирование практических навыков оказания первой помощи при извлечении пострадавшего из автомобиля (4 часа).

Практическое занятие. Фиксация положения пострадавшего перед его извлечением из ТС; извлечение пострадавшего из ТС. Тренировка в практическом выполнении операций по оказанию первой помощи пострадавшему.

Промежуточная аттестация (зачет) 4 часа

Перечень вопросов для приема зачета

  - Состояния, при которых оказывается первая помощь.

  - Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим.

  - Нормативно-правовые акты, определяющие необходимость оказания первой помощи пострадавшим.

  - Понятие и функции органов, систем органов.

  - Понятие, классификация, признаки травм.

  - Первая помощь при травмах конечностей.

  - Первая помощь при травмах головы.

  - Первая помощь при травмах груди.

  - Первая помощь при травмах живота и таза.

  - Первая помощь при травмах позвоночника.

  - Первая помощь при проникающем ранении груди.

  - Первая помощь при проникающем ранении в область брюшной полости.

  - Первая помощь при ранении глаз.

  - Последовательность подробного осмотра пострадавших.

  - Оптимальное положение пострадавших с различными видами травм.

  - Экстренное перемещение пострадавшего с использованием универсального захвата Раутека.

  - Наложить повязку на голову в виде чепца.

  - Наложить повязку на грудь.

  - Наложить восьмиобразную повязку на голеностопный сустав.

  - Виды кровотечений, их опасность для жизни и здоровья пострадавшего.

  - Перечислить способы временной остановки кровотечений.

  - Первая помощь при носовом кровотечении.

  - Первая помощь при артериальном кровотечении из верхней конечности.

  - Первая помощь при кровотечении из области шеи.

  - Первая помощь при артериальном кровотечении из нижней конечности.

  - Первая помощь при венозном кровотечении из нижней конечности.

  - Первая помощь при венозном кровотечении из верхней конечности.

  - Первая помощь пострадавшему без сознания.

  - Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Особенности проведения СЛР у детей, беременных женщин.

  - Техника проведения сердечно-легочной реанимации.

  - Первая помощь при перегревании (гипертермии).

  - Виды ожогов, их признаки. Первая помощь при различных видах ожогов.

  - Первая помощь при переохлаждении (гипотермии).

  - Первая помощь при отморожении.

  - Первая помощь при отравлении.

  - Порядок оказания первой помощи  пострадавшим при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом.

  - Порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током.

  - Основные правила спасения пострадавших при дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

11. Безопасность жизнедеятельности (14 часов)

Пояснительная записка

Безопасность жизнедеятельности – наука о сохранении здоровья и безопасности человека в среде обитания, призванная выявить и идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека путем снижения опасных и вредных факторов до приемлемых значений, вырабатывать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» объединяет тематику безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.

Цель дисциплины – формирование у слушателей представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к состоянию окружающей среды, безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

По завершении изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;

- основы экологии и рационального природопользования;

- классификацию ЧС, их поражающие факторы, методику выявления последствий в ЧС военного и мирного времени;

- способы, средства и меры защиты личного состава ГПС в ЧС мирного и военного времени;

- действия сотрудников ГПС и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в ЧС;

- задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава от оружия массового поражения;

- правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля;

уметь:

- прогнозировать последствия природопользования;

- выявлять и оценивать обстановку в очагах ядерного поражения и районах крупных производственных аварий и катастроф на химически опасных объектах (ХОО) производить расчеты необходимого количества сил и средств подразделений ГПС для ведения аварийно-спасательных работ в условиях ЧС;

- применять СИЗ, средства специальной обработки техники и проводить санитарную обработку личного состава ГПС и населения;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по защите личного состава ГПС и населения в ЧС и участию в проведении спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР) при ликвидации последствий ЧС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
|  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | 2 | 2 | - |
|  | Классификация чрезвычайных ситуаций. | 2 | 2 |  |
|  | Основы выживания. | 2 | 2 | - |
|  | Организация и структура гражданской обороны. | 4 | 4 | - |
|  | Ликвидация последствий крупномасштабных наводнений. | 2 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 14 | 12 | - |

Содержание дисциплины

Тема 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (2 часа)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), принципы ее построения и функционирования. 	Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций (2 часа)

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые заболевания людей (эпидемии), животных (эпизодотии), растений (эпифитотии). Чрезвычайные ситуации техногенного характера в мирное время: промышленные аварии с выбросом АХОВ, пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном, а также в метрополитене.

Тема 3. Основы выживания (2 часа)

Основы выживания. Оптимальные и экстремальные условия жизнеобитания человека. Порог выживаемости человека (условия, время, возможность возвращения к жизни). Физиологические аспекты выживаемости человека. Возможные последствия для организма человека, пребывающего в экстремальных условиях.

Выживание в природной среде. Организация жилья, укрытия, питания, охраны. Определение места нахождения. Подача сигналов. Защита от животных. Перемещение в природной среде. Ежедневная безопасность в условиях городской среды.

Тема 4. Организация и структура гражданской обороны (2 часа)

Структура гражданской обороны, её функционирование, основные задачи.

Сигналы оповещения гражданской обороны («Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога»).

Силы гражданской обороны.

Понятие об аварийно-спасательных и других неотложных работах в очагах поражения.

Понятие обеззараживания, дезактивации, дегазации, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Способы и порядок проведения работ по обеззараживанию, дезактивации, дегазации, дезинфекции зараженных поверхностей, техники, одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Тема 5. Ликвидация последствий крупномасштабных наводнений(2 часа)

Понятия о наводнениях, их причины и последствия. Классификация наводнений. Прогнозирование наводнений. Меры защиты от наводнений. Выбор способов защиты от наводнений. Основные направления действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наводнениях.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

Перечень вопросов для приема зачета

- Дайте определение «Гражданская оборона»

- Дайте определение «Чрезвычайная ситуация».

- Что такое аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)?

- Дайте определение «Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне».

- Дайте определение «Предупреждение чрезвычайных ситуаций».

- Дайте определение «Управление гражданской обороной».

- Дайте определение «Система управления гражданской обороной».

- Назовите  координационные органы управления единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на федеральном, региональном, муниципальном, объектовом уровнях.

- Назовите  постоянно действующие органы управления единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном, объектовом уровнях.

- Назовите органы повседневного управления единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном, объектовом уровнях.

- Назовите режимы функционирования органов управления и сил РСЧС, охарактеризуйте их.

- Что относится к «Силам гражданской обороны»?

- Дайте классификацию ЧС природного и техногенного характера по масштабу распространения.

- Назовите способы ориентирования на местности.

- Перечислите задачи в области гражданской обороны.

- Назовите органы, осуществляющие управление гражданской обороной.

- Назовите сигналы оповещения гражданской обороны и действия личного состава ГПС при их получении.

- Назовите основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от ЧС.

- Дайте классификацию наводнений в зависимости от причин возникновения.

- Назовите обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

- Какие работы относятся к аварийно-спасательным работам?

- У кого имеются полномочия вводить на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение при ЧС?

- Кто утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации?

- Кто руководит организацией и ведением гражданской обороны в РФ?

- Кто осуществляет руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований?

- Кто осуществляет руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и организациях?

- С какого момента начинается ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях?

- У кого имеются полномочия определять порядок обучения населения в области гражданской обороны?

- У кого имеются полномочия утверждать бюджетные ассигнования на финансирование деятельности и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций?

- У кого имеются полномочия создавать и поддерживать в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях?

Условия реализации программы

Материально-технические условия реализации программы

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов аварийно-спасательной и пожарной техники, мастерской «Пожарная безопасность».

| № п/п | Наименование специализированных аудиторий, учебно-тренировочных комплексов, рабочих мест | Вид занятия | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинет «Кабинет правовой основы и организации деятельности ГПС» | Аудитория предназначена для проведения занятий со слушателями различных категорийдляизучение правовых основ и организации деятельности ГПС. Теоретические занятия. Промежуточная и итоговая аттестация. | Аудитория оборудована: - стендами по правовой деятельности -для демонстрации учебных презентаций и видеоматериала используется мультимедийный проектор -аудиосистемой - меловой доской; |
|  | Кабинет «Кабинет социально-гуманитарной подготовки» | Аудитория предназначена для проведения занятий со слушателями различных категорий по изучению социально-гуманитарных дисциплин. Теоретические занятия. Промежуточная и итоговая аттестация. | Аудитория оборудована: - стендами по правовой деятельности -для демонстрации учебных презентаций и видеоматериала используется мультимедийный проектор -аудиосистемой |
|  | Кабинет «Кабинет Охрана труда и электробезопасности» | Аудитория предназначена для проведения занятий со слушателями различных категорий по изучению правил охраны труда Теоретические занятия. Промежуточная и итоговая аттестация. | Аудитория оборудована: - стендами со съёмными панелями по Охране труда -для демонстрации учебных презентаций и видеоматериала используется мультимедийный проектор-Акустическим комплексом - меловой доской; |
|  | Кабинет «кабинет по обучению оказания первой помощи» | Аудитория предназначена для проведения занятий со слушателями различных категорий по дисциплине «Первая помощь», изучения анатомии и физиологии человека, теоретического и практического обучения приемам оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях, различных видах травм, критических состояниях. Теоретические и практические занятия. Промежуточная и итоговая аттестация. | Аудитория оборудована: - стендами по первой помощи; -натуральными образцами для оказания первой помощи; -макетами и плакатами строения человеческого организма; - манекеном типа «Максим». - для демонстрации учебных презентаций и видеоматериала используется мультимедийный проектор |
|  | Кабинет «Моделирования чрезвычайной ситуации» | Теоретические и практические занятия. Электронное обучение и обучение с помощью дистанционных технологий. Промежуточная и итоговая аттестация | Аудитория оборудована: - 8 шт. стендами - для демонстрации учебных презентаций и видеоматериалов используется мультимедийный проектор - аудиосистемой - электронной доской; - 15 стационарных компьютера с возможностью выхода в интернет. - кондиционер. |
|  | Спортзал | Аудитория предназначена для проведения практических занятий со слушателями различных категорий по физической подготовке. | Оборудование: - гимнастический турник и три перекладины.маты, гимнастические скамейки, 2 баскетбольных щита, 2 ворот для мини футбола, волейбольная сетка. |
|  | Спортивный манеж | Аудитория предназначена для проведения практических занятий со слушателями различных категорий по пожарно-строевой подготовке | Оборудование: - сто-метровая полоса на две дорожки, учебная башня на 2 дорожки, скалодром, электронная система старт финиш. |
|  | Мастерская «Пожарная безопасность» | Учебно-тренировочная площадка предназначена для проведения практических занятий со слушателями различных категорий | Оборудование: Макет цистерны, учебный гидрант, водоём, мотопомпа, макет двери, макет для резки автомобиля, учебная башня на 4 дорожки, бум, забор, лабиринт для работы с АСИ |

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

1. Входной контроль

- Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава ФПС (утверждены МЧС России 10.05.11).

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.11 N 153 г. Москва «Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы».

- Электронная тестовая программа для приема входного контроля «Айрен».

- Подготовка к проверке знаний норм и правил

работы в электроустановках

  - Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г. с учетом поправок внесенных законом РФ о поправках к Конституции РФ       от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7 – ФКЗ).

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

  - Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

  - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г.     № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Принят Государственной думой 04.06.2008 года. Одобрен Советом Федерации 11.07.2008 года. Опубликовано 1 августа 2008 года.  Вступает в силу: 1 мая 2009 года.

  - Федеральный закон Российской Федерации  от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

  - Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 86 «Об утверждении технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

  - Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

  - Приказ Минэнерго РФ от 19 февраля 2000 г. № 49 «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». Зарегистрирован в Минюсте России 16.03.2000, регистрационный № 2150.

  - Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ от 24 июля 2013 г. № 328 н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - Приказ  Министерства труда и социальной защиты  РФ  от  23  декабря  2014 г.  № 1100 н   «Об  утверждении  Правил  по  охране  труда  в  подразделениях федеральной противопожарной службы  Государственной  противопожарной службы».

  - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. №  552 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

  - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. №  551 н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок».

  - Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

  - Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.

  - Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 477 н «Об утверждении перечня состояний при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

  - Наставление по организации экстренного реагирования и ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций» - утверждены заместителем Министра генерал-полковником внутренней службы Чуприян А.П. 10 октября 2008 г. № 43-3543-5.

  - Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94 (в ред. Изменения, утв. Минтопэнерго РФ 22.09.1998 года).  Утверждена Главгосэнергонадзором России 2 сентября 1994 года.

  - ГОСТ Р 50462-92. Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям. Госстандарт России. Введен 01.01.1994 года. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1993.

  - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки.  Разработан ОАО компания “Электромонтаж”. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 “Электрооборудование жилых и общественных зданий”. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 8 апреля 1997 г. № 125.

  - ГОСТ 12.2.013.0-91. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

  - В.М. Аванесов, С. В. Ерохин. Основы электробезопасности в организациях и напредприятиях. Справочное пособие. Издание 2. М.: МИЭЭ, 2009 г. – 184 с.

  - А.П. Бодин, Ф. Ю. Пятаков. Электроустановки потребителей. Справочник. М.: МИЭЭ, 2006 г.  – 616 с.

  - И.И. Алиев. Электротехнический справочник. М.: МИЭЭ, 2004 г. – 384 с.

  - А.А. Соколов. Сборник документов по пожарной безопасности для города Москвы. М.: МИЭЭ, 2010 г. – 120 с.

  - Э.А. Киреева, С. А. Цырука. Справочник электрика. М.: МИЭЭ, 2007 г. – 464 с.

  - А.С. Касаткин, М.В. Немцов. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. – В 2-х кн.: кн. 1. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 240 с.

  - А.С. Касаткин, М.В. Немцов. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. – В 2-х кн.: кн. 2. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1995. –304 с.

  - В.И. Зыков, А.В. Командиров. Моделирование сетей связи и информационно-навигационных систем в системе оперативно - диспетчерского управления ГПС МЧС России: Монография. Часть 1. – М.: Академия ГПС, 2008. – 206 с.

  - В.И. Зыков, А.В. Командиров, А.Б. Мосягин, И.М. Тетерин, Ю.В. Чекмарев. Автоматизированные системы управления и связь. Учебник. – М.: Академия ГПС, 2006. – 665 с.

Электронные средства:

1.	 CD-Диск «Информационно-справочная система по электробезопасности». - М: МИЭЭ, 2014 г.

2.	CD-Диск «Эксплуатационная документация ответственного за электрохозяйство». - М: МИЭЭ, 2014 г.

3.	CD-Диск «Тренажер автоэкзаменатора для электротехнического персонала потребителей». — М: МИЭЭ, 2014 г.

3. Психологическая подготовка

1.	Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 2000. - 552с.

2.	Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций под ред. О.А.Абдуллиной. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 512с.

3.	Бордовская Н, Реан А.А. Педагогика. – М.: «Питер», 2008. - 304с.

4.	Горянина В.А. Психология общения. – М.: издательский центр «Академия», 2002.

5.	Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. – М.: Питер, 2008 - 254с.

6.	Кравченко А.И. Психология и педагогика. – М.: ИНФРА 2008. -400с.

7.	Маклаков А.Г. Военная психология, – М.: Питер, 2007 - 464с.

8.    Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006 – 317с.

9. Психологическая подготовка. Под общей редакцией к.п.н. Ю.С. Шойгу, М.: «Объединенная редакция МЧС России», 2011 – 128с.

10.   Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных. Под общей редакцией к.п.н. Ю.С. Шойгу, - С.-Пб. – Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2009  – 319с.

11.     Самоукина Н.В. Экстремальная психология. – М.: Экмос, 2000. – 287с.

12.	Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. – Гуманитарный центр, Харьков. 2007г. – 292 c.

13.	Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. – М.: Юнити-Дана, 2002. Крюкова М.А., Никитина Т.И., Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая помощь: Практическое пособие. - М.:НЦ ЭНАС, 2009. - 64 с.

14.	Психологическая служба МЧС России. [Электронный ресурс] – URL: http://www.mchs.gov.ru/powers.

15.	Российская государственная библиотека. Электронная библиотека: Диссертации [Электронный ресурс]. – URL: http://diss.rsl.ru .

16. Экстренная психологическая помощь. Под общей редакцией к.п.н. Ю.С. Шойгу, - «Объединенная редакция МЧС России», 2012 – 320с.

Электронные средства:

1. Комплекс Аппаратно-программный с модулем «Пульс» для лечения и реабилитации методом БОС «БОС-«ПУЛЬС»».

4. Организация деятельности ГПС

1.	Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.	Федеральный закон РФ от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3.	Федеральный закон РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

4.	Федеральный закон РФ от 18.12.01 № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный кодекс РФ».

5.	Приказ МЧС России от 05.05.08 № 240 «Об утверждении порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

6.	Приказ МЧС России от 05.04.11 № 167 «Об утверждении порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны».

7.	Приказ МЧС России от 03.11.11 г. № 668 «Об утверждении инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

8.	Приказ МЧС России от 11.11.09 № 626 «О порядке отбора граждан на службу (работу) в федеральную противопожарную службу».

9.	Постановление Правительства РФ от 20.06.05 № 385 «О федеральной противопожарной службе».

10.	Приказ МЧС России от 28.06.2013 № 380 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в системе МЧС России».

11.	 Программа подготовки личного состава подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России (утверждена МЧС России 29.12.03).

12.	 Инструкция по организации деятельности договорных подразделений ФПС ( утверждена МЧС России от 27.03.09  № 2-4-60-5-18).

13.	 Инструкция по организации деятельности объектовых подразделений ФПС МЧС России по профилактике и (или) тушению пожаров (утверждена МЧС России от 30.09.05).

14.	Теребнев В.В. и др. Организация службы пожарной части: учебное пособие. – М.: Центр Пропаганды, 2007. – 360 с., ил.

5. Пожарная профилактика

- Федеральный Закон РФ от 22.07.08 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СП 2.131.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

- СП 3.131.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

- СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности.

- СП 7.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха.

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

- СП 11.13130.2009. Места дислокации пожарных подразделений.

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

- ГОСТ Р 12.3.047.98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций.

- СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.

- СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.

- СНиП 31-03-2001. Производственные здания.

- СНиП 31-04-2001. Складские здания.

- СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- Демехин В.Н. и др. Пожарная опасность и поведение строительных материалов в условиях пожара. – С-Пб.: 2002.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок. Справочник. 3-е изд. – М.: Спецтехника, 2003. – 312 с., ил.

- Справочник под редакцией А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко (ч.1 и 2). – М.: «Химия», 1990.

- Черкасов В.Н., Зыков В.И. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок: учебное пособие. – М.: Пожнаука, 2010. – 406 с.

- Холщевников В.В., Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей при пожарах. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. – 212 с.

6. Пожарная тактика

1.	Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.	Федеральный закон РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  23.12.14       № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

4.	Приказ МЧС России от 31.03.11 № 156 «Об утверждении порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

5.	Приказ МЧС России от 05.04.11 № 167 «Об утверждении порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны».

6.	Приказ МЧС РФ от 09.01.13 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде».

7.	Приказ МЧС РФ от 13.12.12 № 765 «О дополнительных мерах по подготовке специализированных пожарных частей по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы к проведению аварийно-спасательных работ».

8.	Приказ МЧС РФ от 01.02.13 № 57 «О переименовании, реорганизации некоторых подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и внесении изменений в приложение № 1 к приказу МЧС России от 30.12.11 № 812».

9.	Методические рекомендации по тушению пожаров на наземных береговых сооружениях портов и судах, находящихся у причалов и пристаней морских портов и на внутренних водных путях (утверждены МЧС России в 2008 году).

10.	Методические рекомендации по организации и проведению работ по локализации и тушению пожаров, поиску и спасению людей личным составом подразделений ФПС при радиационной аварии на АЭС в зоне повышенного облучения (утверждены МЧС России от 13.09.10).

11.	Наставление по организации управления и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 4 от 28.05.10.

12.	Учебно-методический комплекс для обучения в учебных центрах федеральной противопожарной службы пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации ДТП, по оказанию необходимой помощи пострадавшим в этих происшествиях. – М.: АГЗ МЧС России, 2010.

13.	Тактика действий подразделений пожарной охраны в условиях возможного взрыва газовых баллонов в очаге пожара: Рекомендации. – М.: ВНИИПО, 2001. – 29с.

14.	Тактика действий подразделений пожарной охраны при пожарах на автоцистернах для перевозки ЛВЖ и ГЖ: Рекомендации. – М., ВНИИПО, 2004. – 47 с.

15.	Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. – М: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.

16.	Рекомендации по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резервуарах (дополнение к «Руководству по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках» – М.: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.Согласованы МЧС России от 29.12.2008 г. № 18-6-2-5087).

17.	Рекомендации по тушению полярных жидкостей в резервуарах (Согласованы МЧС России от 11.04.07 № 18-6-2-911).

18.	Руководство по тушению пожаров на железнодорожном транспорте. – М.: УВО МПС, ВНИИЖТ, 2001. - 198 с.

19.	Рекомендации по организации и ведению боевых действий подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров на объектах с наличием аварийно-химически-опасных веществ (утверждены МЧС России 08.12.03).

20.	Методические рекомендации по изучению пожаров (утверждены МЧС России 27.02.13).

21.	Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров (утверждены МЧС России 27.02.13).

22.	Программа подготовки личного состава подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России (утверждена МЧС России 29.12.03).

23.	Организационно-методические указания по тактической подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС России (утверждены МЧС России 28.06.07).

24.	Рекомендации по организации деятельности службы пожаротушения (утверждены МЧС России 25.12.08).

25.	Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации (утверждены МЧС России 27.08.07).

26.	Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара.- М.: ЗАО «Спецтехника», 2000. – 361 с.

27.	Теребнев В.В. и другие. Организация службы начальника караула пожарной части: Пособие. - М.: ООО «ИБС-Холдинг», 2005. – 232 с.

28.	Теребнев В.В. Пожарная тактика. – Екатеринбург.: Калан, 2007. – 538 с.

29.	Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 1: Жилые и общественные здания и сооружения. - М.: Пожнаука, 2006. – 314 с.

30.	Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 2: Промышленные здания и сооружения. - М.: Пожнаука, 2006. – 412 с.

31.	Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 3: Здания повышенной этажности. - М.: Пожнаука, 2006. – 237 с.

32.	Теребнев В.В. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре: Учебное пособие / Под общ.ред. Е.А. Мешалкина. - Екатеринбург: Калан-Форт, 2004. – 296 с.

33.	Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений.-М.: ИБС-Холдинг, 2005. – 248 с.

34.	 Исаев В.С. Аварийно-химически-опасные вещества (АХОВ). Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. Учебное пособие.- М.: Военные знания, 2003. – 56 с.

35.	Подставков В.П., Теребнев В.В. Подготовка пожарных-спасателей. Противопожарная служба гражданской обороны. - М.: Центр пропаганды, 2007. – 288 с.

7. Пожарная техника

- Федеральный закон РФ от 22.07.08  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  23.12.14  № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

- Приказ МЧС России от 18.09.12 № 555 «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Указание МЧС России от 21.12.01 № 33-4255 «Схема передачи оперативной информации дежурных служб Государственной противопожарной службы».

- Приказ МЧС России от 23.06.2006 № 375 «Об утверждении руководства по радиосвязи МЧС России».

- Методические рекомендации по планированию, организации и обеспечению связи в МЧС России. – Москва,  2013. – 144 с.

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- СНиП 2.04.01.-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

- ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

- ГОСТ 26938-86 Пожарная техника. Автомобили тушения. Общие технические требования.

- ГОСТ 12.2.047-86 Пожарная техника. Термины и определения.

- ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

- ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытания.

- ГОСТ Р 53280.4-2009	Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53280.5-2009	Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Классификация, общие технические требования и методы испытаний.

- НПБ 304-01. Пенообразователь для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытания.

- НПБ 313-2002. Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- НПБ 51-96. Составы газовые огнетушащие. ОТТ пожарной безопасности и методы испытаний.

- НПБ 53-96. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пожарные запорные устройства. Общие технические требования. Номенклатура показателей. Методы испытаний.

- НПБ 59-97. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пеносмесители пожарные и дозаторы. Номенклатура показателей. Общие технические требования. Методы испытаний.

- НПБ 181-99. Автоцистерны пожарные и их составляющие.

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

- ПБ-10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Методические рекомендации по эксплуатации пожарных рукавов (утверждены МЧС России 24.11.07).

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. – М.: Машиностроение, 2003.

- Степанов К.Н. и др. Пожарная техника. Справочник. – М.: ЗАО «Спец техника», 2003.

- В.В. Теребнёв, Н.И. Ульянов, В.А. Грачёв. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. – М.: Центр Пропаганды, 2007. 328с.,

- Яковенко Ю.Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. – М.: Стройиздат, 1991.

- Собурь С.В. Огнетушители: Учебно-справочное пособие. – М.: Пожкнига, 2006.

- Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические: Справочник. – 2-е изд., доп. – М.: Спецтехника, 2002.

- Шаровар Ф.И. Автоматизированные системы управления и связь в пожарной охране.

8. Газодымозащитная служба

1.	Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.	Федеральный Закон РФ от 22.07.08  № 123–Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.	Приказ МЧС России от 09.01.13 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде».

4.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  23.12.14 № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

5.	Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России (утверждена МЧС России 29.12.03).

6.	Приказ МЧС России от 31.03.11 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

7.	Организация и проведение занятий с личным составом газодымозащитной службы ФПС МЧС России: Методические рекомендации. – М.: МЧС России, 2008 - 88 с.

8.	Методические указания по проведению расчётов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения: – М.: МЧС России, 2013 - 8 с.

9.	Приказ МЧС России от 28.06.2006 г. № 478 «О дополнительных мерах по вопросам организации тушения пожаров и деятельности газодымозащитной службы».

10.	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03).

11.	ГОСТ Р 53255-2009. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний.

12.	ГОСТ Р 53256-2009. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом с замкнутым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний.

13.	ГОСТ Р 53258-2009. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний.

14.	Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба: Учебно-методическое пособие. – Изд. 2-е. – М.: 2009. -330 с.

15.	Сверчков Ю.М. Организация Газодымозащитной службы на пожарах: Учебно-методическое пособие. – М.: 2005. - 80 с.

16.	Грачев В.А., Собурь С.С. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Учебное пособие. –Изд. 2-е. – М.: ПожКнига, 2012. - 190 с.

9. Пожарно-строевая подготовка

1.	Руководство по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП» (указание МЧС России от 25.09.12 № 43-4666-28).

2.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  23.12.14       № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

3.	Приказ МЧС России от 31.03.11 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

4.	Программа подготовки личного состава подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России (утверждена МЧС России от 29.12.03).

5.	Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава ФПС (утверждены МЧС России 10.05.11).

6.	Дутов В.И., Захарова А.Н., Морозов В.И.: Рекомендации по методике проведения занятий на огневой полосе психологической подготовки пожарных и ее оборудование.– М: ГУПО, 1984.

7.	Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке. – М.: Центр Пропаганды, 2007. – 200 с.

8.	Теребнев В.В., Грачев В.А., Подгрушный А.В., Теребнев А.В. Учебное пособие: Пожарно-строевая подготовка М.: Академия ГПС, ИБС-Холдинг, 2004. – 352 с.

9.	Теребнев В.В., Грачев В.А., Теребнев А.В. Организация службыначальникакараулапожарной части: Пособие. – М.: ИБС-Холдинг, 2005.– 232с.

10.	Теребнёв В.В., Грачёв В.А., Шурыгин М.А. Специальная профессионально-прикладная подготовка пожарных. – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2013. – 216 с.

11.	Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев В.А. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. – М.: Центр Пропаганды, 2007.–328 с.

12.	Теребнев В.В. и др. Пожарная и аварийно-спасательная техника. Справочник. – Екатеринбург.: Калан, 2007. – 376 с.

13.	Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. Справочник спасателя-пожарного. – М.: Центр Пропаганды, 2006. – 528 с.

14.	Теребнёв В.В., Грачёв В.А., Шехов Д.А., Подготовка пожарных-спасателей. Пожарно-строевая подготовка (Учебно-методическое пособие) – Екатеринбург: «Издательство «Калан», 2013. – 300 с.

15.	Самонов А.П. Психология для пожарных. – Пермь.: НТЦ промышленной безопасности «КРОМ-С», 1999 – 600 с.

10. Первая помощь

- 1.	Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

- 2. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

- 3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О пожарной безопасности".

- 4. Приказ Минздрава России от 10.10.2012 г. № 408н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей".

# 5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи".

# 6. Буянов В.П., Нестеренко Ю.Л., Первая медицинская помощь. Учебная литература для учащихся медицинских училищ и колледжей. Медицина, 2000 г., 224 стр.

7. Методическое пособие по Первой помощи для профессиональных контингентов МЧС: Пособие для преподавателей и инструкторов ,Рабочая тетрадь для сотрудников МЧС по Первой помощи. Авторы : д.м.н. Дежурный Л.И, к.м.н. Неудахин Г.В.

8. Пособие по Первой помощи Российского Красного Креста. Издание : 2014 г., Москва, 173 стр.

9. Памятка МЧС России «Оказание Первой помощи пострадавшим», Издание : 2015  г.,Москва, 92 стр.

10. Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Охрана труда спасателя. – М.: МЧС России, 1998. – 205 с.

11. Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Учебник спасателя. – Краснодар: Сов. Кубань, 2002. — 528 с.

11. Безопасность жизнедеятельности

1.	Федеральный закон от 11.11.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

2.	Федеральный закон от 12.02.98 № 28-ФЗ«О гражданской обороне».

3.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.03 № 794 «О единой государственной службе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.07 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.	Наставление по организации защиты населения при ЧС техногенного и природного характера. – М.: МЧС, 1995.

6.	Гражданская оборона и пожарная безопасность. Под редакцией М.И. Фалеева. – М.: Институт риска и безопасности, 2002.

7.	Подставков В.П., Теребнев В.В. Подготовка пожарных-спасателей. Противопожарная служба гражданской обороны. - М.: Центр пропаганды, 2007. – 288 с.

8.	Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Учебное пособие. Под редакцией Г.Н. Кириллова. - М.: Институт риска и безопасности, 2003. – 2-е изд. – 512 с.

Оценка качества освоения программы.

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде итоговой аттестации (квалификационного экзамена в устной форме и выполнения практического задания) на основе пятибалльной системы оценок по основным дисциплинам программы.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен.

Порядок организации и проведения итоговой аттестации регламентируются нормативными локальными актами учебного центра.

Вопросы  для приема итоговой аттестации

(квалификационного экзамена)

«Пожарная тактика»

- Пожар и его признаки: понятие о пожаре и его признаках; основа горения; условия, способствующие возникновению горения.

- Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления.

- Зоны на пожаре и их краткая характеристика.

- Стадии развития пожара и  их краткая характеристика.

- Классификация пожаров по условиям массо- и теплообмена и характеру распространения горения.

- Классификация пожаров по виду горящих материалов.

- Условия и принципы прекращения горения на пожаре (способы тушения).

- Огнетушащие вещества: понятие, их классификация по доминирующему принципу прекращения горения, требования, предъявляемые к огнетушащим веществам.

- Вода как огнетушащее вещество: положительные и отрицательные свойства воды.

- Пена как огнетушащее вещество: виды пен; кратность пены, положительные и отрицательные свойства пены

- Тактические возможности пожарных подразделений: понятие; показатели, от которых они зависят. Первичное и основное тактические подразделения пожарной охраны.

- Виды действий по тушению пожаров.

- Приём и обработка сообщения о пожаре (вызове) как вид действий по тушению пожаров, порядок обработки вызова, фиксируемая информация.

- Выезд и следование к месту пожара (вызова): условия, обеспечивающие прибытие подразделений на пожар в кратчайший срок; действия в пути следования к месту пожара при обнаружении другого пожара и вынужденной остановке.

- Разведка места пожара: понятие, задачи разведки пожара; способы ведения разведки; состав разведывательной группы, её снаряжение.

- Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара: случаи, при которых проводится спасение людей в первоочередном порядке;  основные способы, пути и средства спасания людей и имущества.

- Развертывание сил и средств: понятие, этапы развертывания и действия личного состава.

- Правила прокладки рукавных линий.

- Ликвидация горения. Понятие о локализации и ликвидации пожара.

- Действия пожарного при работе с пожарными стволами.

- Решающее направление действий по тушению пожаров: понятие, основные принципы его определения.

- Специальные работы на пожаре: понятие, виды и краткая характеристика каждого вида специальных работ.

- Действия пожарного при вскрытии и разборке конструкций.

- Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, выполняемые мероприятия.

- Управление силами и средствами на пожаре: понятие, задачи, структура управления.

- РТП на пожаре: понятие, основные функции РТП, руководство тушением пожара при работе одного караула или нескольких караулов разных подразделений, порядок смены РТП на пожаре.

- Оперативный штаб пожаротушения: понятие, случаи, при которых создается, задачи оперативного штаба, его состав, расположение, обозначение.

- Тыл на пожаре: понятие, основные задачи тыла на пожаре.

- Участки (сектора) тушения пожара: понятие, принципы их организации.

- Основные специализации участников тушения пожара.

- Тушение пожаров в условиях низких температур.

- Тушение пожаров при сильном ветре.

- Тушение пожаров при недостатке воды.

«Газодымозащитная служба»

- Порядок допуска личного состава к использованию СИЗОД.

- Продолжительность и периодичность тренировочных занятий в СИЗОД.

- Обязанности газодымозащитника при ведении действий в НДС.

- Обязанности газодымозащитника при осуществлении своей деятельности.

- Виды проверок СИЗОД: назначение, сроки проведения.

- Порядок организации звена ГДЗС, состав, численность и оснащение.

- Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре.

- Порядок организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта ГДЗС.

- Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС.

«Пожарная техника»

- Классификация пожарных автомобилей.

- Основные пожарные автомобили общего применения. Определение, примеры, тактико-технические характеристики одного из них.

- Основные пожарные автомобили целевого применения. Определение, примеры, тактико-технические характеристики одного из них.

- Специальные пожарные автомобили. Определение, примеры, тактико-технические характеристики одного из них.

- Специальная защитная одежда пожарного: виды, назначение, устройство, техническая характеристика.

- Снаряжение пожарного: назначение, устройство, испытание.

- Спасательная верёвка: назначение, устройство, хранение, порядок применения и испытания.

- Ручной немеханизированный инструмент: назначение, виды, хранение. Требования безопасности при использовании.

- Электрозащитные средства: назначение, устройство, техническая характеристика.

- Лестница-палка: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Лестница-штурмовая: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Трёхколенная выдвижная лестница: назначение, устройство, техническая характеристика, сроки и порядок испытания.

- Пожарные рукава: виды, назначение, устройство.

- Рукавные разветвления: назначение, устройство, виды.

- Пожарные стволы: виды, назначение, устройство, основные технические характеристики. Требования безопасности при работе.

- Пожарная колонка: назначение, устройство и порядок использования.

- Приборы подачи пены: виды, назначение, устройство, основные технические характеристики. Требования безопасности при работе.

«Пожарная профилактика»

- Классификация зданий промышленного назначения.

- Противопожарные преграды их назначение, виды.

- Понятие эвакуации. Общие требования к эвакуации.

- Лестничные клетки и лестницы, их классификация.

- Противопожарный режим: понятие, основные выполняемые мероприятия.

- Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.

- Раскройте понятия «пожарная опасность» и «пожарная безопасность», приведите примеры, соответствующие этим понятиям.

«Организация деятельности ГПС»

- Пожарная охрана. Определение, основные задачи и виды пожарной охраны.

- Поощрения, применяемые для сотрудников МЧС. Дисциплинарные взыскания.

- Цель и задачи профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны.

- Гарнизонная служба: понятие, основные задачи.

- Должностные лица гарнизона. Нештатные службы гарнизона.

- Караульная служба: понятие, основные задачи.

- Должностные лица дежурной смены (караула), их подчиненность, обязанности и права.

- Размещение личного состава и техники. Внутренний распорядок. Форма одежды личного состава дежурной смены (караула).

- Порядок приведения дежурной смены (караула) в готовность к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. Порядок допуска лиц, прибывших в подразделение.

- Порядок смены караулов. Подготовка к смене. Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства.

- Внутренний наряд. Назначение внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего наряда.

- Организация постовой службы, назначение и задачи. Обязанности постового.

- Организация дозорной службы, назначение и задачи, документация.

«Первая помощь»

- Понятие о ранении. Виды ран. Первая помощь при ранениях.

- Анатомия. Определение, строение основных органов и систем человеческого организма.

- Физиология. Определение, функция основных органов и систем человеческого организма.

- Травма. Определение, виды. Признаки ушибов, повреждения связок и вывихов и переломов.

- Первая помощь при травмах. Иммобилизация. Определение, правила иммобилизации.

- Травматический шок. Определение. Стадии. Признаки, первая помощь.

- Коматозное состояние. Определение. Признаки. Первая помощь пострадавшим в состоянии комы.

- Назначение и методика проведения наружного массажа сердца.

- Признаки эффективности проведения комплекса реанимационных мероприятий.

- Электротравма. Определение, виды. Первая помощь при поражении электрическим током.

- Обморок: определение, признаки, первая помощь при обмороке.

- Тепловой удар. Определение, признаки. Первая помощь при тепловом ударе.

- Солнечный удар. Определение, признаки. Первая помощь при солнечном ударе.

- Синдром длительного сдавления. Определение. Виды, признаки. Первая помощь при синдроме длительного сдавления.

- Отравление угарным газом. Признаки. Первая помощь при отравлении угарным газом.

- Первая реанимационная помощь. Этапы. Действия спасателя на диагностическом этапе.

- Временные способы остановки кровотечения. Виды. Техника наложения жгута.

- Клиническая смерть. Понятие, продолжительность, признаки клинической смерти.

- Реанимация. Понятие. Этапы и составляющие комплекса реанимационных мероприятий.

- Первая реанимационная помощь. Этапы. Действия спасателя на восстановительно - охранительном этапе.

- Переломы костей позвоночного столба. Виды. Признаки. Правила транспортировки пострадавших с переломами позвоночника.

- Первая реанимационная помощь. Признаки эффективности проведения комплекса реанимационных мероприятий.

- Переломы костей таза. Признаки. Транспортировка пострадавших с переломом костей таза.

- Поражение молнией. Признаки, первая помощь при поражении молнией.

- Утопление. Определение. Виды. Первая помощь пострадавшим при утоплении.

- Травма. Определение. Виды травм. Признаки и виды переломов. Первая помощь пострадавшим при переломах.

- Общее переохлаждение организма: определение, признаки, первая помощь.

- Иммобилизация. Определение, правила иммобилизации. Способы иммобилизации при переломах верхней конечности.

- Ранения. Определение, признаки. Первая помощь при ранении в область живота.

- Транспортировка пострадавших из очагов поражения. Виды, правила транспортировки.

Практическое задание для приема итоговой аттестации

(квалификационного экзамена)

Выполнение упражнения «Развертывание отделения от автоцистерны с установкой ее на водоём (гидрант), подачей одного ручного пожарного ствола звеном ГДЗС от одной магистральной линии в окно 3-го этажа учебной башни по выдвижной лестнице и спасение «пострадавшего» при помощи спасательной веревки».